PAGE  
16

Приложение
Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1 НСИОССП
(Изм. и доп. със заповед № РД-02-14-292 от 29 май 2006 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, ДВ, бр. 51 от 2006 г.)
1. Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества

БДС 166-72
Добавки активни минерални към свързващите вещества
БДС 7747-78
Цимент. Добавки. Метод за анализ

БДС 9192-71
Цимент. Определяне съдържанието на трикалциев алуминат

БДС 12926-75
Цимент. Определяне на минералния състав на клинкера в цимент

БДС 16568-86
Цименти. Термини, определения и класификация

БДС 16720-87
Добавки активни минерални от естествен произход за цимент
БДС 16810-88
Добавки за цимент. Терминология и класификация
БДС ЕN 196-1:2000
Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост

БДС ЕN 196-2:2000
Методи за изпитване на цимент. Част 2 : Химичен анализ на цимент

БДС ЕN 196-3:2000
Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време за свързване и обемопостоянство

БДС ЕN 196-5:2000
Методи за изпитване на цимент. Част 5: Определяне на пуцолановата активност на пуцоланови цименти

БДС ЕN 196-6:2000
Методи за изпитване на цимент. Част 6: Определяне на ситност

БДС ЕN 196-7:2000
Методи за изпитване на цимент. Част 7: Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване на цимента

БДС ЕN 196-8:2005
Методи за изпитване на цимент. Част 8: Топлина на хидратация. Метод на разтваряне

БДС ЕN 196-9:2005
Методи за изпитване на цимент. Част 9: Топлина на хидратация. Полуадиабатен метод

БДС ЕN 196-21:2000
Методи за изпитване на цимент. Част 21: Определяне съдържанието на хлориди, въглероден диоксид и алкалии в цимента

БДС EN 197-2:2002
Цимент. Част 2: Оценка на съответствието
БДС CR 13933:2003
Цимент за зидария. Изпитване на обработваемост (кохезия) 
БДС CR 14245:2003
Ръководство за прилагане на EN 197-2 "Оценяване на съответствието" 
БДС 7267-77
Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87
Цимент нискотермичен

БДС 8996-71
Портландцимент тампонажен

БДС 8997-71
Портландцимент тампонажен. Методи за изпитване

БДС 12017-74
Цимент цветен. Класификация. Технически изисквания, методи за изпитване

БДС 12100-89
Портландцимент бял

БДС 8101-70
Варовик за производството на вар

БДС ЕN 459-2:2003
Строителна вар. Част 2: Методи за изпитване

БДС ЕN 459-3:2003
Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието

БДС ЕN 13639:2004
Определяне на общ органичен въглерод във варовик

БДС EN 413-2:2005
Цимент за зидария. Част 2: Методи за изпитване

БДС EN 14227-1:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 1: Гранулирани свързани смеси с цимент

БДС EN 14227-2:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 2: Свързани смеси с шлака

БДС EN 14227-3:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 3: Свързани смеси с филтърна пепел

БДС EN 14227-4:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 4: Филтърна пепел за хидравлично свързани смеси

БДС EN 14227-5:2005
Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 5: Хидравлично свързани смеси за основи на пътища
2. Бетон

БДС 505-84
Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 3816-84
Бетон. Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск чрез повърхностната твърдост

БДС 4718-84
Смеси бетонни. Технически изисквания

БДС 6387-82
Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 7268-83
Бетон. Класификация и основни технически изисквания

БДС 7269-84
Бетон. Контрол и оценка на плътността, водонепропускливостта и мразоустойчивостта

БДС 7416-87
Бетон клетъчен. Методи за изпитване

БДС 9673-84
Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75
Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 12705-75
Бетон. Метод за анализ на корозирал бетон

БДС 14068-77
Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС 14707 – 87
Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за изпитване

БДС 15013-80
Бетон. Безразрушителен импулсен ултразвуков метод за определяне на вероятната якост на натиск

БДС 16533-86
Защита от корозия в строителството. Защитни свойства на бетона към стоманената армировка. Методи за изпитване 
БДС 16966-89
Бетони. Общи изисквания към провеждането на изпитвания на корозионна устойчивост

БДС EN 206-1:2002
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 678:2000
Определяне на плътността в сухо състояние на автоклавен газобетон

БДС EN 679:2000
Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон

БДС EN 680:2001
Определяне на съсъхването на автоклавен газобетон

БДС EN 989:2001
Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване с удар

БДС EN 990:2003
Методи за изпитване за корозионна защита на армировката в автоклавен газобетон и бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 992:2000
Определяне на плътността в сухо състояние на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1351:2000
Определяне на якост на опън при огъване на автоклавен газобетон

БДС EN 1352:2000
Определяне на статичния модул на еластичност при натиск на автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1353:2004
Определяне на влага в автоклавен газобетон 
БДС EN 1354:2000
Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1355:2000
Определяне на деформации при пълзене при натиск на автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1521:2001
Определяне на якост на опън при огъване на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура
БДС ЕN 12350-1:2001
Изпитване на бетонна смес. Част 1: Вземане на проби

БДС ЕN 12350-2:2001
Изпитване на бетонна смес. Част 2: Изпитване на слягане
БДС ЕN 12350-3:2001
Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe
БДС ЕN 12350-4:2001
Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване
БДС ЕN 12350-5:2001
Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване
БДС ЕN 12350-6:2001
Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност

БДС ЕN 12350-7:2001
Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане

БДС ЕN 12390-1:2002
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми

БДС ЕN 12390-2:2002
Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Изготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост

БДС ЕN 12390-3:2003
Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
БДС ЕN 12390-4:2002
Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машините за изпитване

БДС ЕN 12390-5:2002
Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела

БДС ЕN 12390-6:2002
Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

БДС ЕN 12390-7:2002
Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

БДС ЕN 12390-8:2002
Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане

БДС EN 12504-1:2003
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск

БДС EN 12504-2:2003
Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне големината на отскока

БДС ENV 13670-1:2003
Изпълнение на бетонни конструкции. Част 1: Обикновени конструкции

БДС ЕN 445:2000
Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи за изпитване

БДС ЕN 446:2000
Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Технология на инжектиране

БДС ЕN 447:2000
Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Технически изисквания за обикновени инжекционни разтвори
БДС CR 1901:2003
Регионални спецификации и препоръки за избягване на вредни алкало-силициеви реакции в бетона 
БДС CR 12793:2003
Измерване дълбочината на карбонизация на втвърден бетон

БДС CR 13901:2003
Използване на концепцията за фамилии бетони при производството и контрола на съответствието на бетона 
БДС CR 13902:2003
Методи за изпитване за определяне на отношението вода/цимент на бетонна смес 
БДС EN 12504-3:2005
Изпитване на бетон в конструкции. Част 3: Изпитване без разрушаване. Определяне на силата на изтръгване

БДС EN 12504-4:2005

Изпитване на бетон в конструкции. Част 4: Изпитване без разрушаване.
Определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс
3. Добавъчни материали

БДС 169-81
Материали добавъчни едри за обикновен бетон. Класификация и технически изисквания

БДС 171-83
Пясък за обикновен бетон. Технически изисквания

БДС 172-83
Материали добавъчни плътни за бетон. Вземане на проби и методи за изпитване
БДС 173-87
Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване

БДС 1097-77
Пясък кварцов

БДС 1697-77
Камък ломен и цепен за сгради и съоръжения

БДС 2271-83
Пясък за строителни разтвори. Технически изисквания

БДС 2282-83
Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития

БДС 2880-84
Брашно минерално за асфалтобетонни смеси

БДС 2958-89
Камък трошен за мозайка и мазилка

БДС 4604-87 
Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 5659-75
Пясък перлитов набъбнал

БДС 7457-74 
Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 7718-74 
Материали строителни скални. Класификация
БДС 8990-71
Камък ломен за пътни основи
БДС 8991-82
Баластра речна за пътни основи
БДС 9341-78 
Шлаки доменни и стоманодобивни за строителни цели

БДС 10038-72 
Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 10589-79
Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт
БДС 10591-77 
Скали карбонатни млени за строителни цели

БДС 11484-86 
Материали строителни скални. Методи за определяне на якостта на натиск и якостта на опън при огъване
БДС 11485-73 
Скални строителни материали. Методи за определяне на мразоустойчивост

БДС 12158-74 
Скални строителни материали. Вземане на средна проба

БДС 12159-74 
Скални строителни материали. Методи за определяне на естествена влажност, водопопиваемост, водонасищане, коефициент на насищане и водоотдаване

БДС 14298-77 
Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 14851-79 
Материали добавъчни за бетон. Метод за определяне на алкалореакционната им способност

БДС 15783-83
Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания
БДС 16780-88 
Скали. Бетони и втвърдени разтвори. Метод за определяне на изтриваемостта

БДС 16934-88 
Материали строителни неорганични зърнести. Класификация, основни термини и определения
БДС EN 932-1:2000 
Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 1: Методи за вземане на проби

БДС EN 932-2:2000 
Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 2: Методи за редуцирани лабораторни проби
БДС EN 932-3:2000 
Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 3: Процедури и терминология за опростено петрографско описание

БДС EN 932-5:2000 
Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 5: Обичайна апаратура и калибриране

БДС EN 932-6:2000
Изпитвания на основните свойства на агрегатите. Част 6: Определяне на повторяемост и възпроизводимост

БДС EN 933-1:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Пресевен метод

БДС EN 933-2:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 2: Определяне на зърнометричния състав. Лабораторни сита, номинални размери на отворите

БДС EN 933-3:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 3: Определяне на вида на частиците. Индекс на Flakiness

БДС EN 933-4:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 4: Определяне на вида на частиците. Индекс на вида

БДС EN 933-5:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 5: Определяне на процентното съдържание на частици с раздробени и натрошени повърхности в едри агрегати

БДС EN 933-6:2003
Изпитвания за определяне на  геометричните характеристики на агрегатите. Част 6: Оценяване  характеристиките на повърхнината. Коефициент на изтичане на агрегатите

БДС EN 933-7:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 7: Определяне на съдържанието на черупки. Процентно съдържание на черупки в едри агрегати

БДС EN 933-8:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 8: Оценка на фината фракция. Пясъчен еквивалентен анализ

БДС EN 933-9:2000
Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите. Част 9: Оценка на фината фракция. Изпитване с метиленово синьо
БДС EN 933-10:2003
Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на агрегатите. Част 10: Оценяване на фината фракция. Зърнометричен състав на пълнители (въздушно пресяване)

БДС EN 1097-1:2000
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 1: Определяне на съпротивлението на износване (micro Deval)

БДС EN 1097-2:2000
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 2: Методи за определяне на съпротивлението на дробимост

БДС EN 1097-3:2000
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 3: Определяне на обемната насипна плътност и празнините

БДС EN 1097-4:2000
Изпитвания на механични физични свойства на агрегатите. Част 4: Определяне на празнини на сух компактен пълнител

БДС EN 1097-5:2000
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 5: Определяне на съдържанието на вода чрез изсушаване в проветряема сушилня

БДС ЕN 1097-6: 2000
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 6: Определяне на относителната плътност на частиците и абсорбцията на вода

БДС EN 1097-7:2000
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 7: Определяне на плътността на частиците на пълнителя. Пикнометричен метод

БДС EN 1097-8:2000
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 8: Определяне на коефициента на полируемост на скален материал

БДС EN 1097-9:2002
Изпитвания на механични и физични свойства на агрегатите. Част 9: Определяне на износоустойчивост чрез гуми със стоманени шипове. Nordic изпитване
БДС EN 1097-10:2003
Изпитвания за определяне на механичните и физичните характеристики на агрегатите. Част 10: Определяне на височината на капилярна дифузия на вода

БДС EN 1367-1:2000
Изпитвания на термични свойства и устойчивост на изветряване на агрегатите. Част 1: Определяне на устойчивост спрямо замразяване и размразяване
БДС EN 1367-2:2000
Изпитвания на термични свойства и устойчивост на изветряване на агрегатите. Част 2: Изпитвания с магнезиев сулфат

БДС EN 1367-3:2003
Изпитване за определяне на термичните свойства и устойчивостта на изветряване на агрегатите. Част 3: Изпитване чрез кипене на повърхностно изветрял базалт

БДС EN 1367-4:2000
Изпитвания на термичните свойства и устойчивост на изветряване на агрегатите. Част 4: Определяне на свиването при изсушаване

БДС EN 1367-5:2003
Изпитване на термичните свойства и устойчивостта на изветряване на агрегатите. Част 5: Определяне устойчивостта на термичен шок

БДС EN 1744-1:2001
Изпитвания на химичните свойства на агрегатите. Част 1: Химичен анализ

БДС EN 1925:2003
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на коефициента на абсорбция на капилярна вода

БДС EN 1926:2003
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне якостта на натиск

БДС EN 1936:2000
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на реалното относително тегло и на видимото относително тегло, както и на общата и отворена порьозност

БДС EN 12326-2:2003
Шистови и каменни продукти за непрекъснато полагане и армиране. Част 2: Методи за изпитване

БДС EN 12407:2003
Методи за изпитване на естествени скални материали. Петрографско изследване

БДС EN 12440:2003
Естествени каменни материали. Критерии за наименуване

БДС EN 13161:2003
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на якостта на огъване при постоянен момент

БДС EN 13164:2003
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне силата на разрушаване при щифта за съединяване

БДС EN 13179-1:2003
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 1: Изпитване с уред "пръстен и топче" за определяне на температурата на размекване на битума

БДС EN 13179-2:2003
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 2: Битумно число

БДС EN 13364:2003
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне натоварване на счупване при натоварване на шпилка вкарана в материала
БДС EN 13373:2004
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на геометричните характеристики на съставните части
БДС EN 13383-2:2003
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 2: Методи за изпитване
БДС EN 13755:2003
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне абсорбцията на вода при атмосферно налягане

БДС EN 13919:2003
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на устойчивостта на стареене при въздействие на SO2 в присъствие на влага

БДС EN 14066:2004
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на съпротивлението на стареене при термичен шок 

БДС EN 14231:2004
Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне съпротивлението на плъзгане посредством махало 
БДС EN 1744-3:2004
Изпитвания на химичните свойства на скалните материали. Част 3: Изготвяне на елуати чрез излужване на скални материали
4. Продукти за бетони и разтвори

БДС 166-72
Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 4604-87
Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетони

БДС 14612-78
Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на водопропускливост
БДС 14655-90
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Методи за изпитване на адхезията на защитните покрития
БДС 14656-78
Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Повърхност на конструкциите. Технически изисквания и методи за изпитване
БДС 14707-87
Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за изпитване

БДС 14904-79
Покрития антикорозионни за бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на пукнатиноустойчивостта

БДС 15132-89
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Изпитване на паропропускливостта на защитните покрития
БДС 16667-87
Смеси сгуропепелни за строителни цели

БДС ЕN 450:2000
Летящи пепели за бетон. Определения, изисквания
БДС ЕN 451-1:2000
Метод за изпитване на летящи пепели. Част 1: Определяне на съдържанието на свободен калциев оксид

БДС ЕN 451-2:2000
Метод за изпитване на летящи пепели. Част 2: Определяне на фиността чрез мокро пресяване

БДС EN 480-1:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1: Бетон и разтвор за сравняване при изпитване

БДС EN 480-2:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 2: Определяне времето на свързване

БДС EN 480-4:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на водоотделянето на бетона

БДС EN 480-5:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на капилярната абсорбция

БДС EN 480-6:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 6: Инфрачервена спектроскопия

БДС EN 480-8:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на съдържанието на сухо вещество

БДС EN 480-10:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 10: Определяне на съдържанието на хлориди

БДС EN 480-11:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на характеристиките на въздушни пори във втвърден бетон

БДС EN 480-12:2000
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на алкалии в химичните добавки

БДС EN 480-13:2002
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 13: Разтвор за мазилки за сравняване при изпитване на химични добавки за разтвор

БДС ЕN 934-6:2003
Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 6: Вземане на проби, контрол на качеството, оценка на съответствието, маркировка и етикетиране

БДС ЕN 1008:2003
Вода за направа на бетон. Изисквания за вземане на проби, изпитване и оценяване на годността на вода, включително на рециклирана вода от производството на бетон, като вода за направа на бетон

БДС EN 1504-1:2002
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 1: Определения

БДС EN 1504-2:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона

БДС EN 1504-4:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 4: Конструкционни лепила

БДС EN 1504-5:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 5: Бетон за инжектиране

БДС EN 1504-8:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 8: Контрол на качеството и оценяване на съответствието

БДС ENV 1504-9:2003
Продукти и системи за защитата и възстановяването на бетонни конструкции. Определения, изисквания, качествен контрол и оценка на съответствието. Част 9: Общи принципи за употребата на продукти и системи

БДС EN 1504-10:2004
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 10: Прилагане на място на продукти и системи и контрол на строителните работи 
БДС EN 1542:2002
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Измерване на напрежения във връзките при удар

БДС EN 1543:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на напреженията на опън, възникващи в полимерите

БДС EN 1766:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Сравнителни бетони за изпитване

БДС EN 1767:2002
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.  Методи за изпитване. Анализ чрез инфрачервена спектроскопия

БДС EN 1770:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на коефициента на топлопреминаване

БДС EN 1771:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на способността за инжектиране чрез изпитване с пясъчна колона

БДС EN 1799:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Изпитване за определяне на годност на вещества за прилагане върху бетонови повърхности

БДС EN 1877-2:2002
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване; реактивни свойства, свързани с епоксидни смоли. Част 2: Определяне на аминна функция с използване на обща бройка

БДС EN 12188:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на сцеплението “стомана-стомана” като характеристика на конструкционните връзки

БДС EN 12189:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на отвореното време

БДС EN 12190:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на натискови напрежения в разтвора за укрепване

БДС EN 12192-1:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Гранулометричен анализ. Част 1: Методи за изпитване на сухи компоненти на предварително приготвен разтвор

БДС EN 12192-2:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Гранулометричен анализ. Част 2: Методи за изпитване на пълнители за полимерни свързващи вещества

БДС EN 12269-1:2002
Определяне поведението на връзките м/у армировка и автоклавен газобетон при изпитване на греди

БДС EN 12614:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на температура на встъкляване на полимери

БДС EN 12615:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на напрежения при косо срязване

БДС EN 12617-1:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на линейно пълзене на полимери и системи за предпазване на повърхности

БДС EN 12617-2:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Съсъхване на продукти за инжектиране на пукнатини на база на полимерни лепила. Обемно съсъхване

БДС EN 12617-3:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на линейно пълзене в ранна възраст на конструкционни лепила

БДС EN 12617-4:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на пълзене и разширение

БДС EN 12618-1:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Възможност за сцепление и удължение на еластични пълнители за пукнатини
БДС EN 12618-2:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на сцепление на продукти за инжектиране със или без термични цикли. Сцепление при опън
БДС EN 12618-3:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на сцепление на продукти за инжектиране със или без термични цикли. Метод на косо срязване
БДС EN 12636:2001
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване Определяне на сцеплението “бетон-бетон”

БДС EN 12637-1:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост на продукти за инжектиране. Част 1: Съвместимост с бетон
БДС EN 12637-3:2004
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост на продукти за инжектиране. Част 3: Ефект на еластомерни продукти за инжектиране 
БДС EN 12696:2001
Катодна защита на стомана в бетон

БДС EN 13057:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на устойчивост на капилярна абсорбция

БДС EN 13062:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на тиксотропия на продукти за защита на армировката

БДС EN 13294:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на време на втвърдяване

БДС EN 13295:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на устойчивост на карбонизация

БДС EN 13395-1:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост. Част 1: Изпитване на течливост на тиксотропни разтвори

БДС EN 13395-2:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост. Част 2: Изпитване на течливост на разтвор или инжекционен разтвор

БДС EN 13395-3:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост. Част 3: Изпитване на течливост на бетон за възстановяване

БДС EN 13395-4:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на обработваемост. Част 4: Употреба на бетон за възстановяване

БДС EN 13396:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Измерване на достъпа на хлоридни йони

БДС EN 13412:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на модул на еластичност при натиск

БДС EN 13529:2004
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на силни химични въздействия 
БДС EN 13578:2004
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Съвместимост с влажен бетон 
БДС EN 13579:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Мокро изпитване на хидрофобна импрегнация

БДС EN 13580:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Водопопиваемост и устойчивост на алкалии на хидрофобна импрегнация

БДС EN 13581:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на масата на хидрофобно импрегниран бетон след цикли “замразяване-размразяване” в солена среда

БДС EN 13584:2004
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на пълзенето при натиск на продукти за възстановяване

БДС EN 13687-1:2002
Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична съвместимост. Част 1: Циклично изпитване “замразяване-размразяване” с премахване на обледеняването в солена мъгла

БДС EN 13687-2:2002
Продукти и системи за възстановяване и защита на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична съвместимост. Част 2: Циклично изпитване “гръмотевица-дъжд” (термичен шок)

БДС EN 13687-3:2002
Продукти и системи за възстановяване и защита на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична съвместимост. Част 3: Гръмотевични цикли без обледеняване в солена мъгла

БДС EN 13687-4:2002
Продукти и системи за възстановяване и защита на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термично съответствие. Част 4: Термично циклично изпитване в сухо състояние 

БДС EN 13687-5:2002
Продукти и системи за възстановяване и защита на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на термична съвместимост. Част 5: Устойчивост на температурен шок

БДС EN 13733:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълготрайност на конструкционни лепила

БДС EN 13894-1:2004
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на умора при динамично натоварване. Част 1: По време на втвърдяване 
БДС EN 13894-2:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на умора при динамично натоварване. Част 2: След втвърдяване

БДС EN 14068:2004
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на водонепропускливост на инжектирани пукнатини без обемни деформации на бетона 
БДС EN 14117:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на време на изтичане на продукти за инжектиране на циментна основа

БДС EN 14406:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на степен на набъбване и оценяване на набъбването
БДС EN 14497:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на постоянство на филтрация

БДС EN 14498:2005
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Промяна на обема и масата на продукти за инжектиране след цикли на изсушаване и потапяне под вода

5. Армировка за стоманобетонни конструкции

БДС 4758-84
Стомана горещовалцувана за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 5267-74
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 9252-86
Тел стоманен нисковъглероден за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 16323-85
Контрол без разрушаване. Ултразвуков контрол на заварени съединения от стомана за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС ENV 10080:2003
Стомани за армиране на бетон. Заваряема оребрена армировъчна стомана В 500. Технически условия за доставка на пръти, кангали и заварени мрежи

БДС 9251-84
Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

БДС 13441-76
Закотвящи приспособления за армировъчни телове при предварително напрегнати конструкции

БДС EN ISO 15630-1: 2003
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 1:Пръти, пръти за изтегляне на тел и за армиране

БДС EN ISO 15630-2: 2003
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 2:Заварени мрежи

БДС EN ISO 15630-3: 2003
Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за изпитване. Част 3:Стомани за предварително напрягане

БДС EN 524-1:2002
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Част 1: Определяне на формата и размерите

БДС EN 524-2:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на поведението при огъване

БДС EN 524-3:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване на двустранно огъване

БДС EN 524-4:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на съпротивлението на странични натоварвания

БДС EN 524-5:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на съпротивлението на опън

БДС EN 524-6:1999
Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на непроницаемостта (определяне на загубите на вода)

6. Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали и автоклавен газобетон

БДС 513-76
Блокове бетонни с канали за кабели

БДС 1463-72
Оттоци улични бетонни

БДС 2795-73
Колове стоманобетонни за огради

БДС 4350-60
Стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV

БДС 4983-86
Елементи стоманобетонни за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване и оценка на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост

БДС 5402-75
Стълбове стоманобетонни предварително напрегнати центрофугални за електрификация на жп линии

БДС 5570-79
Блокчета бетонни за минен крепеж

БДС 5871-74
Стълбове стоманобетонни  вибрирани за въздушни телеграфо-телефонни линии

БДС 6233-74
Плочи стоманобетонни за фундаменти на стойки за полутръби

БДС 6234-74
Полутръби параболични от обикновен бетон

БДС 6235-74
Полутръби параболични от предварително напрегнат стоманобетон

БДС 6236-79
Полутръби стоманобетонни. Методи за изпитване

БДС 8498-71
Пилоти стоманобетонни

БДС 10172-75
Таванки минни стоманобетонни вибрирани

БДС 10285-85
Траверси стоманобетонни за трамвайни линии

БДС 10679-75
Сегменти стоманобетонни вибрирани за минен крепеж

БДС 11482-79
Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи

БДС 11483-73
Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи

БДС CR 13962
Ръководство за използване на елементи от бетон с леки добавъчни материали в конструкции 
CEN/TR 14862:2005
Готови бетонни продукти. Изисквания за изпитване на цели елементи в стандартите за готови бетонни продукти

БДС EN 991:2001
Определяне на размерите на готови армирани елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1169:2000
Готови бетонни продукти. Основни правила за производствен контрол на армиран цимент със стъкловлакна

БДС EN 1170-1:2002
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 1: Измерване на консистенцията по метода на слягане

БДС EN 1170-2:2002
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 2: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армирания цимент. Метод на измиване

БДС EN 1170-3:2002
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 3: Измерване на съдържанието на стъкловлакна в армиран шприц-цимент

БДС EN 1170-4:2002
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 4: Измерване на якост на огъване. Метод на просто огъване
БДС EN 1170-5:2002
Готови бетонни продукти. Част 5: Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Измерване на якост на огъване. Комплексно огъване

БДС EN 1170-6:2002
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 4: Определяне на водата при потапяне и на плътност в сухо състояние

БДС EN 1170-7:2002
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 7: Измерване на допустими отклонения в размерите, свързани със съдържанието на влага

БДС ENV 1170-8:2002
Готови бетонни продукти. Методи за изпитване на цимент, армиран със стъкловлакна. Част 8: Циклично изпитване на устойчивост на атмосферни влияния

БДС EN 1356:2001
Експлоатационно изпитване при напречно натоварване на готови армирани елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1737:2001
Определяне на якостта на срязване на заварени връзки в армировъчни мрежи или скелети за готови елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1738:2001
Определяне на напреженията в стоманата в ненатоварени армирани елементи от автоклавен газобетон

БДС EN 1739:2001
Определяне на якостта на срязване от сили в равнината на елементите във връзки между готови елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1740:2001
Експлоатационно изпитване на готови елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура при натоварване в надлъжна посока

БДС EN 1741:2001
Определяне на якостта на срязване от сили извън равнината на елементите от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 1742:2001
Определяне на якостта на срязване между различните пластове на многопластови елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

БДС EN 12269-1:2002
Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване на греди. Част 1: Кратковременно натоварване

БДС EN 12269-2:2004
Определяне на поведението на връзките между армировка и автоклавен газобетон при изпитване на греди. Част 2: Продължителни изпитвания
БДС EN 12737:2005
Готови бетонни продукти. Греди за подове на селскостопански сгради

БДС EN 12843:2005
Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове

БДС EN 13198:2003
Готови бетонни продукти. Елементи за оформяне на улици и градини

БДС EN 13224:2005
Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи

БДС EN 13225:2005
Готови бетонни продукти. Линейни конструктивни елементи

БДС EN 13369:2001
Общи правила за готови продукти от бетон

БДС EN 13693:2005
Готови бетонни продукти. Специални покривни елементи

БДС EN 14474:2005
Готови бетонни продукти. Бетон с пълнител от дървесни влакна. Изисквания и методи за изпитване
БДС EN 14649:2005

Готови бетонни продукти. Методи за изпитване за запазване на якостта на стъклени влакна в цимент и бетон (SIC изпитване)
7. Продукти за зидария

БДС 3534-75
Тухли киселиноустойчиви

БДС 15050-80
Суровини и изделия строително-керамични. Методи за определяне на водоразтворими соли

БДС EN 772-1:2001
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 1: Определяне на якостта на натиск

БДС ЕN 772-2:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 2: Определяне на кухинността на бетонни блокове за зидария (чрез отпечатък на хартия)

БДС ЕN 772-3:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 3: Определяне на нетен обем и на кухинност на глинени блокове за зидария чрез хидростатично претегляне

БДС ЕN 772-4:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 4: Определяне на реална и насипна плътност и на обща и отворена порьозност на блокове за зидария от естествен камък

БДС ЕN 772-5:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 5: Определяне на съдържанието на активни разтворими соли в глинени блокове за зидария

БДС ЕN 772-6:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 6: Определяне на якост на опън при огъване на бетонни блокове за зидария

БДС ЕN 772-7:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 7: Определяне на водопоглъщаемост чрез изваряване на глинени блокове за зидария за влагоизолационен слой

БДС ЕN 772-9:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 9: Определяне на обем,  кухинност и нетен обем на калциево-силикатни блокове за зидария с пясъчен пълнител

БДС ЕN 772-10:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 10: Определяне на влажност на калциево-силикатни блокове за зидария и на блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС ЕN 772-11:2004
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 11: Определяне на водопоглъщането на блокове за зидария от бетон, от изкуствен камък и от естествен камък при капилярна дейност и начално водопоглъщане на глинени блокове за зидария

БДС ЕN 772-13:2004
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 13: Определяне на нетна и обща плътност в сухо състояние на блокове за зидария (с изключение на блокове от естествен камък)
БДС ЕN 772-14:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 14: Определяне на промяна на влажността на блокове за зидария от автоклавен газобетон и от естествен камък

БДС ЕN 772-15:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 15: Определяне на проникване на водни пари през блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС ЕN 772-16:2004
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 16: Определяне на размери

БДС ЕN 772-18:2004
Методи за изпитване на зидария. Част 18: Определяне на мразоустойчивост на калциево-силикатни блокове за зидария

БДС ЕN 772-19:2002
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 19: Определяне на водопопиваемост на големи глинени блокове за зидария с хоризонтални кухини

БДС ЕN 772-20:2004
Методи за изпитване на блокове за зидария. Част 20: Определяне на равнинност на повърхнините на блокове за зидария от бетон, изкуствен и естествен камък

БДС ЕN 1052-1:2002
Методи за изпитване на зидария. Част 1: Определяне на якост на натиск

БДС ЕN 1052-2:2002
Методи за изпитване на зидария. Част 2: Определяне на якост на огъване

БДС ЕN 1052-3:2003
Методи за изпитване на зидария. Част 3: Определяне на начална якост на срязване

БДС ЕN 1052-4:2002
Методи за изпитване на зидария. Част 4: Определяне на якост на срязване на водоизолационен пласт

БДС ЕN 1745:2005
Зидария и продукти за зидария. Методи за определяне на коефициента на топлопроводност

БДС EN 1934:2001
Топлинно поведение на сградите. Определяне на съпротивлението на топлопреминаване чрез метод на горещата кутия с използване на уред за топлинен поток. Зидария

БДС 9340-86
Разтвори за строителни зидарии и мазилки

БДС 5771-85
Разтвори строителни. Правила за вземане на проби и методи за физико-механични изпитвания

БДС ЕN 1015-1:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 1: Определяне на зърнометричния състав (чрез ситов анализ)

БДС ЕN 1015-2:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 2: Вземане на проби от разтвор и приготвяне на разтвор за изпитване

БДС ЕN 1015-3:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 3: Определяне на консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка )

БДС ЕN 1015-4:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 4: Определяне на консистенцията на пресен разтвор (чрез потъващо тяло)

БДС ЕN 1015-6:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 6: Определяне на обемна плътност на пресен разтвор

БДС ЕN 1015-7:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух на пресен разтвор

БДС ЕN 1015-9:2002
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 9: Определяне срока на обработваемост и времето за преработка на пресен разтвор

БДС ЕN 1015-10:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 10: Определяне на плътността в сухо състояние на втвърден разтвор

БДС ЕN 1015-11:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване на втвърден разтвор

БДС ЕN 1015-12:2003
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 12: Определяне на силата на сцепление на втвърден разтвор за мазилка върху основа

БДС ЕN 1015-17:2004
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 17: Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди в пресен разтвор

БДС ЕN 1015-19:2001
Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 19: Определяне на проницаемостта на водни пари през втвърдени разтвори за мазилка

БДС ЕN 845-1:2002
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 1: Анкери, опънни връзки, скоби за окачване и конзоли

БДС ЕN 845-2:2002
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 2: Щурцове

БДС ЕN 845-3:2002
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Част 3: Стоманена армировка в хоризонталните фуги на зидарията

БДС ЕN 846-2:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 2: Определяне на якост на връзките в готови армировъчни елементи, поставени във фугите на зидарията

БДС ЕN 846-3:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 3: Определяне на носимоспособност за напречни сили на заварки в готови армировъчни елементи във фугите на зидарията

БДС ЕN 846-4:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 4: Определяне на носимоспособност и на характеристики при деформация на връзки

БДС ЕN 846-5:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 5: Определяне на носимоспособност на опън и натиск и на характеристики при деформация на скоби за стени (двойно изпитване)

БДС ЕN 846-6:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 6: Определяне на носимоспособност на опън и натиск и на характеристики при деформация на скоби за стени (единично крайно изпитване)

БДС ЕN 846-7:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 7: Определяне на носимоспособност на срязване и на характеристики при деформация на скоби за срязване и на скоби за хлъзгане (двойно изпитване на връзки във фугите)

БДС ЕN 846-8:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 8: Определяне на носимоспособност и на характеристики при деформация на скоби за окачване

БДС ЕN 846-9:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 9: Определяне на носимоспособност на огъване и на срязване на щурцове

БДС ЕN 846-10:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 10: Определяне на носимоспособност и на характеристики при деформация на конзоли

БДС ЕN 846-11:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 11: Определяне на размери и  надвишение на щурцове

БДС ЕN 846-13:2002
Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 13: Определяне на устойчивост на удар, износване и корозия от органични покрития

БДС ЕN 1015-18:2003
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 18: Определяне на коефициента на водопоглъщане от капилярно действие на втвърден разтвор 

БДС ЕN 1015-21:2003
             Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 21: Определяне на съвместимост 


             на еднопластов разтвор за мазилка с основата
8. Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях

БДС 1162-88
Въжета стоманени поцинковани от нисковъглероден тел


БДС 1196-71
Метали. Методи за изпитване на усукване

БДС 4543-82
Ламарина студеновалцувана покалаена бяла, лакирана и листолакирана

БДС 4558-86
Листове стоманени с дебелина до 2,8 mm с общо предназначение

БДС 4563-84
Прокат листов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически изискания

БДС 4799-74
Метали. Методи за изпитване на тънки метални листове и ленти

БДС 5011-83
Метали. Метод за изпитване на сбиване

БДС 5030-63
Изпитване на стоманата на заваряемост. Основни положения

БДС 5066-81
Метали. Определяне на микротвърдост по метода на Викерс

БДС 5176-75
Ламарина черна студеновалцувана

БДС 5297-83
Метали. Методи за изпитване на умора


БДС 5951-75
Стомана горещовалцувана I-профил. Размери

БДС 6294-72
Стомана. Изпитване и релаксация при нормална и повишена температура

БДС 6372-86
Метали. Метод за изпитване на срязване


БДС 6438-76
Профили стоманени студеноогънати. Технически изисквания

БДС 6895-82
Прокат сортов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически изисквания

БДС 7156-84
Контрол без разрушаване. Материали феромагнитни. Магнитно-прахов метод

БДС 7179-68
Метали. Измерване на твърдост по метода на Полди

БДС 7289-68
Метали. Метод за измерване на твърдостта по Шор

БДС 7294-75
Метали. Превеждане на твърдостта на стоманите от една скала в друга

БДС 7314-83
Метали. Якост на умора. Основни термини и определения
БДС 7727-75
Метали. Измерване на твърдостта по метода на Бауман

БДС 7893-85
Профили стоманени студеноогънати ъглови неравностранни. Размери
БДС 8111-89
П-образни профили стоманени студеноогънати равностранни. Размери

БДС 8417-70
Лента стоманена студеновалцувана от нелегирана стомана. Технически изисквания

БДС 8848-75
Стомана студеноогъната. Ъглова, равностранна. Размери
БДС 9233-71
Контрол без разрушаване. Методи за ултразвукова дефектоскопия на валцувани метали. Общи положения

БДС 9328-80
Стомана листова рифелна ромбоидна и лещовидна. Размери и технически изисквания

БДС 9440-72
Метали. Метод за изпитване на натиск

БДС 10037-77
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm
БДС 10051-72
Стомана студеноогъната коритообразна равностранна. Размери
БДС 10052-72
Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери

БДС 10696
Стомана студеноогъната коритообразен профил. Размери

БДС 11696-74
Профили плътни стоманени горещопресувани

БДС 12268-74
Метали. Определяне на жилавостта на разрушаване при статично натоварване

БДС 13403-89
П-образни профили стоманени студеноогънати неравностранни. Размери
БДС 13598-76
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm
БДС 13661-76
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина до 8 mm


БДС 13726-76
Стомана листова вълнообразна


БДС 13957-77
Метали. Методи за изпитване. Определяне на специфичната работа за разрушаване

БДС 16750-88
Въжета стоманени. Технически изисквания


БДС 16875-88
Метали. Методи за изпитване на малоциклова умора при термомеханично натоварване


БДС 16876-88
Метали. Планиране и обработване на резултатите на умора


БДС 17077-89
Метали. Методи за изпитване на умора при експлоатационни натоварвания

БДС EN 10002-1:2004
Метали. Изпитване на опън. Част 1: Метод за изпитване (при стайна температура)
БДС EN 10002-5:2000
Метали. Изпитване на опън. Част 5: Метод за изпитване при повишени температури

БДС EN 10020:2002
Стомана. Определение и класификация 
БДС EN 10021:1996
Стомана и стоманени изделия. Общи технически условия за доставка

БДС EN 10024:2001
Горещовалцувани 2Т-профили със скосено рамо. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10027-1:1996
Стомана. Системи за означаване. Част 1: Символно означаване. Основни символи

БДС EN 10027-2:1996
Стомана. Системи за означаване. Част 2: Цифрова система

БДС EN 10029:1998
Листове стоманени горещовалцувани с дебелина не по-малка от 3 mm. Допустими отклонения от размерите, формата и масата

БДС EN 10034:2001
2Т и Н-профили от конструкционна стомана. Допустими размери от формата и размерите

БДС EN 10045-1:2002
Метали. Изпитване на ударно огъване по Charpy. Част 1: Метод за изпитване

БДС EN 10045-2:2004
Метали. Изпитване на ударно огъване по Charpy. Част 2: Проверка на машината за изпитване (махален чук)

БДС EN 10048:2000
Горещовалцувани тесни стоманени ленти. Допустими отклонения от размерите и формата
БДС EN 10051:1997
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирана и легирана стомана без покритие. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10055:2001
Горещовалцуван стоманен равнораменен Т-профил със заоблени основа и стебло

БДС EN 10056-1:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери

БДС EN 10056-2:1999
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10079:1995
Стоманени изделия.  Определения

БДС EN 10088-1:2000
Корозионноустойчиви стомани. Част 1: Списък на корозионноустойчивите стомани

БДС EN 10088-2:2000
Корозионноустойчиви стомани. Част 2: Технически условия на доставка за лист и лента с общо предназначение

БДС EN 10088-3:2000
Корозионноустойчиви стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти и профили с общо предназначение

БДС EN 10111:2002
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Технически условия на доставка
БДС EN 10131:1997
Студеновалцувани плоски изделия без покритие от нисковъглеродна стомана и от стомана с повишена граница на провлачане, предназначени за студена деформация. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10137-1:2000
Дебели листове и широки ивици от конструкционна стомана с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние или уякчени чрез отделяне. Част 1: Общи условия на доставка 

БДС EN 10137-2:2000
Дебели листове и широки ивици от конструкционна стомана с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние или уякчени чрез отделяне. Част 2: Условия на доставка за закалени и отвърнати стомани 

БДС EN 10137-3:2000
Дебели листове и широки ивици от конструкционна стомана с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние или уякчени чрез отделяне. Част 3: Условия на доставка за стомани, уякчени чрез отделяне 
БДС EN 10143:1997
Лист и лента стоманени с непрекъснато горещо нанесено метално покритие. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10147+А1:1999
Листове и ленти от конструкционна стомана непрекъснато горещопоцинковани

БДС EN 10149-1:2000
Горещовалцувани продукти за студена пластична деформация от стомана с висока граница на провлачане. Част 1: Общи условия на доставка

БДС EN 10149-2:2000
Горещовалцувани продукти за студена пластична деформация от стомана с висока граница на провлачане. Част 2: Условия на доставка за термомеханично валцувани стомани

БДС EN 10149-3:2000
Горещовалцувани продукти за студена пластична деформация от стомана с висока граница на провлачане. Част 3: Условия на доставка за нормализирани или нормализиращо валцувани стомани

БДС EN 10152:2000
Студеновалцувани плоски стоманени изделия с електролитно нанесено покритие от цинк. Технически условия за доставка

БДС EN 10162:2003
Студеновалцувани стоманени профили. Технически условия на доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение

БДС EN 10163-1:1998
Горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Изисквания за състояние на повърхността при доставка. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 10163-2:1998
Горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Изисквания за състояние на повърхността при доставка. Част 2: Листове и широкоивична стомана

БДС EN 10163-3:1999
Горещовалцувани стоманени листове. Широкоивична стомана и профили. Изисквания за състояние на повърхността при доставка. Част 3: Профили

БДС EN 10164:1997
Стоманени изделия с подобрени якостни свойства по направление на дебелината на изделието. Технически условия на доставка

БДС EN 10169-2:1999
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие. Част 2: Изделия за външно прилагане в строителството

БДС EN 10169-3:2004
Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие. Част 3: Продукти за вътрешно приложение в сгради

БДС EN 10202:2000
Студеновалцувана стомана с електролитно хромово/хромоксидно покритие

БДС EN 10204:1995
Метални изделия. Видове документи за качеството

БДС EN 10220:2004
Безшевни и заварени стоманени тръби. Размери и маси на единица дължина 
БДС EN 10225/АС:2003
Заваряеми конструкционни стомани за неподвижно закрепени крайбрежни конструкции. Технически условия на доставка

БДС EN 10226:2004
Стоманени тръби, фитинги и кухи конструкционни профили. Означения и определения на термините за използване в стандартите за продукти 
БДС EN 10230-1:2000
Гвоздеи от стоманен тел. Гвоздеи за общо приложение 
БДС EN 10248-1:2000
Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия на доставка

БДС EN 10248-2:2000
Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10249-1:2000
Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка 

БДС EN 10249-2:2000
Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите 
БДС EN 10258:2000
Студеновалцувана тясна лента и отрязъци от корозионноустойчива и топлоустойчива стомана. Допустими отклонения от размерите и формата

БДС EN 10259:2000
Студеновалцувана широка лента и отрязъци от корозионноустойчива и топлоустойчива стомана. Допустими отклонения от размерите и формата

БДС EN 10269:2000
Стомани и никелови сплави за свързващи елементи, използвани при повишени и/или ниски температури

БДС EN 10279:2002
Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения 

БДС EN 10291:2004
Метали. Изпитване на едноосово пълзене при опън. Метод за изпитване 
БДС EN ISO 377:1999
Стомана и стоманени изделия. Разположение и подготовка на проби за механично изпитване

БДС ISO 1143:1999
Корозия на метали и сплави. Оценка на питингова корозия

БДС ISO 6506-1:2004
Метали. Изпитване на твърдост по Бринел. Част 1: Метод за изпитване 

БДС ISO 6507-1:2001
Метали. Изпитване на твърдост по Викерс. Част 1: Метод за изпитване

БДС ISO 6508-1:2001
Метали. Изпитване на твърдост по Роквел. Част 1: Метод за изпитване на твърдост (скали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 

БДС ISO 7438:2001
Метали. Изпитване на огъване 

БДС ISO 7799:2001
Метали. Листове и ленти с дебелина, по-малка от 3 mm. Изпитване на променливо огъване 

БДС EN ISO 12737:2004
Метали. Определяне на якостта на разрушаване при равнинна деформация 
БДС EN ISO 14577-1:2004
Метали. Инструментално изпитване чрез вдлъбване за твърдост и свойства на материалите. Част 1: Метод за изпитване
БДС ENV 1090-1:2002
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 1: Общи правила и правила за сгради

БДС ENV 1090-2:2002
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 2: Допълнителни правила за студеноформувани тънкостенни и равнинни елементи

БДС ENV 1090-3:2002
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 3: Допълнителни правила за високоякостни стомани

БДС ENV 1090-4:2002
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 4: Допълнителни правила за решетъчни конструкции от затворени профили

БДС ENV 1090-5:2002
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 5: Допълнителни правила за мостове

БДС ENV 1090-6:2004
Изпълнение на стоманени конструкции. Част 6: Допълнителни правила за корозионноустойчиви стомани
БДС 2649-86
Заварени съединения. Методи за определяне на механичните свойства
БДС 3112-85
Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно заваряване. Форма и размери

БДС 5030-63
Изпитване на стоманата на заваряемост. Основни положения

БДС 5031-85
Заваряване. Пръчки чугунени за заваряване и наваряване
БДС 5265-71
Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани. Методи за определяне на механичните свойства на наварения метал

БДС 5654-84
Заваряване. Краища за заваряване на стомани в защитна среда от въглероден двуокис. Форма и размери

БДС 5655-87
Заваряване. Краища за заваряване на стомани под флюс. Форма и размери

БДС 5740-77
Заваряване. Тел от алуминий и алуминиеви сплави за заваряване

БДС 9234-72
Контрол без разрушаване на заварени съединения. Методи ултразвукови. Общи положения и изисквания
БДС 9824-72
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с подложна гривна на тръби с дебелина на стената над 15 mm

БДС 10037-77
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm

БДС 10651-73
Заваряване. Методи за изпитване на електроди за ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани конструкционни стомани

БДС 12848-85
Контрол без разрушаване. Радиограми на заварени съединения
БДС 13060-86
Контрол без разрушаване. Класификация на дефектността на заварени съединения при радиографичен контрол

БДС 13598-76
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 30 до 150 mm

БДС 14294-79
Контрол без разрушаване. Ултразвуков дефектоскопен контрол на ъглови и T-образни заварени съединения

БДС 16643-87
Заваряване. Заваряемост на металите и нейната оценка. Общи положения

БДС EN 287-1:2000
Изпит за одобряване на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани 

БДС EN 288-1:2000
Спецификация и одобряване на процедурите за заваряване на метали. Част 1: Общи правила за заваряване чрез стопяване 

БДС EN 288-2:2000
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на метали. Част 2: Указания за процедури за електродъгово заваряване 

БДС EN 288-3:2000
Спецификация и одобряване на процедури за заваряване на метали. Част 3: Проверка на процедури за електродъгово заваряване на стомани 

БДС EN 439:2000
Заваръчни материали. Защитни газове за електродъгово заваряване и рязане

БДС EN 440:2000
Заваръчни материали. Електродни телове и метали за наваряване за електродъгово заваряване в защитна газова среда на нелегирани и дребнозърнести стомани

БДС EN 449:2000
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация

БДС EN 719:2000
Координация и контрол (надзор) в заваряването. Задачи и отговорности

БДС EN 756:2000
Заваръчни материали. Електродни телове и комбинация от телове и флюси за подфлюсово заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация

БДС EN 757:2000
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на високоякостни стомани. Класификация

БДС EN 758:2000
Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за електродъгово заваряване със и без газова защита на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация 

БДС EN 759:2000
Заваръчни материали. Технически условия за доставка на допълнителни метали за заваряване. Видове продукти, размери, допустими отклонения и маркировка

БДС EN 760:2000
Заваръчни материали. Флюси за подфлюсово заваряване. Класификация
БДС EN 895:2001
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метали. Изпитване на опън, напречно на заваръчния шев

БДС EN 910:2001
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метали. Изпитване на огъване
БДС EN 970:1999
Изпитване без разрушаване на заварени чрез стопяване съединения. Визуален контрол
БДС EN 1011-1:2002
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали Част 1: Общо ръководство за електродъгово заваряване

БДС EN 1011-3:2004
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчива стомана 
БДС EN 1289:2001
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Изпитване с проникващи течности на заваръчни шевове. Нива за приемане

БДС EN 1290:2002
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-прахово изпитване на заварени съединения

БДС EN 1291:2001
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Магнитно-прахово изпитване на заваръчни шевове. Нива за приемане

БДС EN 1418:2000
Заваръчен персонал. Изпит за одобряване на оператори за напълно механизирано и автоматизирано заваряване чрез стопяване и на настройчици за електросъпротивително заваряване 
БДС EN 1435:1999
Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване на заварени съединения
БДС EN 1597-1:2000
Заваръчни материали. Методи за изпитване. Част 1: Пробни тела за всички заварени образци от стомана, никел и никелови сплави

БДС EN 1597-2:2000
Заваръчни материали. Методи за изпитване. Част 2: Подготовка на пробните тела за едностранно и двустранно заварени образци от стомана

БДС EN 1597-3:2000
Заваръчни материали. Методи за изпитване. Част 3: Изпитване способността на заваръчните материали за изпълнение на ъглов шев в различни положения на заваряване

БДС EN 1599:2000
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на устойчиви на пълзене стомани. Класификация

БДС EN 1600:2000
Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на корозионноустойчиви и термоустойчиви стомани. Класификация

БДС EN 1668:2000
Заваръчни материали. Пръчки, телове и допълнителен (добавъчен) метал за заваряване с волфрамов електрод в среда от инертен газ на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация

БДС EN 1713:2002
Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Ултразвуково изпитване. Характеризиране на индикациите в заваръчните шевове

БДС EN 1714:2002
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване на заварени съединения
БДС EN 12062:2002
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи правила за метални материали
БДС EN 12070:2000
Заваръчни материали. Електродни телове, телове и пръчки за електродъгово заваряване на устойчиви на пълзене стомани. Класификация

БДС EN 12071:2000
Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за електродъгово заваряване с газова защита на устойчиви на пълзене стомани. Класификация

БДС EN 12072:2000
Заваръчни материали. Електродни телове, телове и пръчки за електродъгово заваряване на корозионноустойчиви и термоустойчиви стомани. Класификация

БДС EN 12073:2000
Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за електродъгово заваряване със или без защитен газ на корозионноустойчиви и термоустойчиви стомани. Класификация

БДС EN 12534:2000
Заваръчни материали. Електродни телове и метали за наваряване за електродъгово заваряване с газова защита на високоякостни стомани. Класификация 

БДС EN 12535:2000
Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за електродъгово заваряване в защитна газова среда на високоякостни стомани. Класификация

БДС EN 12536:2004
Консумативи за заваряване. Електроди за газово заваряване на нелегирани и устойчиви на пълзене стомани. Класификация 
БДС EN 22401:2000
Обмазани електроди. Определяне на производителността, коефициента на усвояване и коефициента на наваряване

БДС EN 25184:2000
Прави електроди за електросъпротивително точково заваряване 

БДС EN 25817:2001
Електродъгово заварени съединения от стомана. Ръководство за оценяване на нивата на качество според несъвършенствата 
БДС EN 26847:2000
Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване. Напластяване на наварен метал за химически анализ
БДС EN 26848:2000
Волфрамови електроди за заваряване с газова защита с инертен газ и плазмено заваряване и рязане. Кодове
БДС EN 28430-3:2000
Електросъпротивително точково заваряване. Част 3: Закрепване с цилиндричен накрайник при осово натоварване 

БДС EN ISO 4063:2001
Заваряване и сродни процеси. Номенклатура на процесите и числа за символното им означаване 
БДС EN ISO 9692-2:2001
Заваряване и сродни процеси. Подготовка на съединението. Част 2: Подфлюсово електродъгово заваряване на стомани 
БДС 530-80
Нитове. Общи технически изисквания

БДС 1175-80
Болтове, винтове, шпилки. Механични свойства. Методи за изпитване

БДС 1960-73
Гайки кръгли. Технически изисквания

БДС 3202-88
Шайби. Технически изисквания. Правила за приемане и методи за контрол

БДС 3905-74
Болтове анкерни. Размери

БДС 3907-70
Гайки за анкерни болтове. Размери 
БДС 3956-70
Щифтове жлебови пасовъчни. Размери и технически изисквания

БДС 3958-73
Болтове фундаментни с понижена точност. Размери

БДС 5619-73
Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и резбата

БДС 6350-67
Болтове, винтове и гайки. Технически изисквания на доставката. Защита на повърхността

БДС 6362-73
Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към доставката. Качество на повърхнините

БДС 7440-86
Щифтове. Технически изисквания

БДС 9551-88
Гайки. Механични свойства. Методи за изпитване

БДС 11196-73
Винтове за метални листове. Технически изисквания

БДС 11816-74
Гайки шестостенни с увеличен размер за ключа за високоякостни, предварително напрегнати съединения в стоманени конструкции. Размери 
БДС 16451-86
Гайки самозакотвящи се. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 15618-82
Болтове, нитове и шпилки. Дефекти на повърхнините и методи за контрол

БДС 15800-83
Винтове стопорни. Механични свойства и методи за изпитване

БДС 15870-84
Гайки. Дефекти на повърхнините и методи за контрол

БДС EN 1515-1:2004
Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част 1: Избор на болтове и гайки 
БДС EN 1515-2:2004
Фланци и техните съединения. Свързване с болтове и гайки. Част 2: Класификация на материалите за болтове за стоманени фланци, означени с PN 
БДС EN 20898-2:2001
Механични характеристики на свързващи елементи. Част 2: Гайки с определени стойности на максималното натоварване. Едра резба 

БДС EN 20898-7:2003
Механични характеристики на свързващи елементи. Част 7: Изпитване на усукване и минимално усукване за болтове и винтове с номинален диаметър от 1 mm до 10 mm
БДС EN 28839-2:2003
Механични свойства на свързващи елементи. Болтове, винтове, шпилки и гайки от неметални материали

БДС EN ISO 898-1:2003
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки

БДС EN ISO 898-5:2001
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 5: Винтове стопорни и подобни свързващи елементи с резба, които не са натоварени на опън 
БДС EN ISO 898-6:2003
Механични свойства на свързващи елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 6: Гайки с определени стойности на максималното натоварване. Резба със ситна стъпка

БДС EN ISO 2320:2003
Гайки шестостенни самозаконтрящи се стоманени. Механични и експлоатационни характеристики 
БДС EN ISO 3506-1:2003
Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки

БДС EN ISO 3506-2:2003
Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 2: Гайки

БДС EN ISO 3506-3:2003
Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 3: Винтове стопорни и подобни свързващи елементи, които не са натоварени на опън

БДС EN ISO 3506-4:2003
Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 4: Винтове за тънки метални и пластмасови листове

БДС EN ISO 4014:2003
Болтове с шестостенна глава. Класове на точност А и В 

БДС EN ISO 4016:2003
Болтове с шестостенна глава. Клас на точност С

БДС EN ISO 4017:2003
Винтове с шестостенна глава. Класове на точност А и В

БДС EN ISO 4018:2003
Винтове с шестостенна глава. Клас на точност С 

БДС EN ISO 4032:2003
Гайки шестостенни. Изпълнение 1. Класове на точност А и В 

БДС EN ISO 4033:2003
Гайки шестостенни. Изпълнение 2. Класове на точност А и В 
БДС EN ISO 4034:2003
Гайки шестостенни. Клас на точност С 
БДС EN ISO 7040:2003
Гайки шестостенни самозаконтрящи се (с неметална вложка). Изпълнение 1. Класове на якост 5, 8, 10 и 12
БДС EN ISO 7042:2003
Гайки шестостенни самозаконтрящи се изцяло метални. Класове на якост 5, 8, 10 и 12 
БДС EN ISO 7089:2003
Шайби кръгли плоски. Нормална серия. Клас на точност А

БДС EN ISO 7090:2003
Шайби кръгли плоски с фаска. Нормална серия. Клас на точност А 

БДС EN ISO 7091:2003
Шайби кръгли плоски. Нормална серия. Клас на точност С
БДС EN ISO 7719:2003
Гайки шестостенни самозаконтрящи се изцяло метални. Изпълнение 1. Класове на якост 5, 8 и 10 

БДС EN ISO 10511:2003
Гайки шестостенни ниски самозаконтрящи се (с неметална вложка) 
БДС EN ISO 10512:2003
Гайки шестостенни самозаконтрящи се (с неметална вложка) с метрична ситна стъпка на резбата. Изпълнение 1. Класове на точност 6, 8 и 10 

БДС EN ISO 10513:2003
Гайки шестостенни самозаконтрящи се изцяло метални с метрична ситна стъпка на резбата. Изпълнение 2. Класове на точност 8, 10 и 12 
БДС ISO 1234:2003
Шплинтове

БДС EN 10025-2:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани

БДС EN 10025-3:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 3: Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

БДС EN 10025-4:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

БДС EN 10025-5:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия

БДС EN 10025-6:2005
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционна стомана с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

БДС EN 10058:2005
Горещовалцувани плоски стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10059:2005
Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10060:2005
Горещовалцувани кръгли стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10060:2005
Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10061:2005
Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10168:2005
Продукти от стомана. Документи от контрол. Списък на информацията и описание

БДС EN 10204:2005
Продукти от стомана. Документи от контрол. Списък на информацията и описание
БДС EN 10210-1:2000
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически изисквания на доставка 

БДС EN 10210-2:2000
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила
БДС EN 10219-1:2000
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 1: Технически изисквания на доставка 

БДС EN 10219-2:2000
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила

БДС EN 10326:2005
Ленти и листове от конструкционни стомани с непрекъснато горещонанесено покритие. Технически условия на доставка
БДС EN 10327:2005
Ленти и листове от нисковъглеродни стомани с непрекъснато горещонанесено покритие, предназначени за студена пластична деформация. Технически условия на доставка

БДС EN 10328:2005
Чугун и стомана. Определяне на стандартната дълбочина на уякчаване след повърхностно нагряване

БДС EN 729-1:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите чрез стопяване. Част 1: Указания за избор и използване 

БДС EN 729-2:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите чрез стопяване. Част 2: Пълни изисквания за качество 

БДС EN 729-3:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на метали чрез стопяване. Част 3: Стандартни изисквания за качество 

БДС EN 729-4:2000
Изисквания за качество при заваряване. Заваряване на металите чрез стопяване. Част 4: Основни изисквания за качество 

БДС EN 1043-1:2004
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални материали. Изпитване на твърдост. Част 1: Изпитване на твърдост на електродъгово заварени съединения 

БДС EN 1043-2:2004
Механични изпитвания на заваръчни шевове на метални материали. Изпитване на твърдост. Част 2: Изпитване на микротвърдост на заварени съединения 

БДС EN 1708-1:2002
Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от стомана. Част 1: Съставни части, подложени на налягане 

БДС EN 1708-2:2004
Заваряване. Основни детайли на завареното съединение от стомана. Част 2: Съставни части, които не са под вътрешно налягане 

БДС EN 1712:2004
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с ултразвук на заварени съединения. Нива за приемане 

БДС EN 10323:2005
Стоманен тел и продукти от тел. Тел за наваряване
БДС EN 13100-1:2003
Безразрушително изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 1: Визуално оценяване

БДС EN 13100-2:2005
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско изпитване

БДС EN 13100-3:2005
Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 3: Ултразвуково изпитване

БДС EN 26157-1:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 1: Болтове, винтове и шпилки с общо предназначение (ISO 6157-1:1988)

БДС EN 26157-3:2003
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 3: Болтове, винтове и шпилки за специално предназначение (ISO 6157-3:1988)

БДС EN ISO 6157-2:2006
Свързващи елементи. Дефекти на повърхнината. Част 2: Гайки (ISO 6157-2:1995)
9. Лагери за конструкции

БДС EN 1337-1:2003
Лагери в строителството. Част 1: Основни правила за проектиране

БДС EN 1337-2:2003
Лагери в строителството. Част 2: Плъзгащи лагери

БДС EN 1337-4:2005
Лагери в строителството. Част 4: Ролкови лагери

БДС EN 1337-6:2005
Лагери в строителството. Част 6: Шарнирни опори

БДС EN 1337-9:2002
Лагери за строителни конструкции. Част 9: Защита

БДС EN 1337-10:2004
Лагери в строителството. Част 10: Контрол и поддържане 
БДС EN 1337-11:2003
Лагери в строителството. Част 11: Транспортиране, складиране и монтаж

11. Продукти от дървесина, елементи за дървени конструкции и съединителни средства за тях

БДС 427-90
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви

БДС 771-72
Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви

БДС 1012-72
Мертеци

БДС 1568-73
Греди обли от широколистни дървесни видове

БДС 4622-86
Изделия от дървесина и дървесни материали. Грапавост на повърхнините. Методи за определяне на параметрите

БДС 12526-74
Дървесина. Метод за определяне якостта на опън напречно на дървесните влакна 

БДС 12527-74
Дървесина. Метод за определяне модула на еластичност при опън напречно на дървесните влакна

БДС 12796-75
Дървесина масивна. Определяне якостта на слепване по направление на влакната 

БДС 13270-76
Дървесина. Метод за определяне якостта на опън по дължина на влакната 

БДС 13271-76
Дървесина. Метод за определяне модула на еластичност при опън по дължина на влакната 

БДС 13273-76
Дървесина. Метод за определяне на водопоглъщането 

БДС 16987-89
Дървесина модифицирана. Методи за изпитване на физико-механичните свойства 
БДС EN 313-1:1999
Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 1: Класификация


БДС EN 313-2:1999
Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 2: Терминология

БДС EN 315:2002
Дървесина слоеста. Отклонения от размерите


БДС EN 335-1:1997
Трайност на дървесината и дървесните материали. Определения на рискови класове на биологично нападение. Част 1: Общи положения

БДС EN 335-2:1997
Трайност на дървесината и дървесните материали. Определения на рискови класове на биологично нападение. Част 2: Приложение за масивна дървесина


БДС EN 335-3:2001
Трайност на дървесината и дървесните материали. Определяне на рискови класове на биологично нападение. Част 3: Приложение за дървесни плочи

БДС EN 336:2004
Строителен дървен материал. Размери, допустими отклонения

БДС EN 338:2001
Строителна дървесина с носещи функции. Класове за якост

БДС EN 380:2004
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Общи принципи за изпитване на статично натоварване 

БДС EN 384:2004
Строителен дървен материал. Определяне на характеристичните стойности на механичните свойства и на плътността 
БДС EN 385:2003
Съединения с клиновидни зъби в дървени конструкции. Изисквания към изпълнението и минимални изисквания към производството

БДС EN 408:2004
Дървени конструкции. Строителен дървен материал и слепен слоест дървен материал. Определяне на някои физични и механични характеристики
БДС EN 594:2003
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на разрушаване и коравина на дървения материал, предназначен за стенни облицовки 

БДС EN 595:2004
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на ферми за определяне на якостта и на поведението при деформация 

БДС EN 596:2004
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Изпитване на дървени стенни панели на удар с меко тяло

БДС EN 844-1:1996
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 1: Основни общи термини, отнасящи се до облите и фасонираните дървени материали

БДС EN 844-2:1999
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 2: Основни термини, отнасящи се до облите дървени материали 
БДС EN 844-3:2003
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 3: Основни термини, отнасящи се до фасонираните дървени материали
БДС EN 844-4:1997
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 4: Термини, отнасящи се до влажността
БДС EN 844-5:1999
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 4: Термини, отнасящи се до размерите на облите дървени материали

БДС EN 844-6:2002
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 6: Термини, отнасящи се до размерите на фасонираните дървени материали 
БДС EN 844-7:1999
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 7: Термини, отнасящи се до анатомичния строеж на дървения материал

БДС EN 844-8:1999
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 8: Термини, отнасящи се до отличителните белези на облите дървени материали 

БДС EN 844-9:2002
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 9: Термини, отнасящи се до отличителните белези на фасонираните дървени материали 
БДС EN 844-10:2000
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 10: Термини, отнасящи се до оцветяването и нападението от гъби

БДС EN 844-11:2000
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 11: Термини, отнасящи се до нападение от насекоми

БДС EN 844-12:2003
Материали дървени обли и фасонирани. Терминология. Част 12: Допълнителни термини и общ указател 
БДС EN 942:2003
Дървен материал, използван в строителството. Обща класификация по качество на дървения материал 
БДС EN 1059:2003
Дървени конструкции. Изисквания за индустриално производство на дървени конструкции с използване на метални свързващи плочи 

БДС EN 1075:2003
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Съединения, изпълнени с метални свързващи плочи 
БДС EN 1194:2003
Дървени конструкции. Слепен слоест дървен материал. Класове на якост и определяне на характеристичните стойности

БДС EN 1310:2001
Материали дървени обли и фасонирани. Метод за измерване на отличителните белези

БДС EN 1912:2003
Строителен дървен материал. Класове на якост. Визуално сортиране според предназначението и дървесните видове
БДС EN 12509:2003
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии. Методи за изпитване. Определяне модула на еластичност, якостта на огъване, плътността и съдържанието на вода
БДС EN 12510:2003
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии. Критерии за класиране според якостта
БДС EN 12511:2003
Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии. Определяне на характеристичните стойности
БДС EN 14251:2004
Строителен объл дървен материал. Методи за изпитване
БДС ISO 3131:1999
Дървесина. Определяне съдържанието на вода при физични и механични изпитвания

БДС ISO 9086-1:1994
Дървесина. Методи за изпитване на физико-механичните свойства. Речник. Част 1: Общи понятия и макроструктура

БДС 5122-70
Плочи от дървесни и растителни частици и дървесни влакна. Общи правила при изпитване на физико-механичните им свойства

БДС 5123-74
Плочи от дървесни частици. Определяне якостта на опън успоредно на плоскостта 

БДС 7734-69
Шперплат. Метод за определяне якостта на натиск

БДС 7824-70
Шперплат и слоеста дървесина. Методи за определяне якостта на срязване на лепилните слоеве

БДС 7825-70
Шперплат. Определяне якостта и модула на еластичност при опън успоредно на плоскостта


БДС 7855-77
Плочи от дървесина, дървесни и растителни частици и дървесни влакна. Определяне водопоглъщането при потапяне във вода

БДС 8460-71
Плочи от дървесни влакна твърди ламинирани

БДС 9855-72
Плочи от дървесни частици ламинирани

БДС 10718-90
Плочи от дървесни влакна лакирани. Технически изисквания

БДС 12518-74
Плочи от релефни влакна релефни

БДС 12519-74
Плочи от дървесни влакна перфорирани

БДС 12520-74
Плочи от дървесни влакна лакирани с релефна лицева повърхност за облицоване

БДС 13315-86
Ламперия

БДС EN 300:2001
Плочи от дълги, тънки, ориентирани частици (OSB). Определения, класификация и изисквания

БДС EN 309:1997
Плочи от дървесни частици. Определение и класификация

БДС EN 310:1999
Плочи дървесни. Определяне на модула на еластичност при огъване и на якостта при огъване

БДС EN 312:2004
Плочи от дървесни частици. Изисквания

БДС EN 312-1:2001
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 1: Общи изисквания за всички видове плочи

БДС EN 312-2:2001
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 2: Изисквания към плочи с общо предназначение за употреба в суха среда

БДС EN 312-3:2001
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 3: Изисквания към плочи за вътрешно обзавеждане (включително мебели) за употреба в суха среда

БДС EN 312-4:2001
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 4: Изисквания към плочи за носещи конструкции за употреба в суха среда

БДС EN 312-5:2001
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 5: Изисквания към плочи за носещи конструкции за употреба във влажна среда

БДС EN 312-6:2001
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 6: Изисквания към плочи за носещи конструкции с повишена товароустойчивост за употреба в суха среда

БДС EN 312-7:2001
Плочи от дървесни частици. Изисквания. Част 7: Изисквания към плочи за носещи конструкции с повишена товароустойчивост за употреба във влажна среда

БДС EN 313-1:1999
Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 1: Класификация


БДС EN 313-2:1999
Дървесина слоеста. Класификация и терминология. Част 2: Терминология

БДС EN 315:2002
Дървесина слоеста. Отклонения от размерите

БДС EN 316:2002
Плочи от дървесни влакна. Определение, класификация и означения

БДС EN 317:1998
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Определяне набъбването по дебелина след потапяне във вода

БДС EN 318:2002
Плочи от дървесни влакна. Определяне измененията на размерите под влияние на измененията на относителната влажност във въздуха


БДС EN 319:2001
Плочи от дървесни частици и от дървесни влакна. Определяне якостта на опън перпендикулярно на равнината на плочата

БДС EN 320:1998
Плочи от дървесни влакна. Определяне на съпротивлението при аксиално изваждане на винтове

БДС EN 321:2004
Плочи дървесни. Определяне на влагоустойчивостта чрез циклично изпитване
БДС EN 322:1998
Плочи дървесни. Определяне на съдържанието на вода

БДС EN 323:2001
Плочи дървесни. Определяне на плътността

БДС EN 324-1:2001
Плочи дървесни. Определяне на размерите на плочите. Част 1: Определяне на дебелината, широчината и дължината

БДС EN 324-2:2001
Плочи дървесни. Определяне на размерите на плочите. Част 2: Определяне перпендикулярността и праволинейността на кантовете

БДС EN 325:1998
Плочи дървесни. Определяне на размерите на пробните тела

БДС EN 326-1:2001
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и контрол. Част 1: Вземане на извадка за изпитване, изрязване на пробни тела и изразяване на резултатите от изпитването

БДС EN 326-3:2004
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и контрол. Част 3: Контрол на отделна партида от плочи
БДС EN 622-1:2002
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 622-2:2002
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 2: Изисквания към твърди плочи

БДС EN 622-3:2002
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 3: Изисквания към средно твърди плочи

БДС EN 622-4:2001
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 4: Изисквания към меки плочи

БДС EN 622-5:2002
Плочи от дървесни влакна. Изисквания. Част 5: Изисквания към плочи, произведени по сух метод (MDF)

БДС EN 633:2001
Плочи от дървесни частици, слепени с цимент. Определения и класификация

БДС EN 634-1:2002
Плочи от дървесни частици, слепени с цимент. Изисквания. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 634-2:2002
Плочи от дървесни частици, слепени с цимент. Изисквания. Част 2: Изисквания към плочи от дървесни частици, слепени с обикновен портландцимент ОРС за употреба при сухи, влажни и външни условия

БДС EN 636:2004
Дървесина слоеста. Изисквания 
БДС EN 1058:2001
Дървесни плочи. Определяне на характеристични стойности за механични характеристики и плътност

БДС EN 1072:2003
Дървесина слоеста. Описание на характеристиките на огъване за използване в строителството 
БДС ENV 1156:2004
Плочи дървесни. Определяне коефициента на продължително натоварване и коефициента на пълзене
БДС EN 12369-1:2003
Плочи дървесни. Характеристични стойности при проектиране на конструкции. Част 1: OSB плочи от дървесни частици и от дървесни влакна

БДС EN 12369-2:2004
Плочи дървесни. Характеристични стойности за проектиране на конструкции. Част 2: Дървесина слоеста
БДС EN 12871:2004
Плочи дървесни. Изисквания за изпълнение и изисквания за носещи плочи, използвани за подове, стени и покриви 
БДС ENV 12872:2004
Плочи дървесни. Ръководство за използване на носещи плочи в подове, стени и покриви
БДС EN 13353:2003
Плочи от масивна дървесина (SWP). Изисквания
БДС EN 13879:2003
Плочи дървесни. Определяне на огъващите характеристики на кантовете

БДС ENV 14272:2004
Дървесина слоеста. Метод за пресмятане на някои механични свойства 
БДС EN 14322:2004
Плочи дървесни. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Определение, изисквания и класификация 
БДС EN 14323:2004
Плочи дървесни. Плочи с меламиново покритие за вътрешна употреба. Методи за изпитване
БДС CEN/TS 13810-2:2003
Плочи дървесни. Свободно поставяни подови покрития. Методи за изпитване
БДС CEN/TS 13354:2003
Плочи от масивна дървесина. Качество на слепване. Метод за изпитване
БДС 663-82
Винтове за дърво. Технически изисквания

БДС 668-90
Винтове за дърво с шестостенна глава

БДС 1371-73
Винтове стопорни с квадратна глава и цилиндричен заоблен край

БДС 2472-74
Скоби строителни

БДС 8230-82
Винтове за дърво с полускрита глава и кръстообразен шлиц

БДС 8232-82
Винтове за дърво със скрита глава и кръстообразен шлиц

БДС 9283-71
Винтове резбонарезващи с цилиндрични полуобли скрити и лещовидни глави

БДС EN 912+АС:2003
Механични елементи за закрепване на дървен материал. Изисквания към свързващите елементи за дървен материал

БДС EN 383:2004
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне на якостта на закрепване и основни характеристики на щифтови свързващи елементи 

БДС EN 409:2004
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне момента на пластична деформация на механични елементи за закрепване. Гвоздеи 
БДС EN 912+АС:2004
Елементи за закрепване на дървен материал. Изисквания за дюбели със специална конструкция за дървен материал

БДС EN 1380:2003
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Товароносимост на съединения с гвоздей 
БДС EN 1381:2003
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Товароносимост на съединения със скоби 

БДС EN 1382:2003
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Съпротивление на свързващите дървения материал елементи при изваждане 

БДС EN 1383:2003
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Съпротивление на свързващите дървения материал елементи при изтегляне 
БДС EN 10230-1:2000
Гвоздеи от стоманена тел. Гвоздеи за общо приложение

БДС EN 12512:2003
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Циклични изпитвания на съединения, извършвани с механични свързващи елементи 
БДС EN 13271:2003
Дървени конструкции. Характеристични стойности на съпротивителната способност и на модула на приплъзване на свързващите елементи в съединенията 
БДС EN 13446:2003
Плочи дървесни. Определяне на задържащата способност на свързващите елементи 

БДС EN 26891:2003
Дървени конструкции. Съединения, изпълнени с механични свързващи елементи. Общи принципи за определяне на якостта и характеристиките на деформация 

БДС EN 28970:2003
Дървени конструкции. Изпитване на съединения, изпълнени с механични свързващи елементи. Изисквания за плътността на дървесината
БДС EN 311:2005
Плочи дървесни. Якост на опън перпендикулярно на равнината на повърхностния слой. Метод за изпитване

БДС EN 326-2:2005
Плочи дървесни. Вземане на извадка за изпитване, изрязване и контрол. Част 2: Управление на качеството в предприятието

БДС EN 386:2005
Слепен слоест дървен материал. Изисквания за изпълнението и минимални изисквания за производството
БДС EN 789:2005
Дървени конструкции. Методи за изпитване. Определяне на механичните характеристики на дървесни плочи
12. Гипсови продукти

БДС 651-88
Гипс суров

БДС 10793-73
Гипс. Определяне на химичния и минералния състав

БДС ISO 1587:2004
Гипсови скали за производство на свързващи вещества. Технически изисквания 

БДС ISO 6308:2004
Гипсови облицовъчни плочи. Технически изисквания

БДС EN 13279-2:2005
Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 2: Методи за изпитване

БДС EN 14209:2005
Готови гипсокартонени корнизи. Определения, изисквания и методи за изпитване
13. Продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани; комплекти за външни стенни облицовки

БДС 17048-89
Плочи от скални материали

БДС 7717-75
Плочи цепени от скални материали

БДС 15485-82
Панели стенни ивични за неносещи стени. Контрол на външния вид и геометричната точност, носещата способност и коравината

14. Продукти от плоско и профилирано стъкло и стъклени блокчета; системи за остъкляване и уплътняване (остъклени фасади)

БДС 8955-83
Стъкло. Определяне на вътрешните напрежения в стъклените изделия

БДС 9061-82
Стъкло. Определяне на плътността

БДС 9311-82
Стъкло. Определяне на специфичното съпротивление при повишени температури

БДС 9659-84
Стъкло безопасно закалено

БДС 11601-85
Блокове стъклени кухи

БДС 11697-74
Стъкло. Определяне на коефициента на насочената светлопропускливост

БДС 12868-75
Стъкло и керамика. Определяне на коефициента на разсеяно пропускане на светлина

БДС 12869-75
Стъкло. Определяне на коефициента на пропускане на светлина на армирано и орнаментно стъкло

БДС 15340-81
Изделия от стъкло за строителството. Термини и определения
БДС EN 410:2000
Стъкло за строителството. Определяне на светотехническите характеристики на остъкляващи конструкции при слънчево лъчение

БДС EN 572-1:1998
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 1: Определения и общи физични и механични свойства

БДС EN 572-2:1998
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 2: Стъкло флоат

БДС EN 572-3:1998
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 3: Полирано армирано стъкло (на листове)

БДС EN 572-4:1998
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево стъкло. Част 4: Изтеглено стъкло (на листове)

БДС EN 572-5:1998
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 5: Орнаментно стъкло (на листове)

БДС EN 572-6:1998
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 6: Армирано орнаментно стъкло (на листове)

БДС EN 572-7:1998
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 7: Армирано и неармирано профилно стъкло

БДС EN 673:2001
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U–стойността). Изчислителен метод

БДС EN 674:2001
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U–стойността). Метод за апаратура със защитена нагревателна плоча

БДС EN 675:2001
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U–стойността). Метод с уред за измерване на топлинния поток

БДС EN 1051-1:2003
Стъкло за строителството. Стъклени блокове и стъклени плочи. Част 1: Определение и описание 
БДС EN 1063:2000
Стъкло за строителството. Безопасни стъкла. Куршумоустойчивост на остъкляващата конструкция. Класификация и методи за изпитване

БДС EN 1096-1:2003
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 1: Определения и класификация

БДС EN 1096-2:2003
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на класове A, B и S 
БДС EN 1096-3:2003
Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на класове C и D 
БДС EN 1279-2:2003
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 2: Метод за продължително изпитване и изисквания за проникване на влага 

БДС EN 1279-3:2003
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 3: Метод за продължително изпитване и изисквания за пропускане на газ и допустими отклонения за концентрацията на газ 

БДС EN 1279-6:2004
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 6: Управление на производството в предприятието и периодични изпитвания 

БДС EN 1288-1:2003
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на стъкло. Част 1: Основни положения за изпитване на стъкло 

БДС EN 1288-2:2003
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на стъкло. Част 2: Изпитване с двоен коаксиален пръстен на плоски образци с големи повърхнини за изпитване 

БДС EN 1288-3:2003
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на стъкло. Част 3: Изпитване на образец, опрян в две точки (четириточково огъване) 

БДС EN 1288-4:2003
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на стъкло. Част 4: Изпитване на профилно стъкло 

БДС EN 1288-5:2003
Стъкло за строителството. Определяне на якостта на огъване на стъкло. Част 5: Изпитване с двоен коаксиален пръстен на плоски образци с малки повърхнини за изпитване 
БДС EN 1863-1:2004
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно стъкло. Част 1: Определение и описание 
БДС EN 12150-1:2004
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание 
БДС EN 12153:2003
Окачени фасади. Въздухопропускливост. Метод за изпитване 
БДС EN 12154:2003
Окачени фасади. Водонепропускливост. Технически изисквания и класификация 

БДС EN 12155:2003
Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване при статично налягане 

БДС EN 12179:2003
Окачени фасади. Устойчивост на натоварване на вятър. Метод за изпитване
БДС EN 12337-1:2003
Стъкло за строителството. Химично закалено натриево-калциево силикатно стъкло. Част 1: Определение и описание 

БДС EN 12600:2003
Стъкло за строителството. Изпитване с махало. Метод за изпитване на удар и класификация на плоски стъкла 

БДС EN 12603:2003
Стъкло за строителството. Методи за оценяване на данни за якостта на стъкло и определяне на интервали на доверителна вероятност по Weibull 

БДС EN 12898:2003
Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на излъчване 

БДС EN 13024-1:2003
Стъкло за строителството. Термично закалено боросиликатно безопасно стъкло. Част 1: Определение и описание 
БДС EN 13051:2003
Окачени фасади. Водонепропускливост. Изпитване на място 
БДС EN 13116:2004
Окачени фасади. Устойчивост на натоварване от вятър. Изисквания за изпълнение 

БДС ENV 13050:2003
Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване при динамични условия на въздушно налягане и пръскане с вода 
БДС EN ISO 12543-1:2002
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Част 1: Определения и описание на съставните части

БДС EN ISO 12543-2:2002
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Част 2: Пластово безопасно стъкло

БДС EN ISO 12543-3:2002
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Част 3: Пластово стъкло

БДС EN ISO 12543-4:2002
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Част 4: Методи за изпитване на устойчивостта

БДС EN ISO 12543-5:2001
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Част 5: Размери и обработка на кантовете

БДС EN ISO 12543-6:2001
Стъкло за строителството. Пластово стъкло и пластово безопасно стъкло. Част 6: Външен вид

БДС EN ISO 14438:2003
Стъкло за строителството. Определяне стойността на енергийния баланс. Изчислителен метод 
БДС ISO 719: 1995
Стъкло. Хидролитична устойчивост на раздробено стъкло при 98 °С. Метод за изпитване и класификация 

БДС EN 572-8:2005
Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно стъкло. Част 8: Размери на доставка и точни размери

БДС EN 1279-1:2005
Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 1: Общи положения, допустими отклонения на размерите и правила за описание на системата
БДС EN 1748-1-1:2005
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Боросиликатни стъкла. Част 1-1: Определения и общи физични и механични свойства

БДС EN 1748-2-1:2005
Стъкло за строителството. Специални основни продукти. Стъклокерамика. Част 2-1: Определения и общи физични и механични свойства
БДС EN 14178-1:2005
Стъкло за строителството. Продукти от алкалоземно силикатно стъкло. Част 1: Стъкло флоат

БДС EN 14179-1:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло с последващо нагряване. Част 1: Определения и описание

БДС EN 14321-1:2005
Стъкло за строителството. Термично закалено алкалоземно силикатно безопасно стъкло. Част 1: Определения и описание
15. Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти; самоносещи се прозрачни покривни комплекти

БДС 28-87
Керемиди глинени пресувани

БДС 3808-73
Елементи покривни от автоклавен армиран клетъчен бетон

БДС 11112-89
Покриви плоски. Основни изисквания

БДС EN 490:2001
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви. Изисквания към продуктите

БДС EN 491:2001
Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви. Методи за изпитване

БДС EN 492:2002
Циментно-влакнести плочи и допълнителни елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 494:2002
Циментно-влакнести профилирани листове и допълнителни елементи за покриви. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 501:2003
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени покривни продукти от цинкови листове 

БДС EN 502:2003
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени покривни продукти от корозионноустойчиви стоманени листове 

БДС EN 504:2004
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени покривни продукти от медни листове 

БДС EN 506:2003
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи продукти от медни и цинкови листове 

БДС EN 507:2004
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за изцяло подпрени покривни продукти от алуминиеви листове 

БДС EN 508-1:2003
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи продукти от стоманени или алуминиеви листове или от листове от корозионноустойчива стомана. Част 1: Стомана 

БДС EN 508-2:2003
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи продукти от стоманени или алуминиеви листове или от листове от корозионноустойчива стомана. Част 2: Алуминий 
БДС EN 508-3:2003
Покривни продукти от метални листове. Изисквания за самоносещи продукти от стоманени или алуминиеви листове или от листове от корозионноустойчива стомана. Част 3: Корозионноустойчива стомана 

БДС EN 516:2003
Предварително изготвени принадлежности за покриви. Съоръжения за достъп до покрива. Пешеходни пътеки‚ вътрешни стълби и стъпала 

БДС EN 517:2003
Предварително изготвени принадлежности за покриви. Покривни куки за обезопасяване 
БДС EN 534:2002
Вълнообразни битумни плочи

БДС EN 538:2000
Глинени покривни керемиди за непрекъснато полагане. Изпитване на огъване

БДС EN 539-1:2003
Глинени покривни керемиди за непрекъснато полагане. Определяне на физичните свойства. Част 1: Водонепропускливост 

БДС EN 539-2:2003
Глинени покривни керемиди за непрекъснато полагане. Определяне на физичните свойства. Част 2: Изпитване на устойчивост на замръзване 
БДС EN 544:2002
Битумни керемиди (шиндли) с минерална вата и/или синтетична армировка

БДС EN 1024:2000
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне на геометричните характеристики

БДС EN 1304:2001
Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определения и изисквания към продуктите

БДС EN 14437:2005
Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система

БДС CR 833:2005
Общи изисквания за покривни покрития с прекъснато полагане
16. Продукти и системи/комплекти за хидроизолация

БДС 6315-84
Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал

БДС 8264-84
Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

БДС 3521-84
Мушами битумни хидроизолационни. Правила за вземане на проби. Методи за изпитване

БДС 14825-79
Хидроизолации на подземни части на сгради и съоръжения. Основни положения за проектиране
БДС 14853-79
Пълнител за битумни мушами

БДС EN 495-5:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на прегъването при ниска температура. Част 5: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами 
БДС EN 544:2002
Битумни керемиди (шиндли) с минерална вата и/или синтетична армировка 
БДС EN 1107-1:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на размерите 

БДС EN 1107-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на размерите. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами 

БДС EN 1108:2003
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на формата на стабилност при циклични температурни промени 
БДС EN 1109:2002
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на огъваемост при ниски температури

БДС EN 1844:2003
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на устойчивост срещу озон. Пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации 

БДС EN 1847:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови листове за покривни хидроизолации. Методи за излагане на въздействие на течни химикали‚ включително вода 

БДС EN 1848-1:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дължина‚ широчина и праволинейност. Част 1: Битумни мушами за покривна хидроизолация 
БДС EN 1848-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дължина‚ широчина, праволинейност и равнинност. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривна хидроизолация 
БДС EN 1849-1:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дебелината и масата на единица площ. Част 1: Битумни мушами за покривни хидроизолации 

БДС EN 1849-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дебелината и масата на единица площ. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами 

БДС EN 1850-1:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на видими дефекти. Част 1: Битумни мушами за покривни хидроизолации 

БДС EN 1850-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на видими дефекти. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации 
БДС EN 1928:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на водонепропускливостта 
БДС EN 12039:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на адхезията на посипката 
БДС EN 12310-1:2002
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивост на разкъсване

БДС EN 12310-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението на раздиране. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации 
БДС EN 12311-1:2003
Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни листове за покривни хидроизолации. Определяне на свойствата на опън 

БДС EN 12311-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации 
БДС EN 12316-1:2002
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивост на отлепване при снажданията

БДС EN 12316-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивление на отлепване на снажданията. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами 
БДС EN 12317-1:2002
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на срязване

БДС EN 12317-2:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на съпротивлението на срязване на снажданията. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами 
БДС EN 12865:2003
Хидротермално поведение на строителни компоненти и строителни елементи. Определяне на съпротивлението на системи за външни стени на кос дъжд при променливо въздушно налягане
БДС EN 12970:2004
Асфалтов кит за хидроизолация. Определения‚ изисквания и методи за изпитване 

БДС EN 13111:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложки при полагане на покриви и стени с прекъсване. Определяне на съпротивлението на проникване на вода 
БДС EN 13416:2004
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Правила за вземане на извадки 

БДС EN 13583:2003
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни‚ пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивост срещу градушка 
БДС EN 26927:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Китове. Речник

БДС EN 27389:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на еластично възвръщане

БДС EN 28339:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Китове. Определяне на якостта на опън

БДС EN 28340:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Китове. Определяне на якостта на продължително натоварване

БДС EN 28394:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Китове. Определяне на екструдируемост на еднокомпонентни китове

БДС EN ISO 9047:1998
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на свойствата адхезия/кохезия при променливи температури

БДС EN ISO 10563:2000
Сградостроителство. Китове за фуги. Определяне на измененията на масата и обема 

БДС EN ISO 10590:2001
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода

БДС EN ISO 10591:2001
Сградостроителство. Китове. Определяне на свойствата адхезия/кохезия  след потопяване във вода

БДС EN ISO 11432:2004
Сградостроителство. Китове. Определяне на съпротивлението на натиск 
БДС EN ISO 13788:2003
Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи

БДС EN ISO 15927-1:2004
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 1: Месечни средноаритметични стойности на отделни метеорологични елементи 

БДС EN 1110:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на стичане при повишени температури

БДС EN 1296:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за изкуствено стареене чрез продължително престояване при повишени температури

БДС EN 1297:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за изкуствено стареене чрез продължително комбинирано въздействие на UV лъчение, повишена температура и вода

БДС EN 1931:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на свойствата на преминаване на водни пари

БДС EN 13596:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на якост на сцепление

БДС EN 13653:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на якост на срязване

БДС EN 13987:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на водонепропускливостта след опъване при ниска температура

БДС EN 14691:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Съвместимост при условия на нагряване

БДС EN 14692:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на устойчивост на уплътняване на асфалтов слой

БДС EN 14694:2005
Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на съпротивлението на динамично водно налягане при повреди след предварителна обработка

БДС EN 29048:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на възможност за екструдиране на китове с използване на стандартизирана апаратура (ISO 9048: 1987)

БДС EN ISO 7389:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на еластично възвръщане на китове (ISO 7389:2002)

БДС EN ISO 7390:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне устойчивост на стичане на китове (ISO 7390:2003)

БДС EN ISO 9046:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на свойствата адхезия/кохезия на китове при постоянна температура (ISO 9046:2002)

БДС EN ISO 11600:2005
Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Класификация и изисквания (ISO 11600:2002)
17. Подови покрития

БДС 624-87
Бордюри бетонни

БДС 625-81
Плочи тротоарни бетонни

БДС 4578-75
Плочки киселиноустойчиви

БДС 7061-74
Дъски, обработени за подове (дюшеме). Технически изисквания

БДС 8265-74
Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология 

БДС 11333-73
Настилки подови за жилищни и обществени сгради. Класификация 
БДС 14476-78
Плочи агломератни от скални материали с органични лепила

БДС 16157-85
Плочки керамични. Термини и определения

БДС EN 101:1995
Плочки керамични. Определяне твърдостта на повърхността по Моос

БДС EN 12825:2003
Повдигнати‚ осигуряващи достъп плочи

БДС EN 13213:2003
Плочи с кухини

БДС EN 13226:2003
Подово покритие от дървесина. Елементи на паркет от масивна дървесина с нутове и/или пера

БДС EN 13227:2003
Подово покритие от дървесина. Продукти от ламиниран паркет от масивна дървесина

БДС EN 13318:2003
Материали за корави покрития и корави подови покрития. Определения

БДС EN 13442:2003
Паркет и подови покрития от дървесина и облицовка от дървесина за стени и тавани. Определяне устойчивостта на химични агенти

БДС EN 13488:2003
Подово покритие от дървесина. Елементи на мозаичен паркет

БДС EN 13489:2003
Подово покритие от дървесина. Елементи на многослоен паркет

БДС EN 13748-1:2004
Мозаични плочи. Част 1: Мозаични плочи за вътрешни настилки 
БДС EN 13748-2:2005
Мозаични плочи. Част 2: Мозаични плочи за вътрешно използване
БДС EN 13892-1:2003
Методи за изпитване на материали за корави покрития. Част 1: Вземане на проби‚ изработване и престояване

БДС EN 13892-2:2003
Методи за изпитване на материали за корави покрития. Част 2: Определяне на якост на огъване и якост на натиск

БДС EN 13892-4:2003
Методи за изпитване на материали за корави покрития. Част 4: Определяне на устойчивост на износване–ВСА

БДС EN 13892-5:2003
Методи за изпитване на материали за корави покрития. Част 5: Определяне на устойчивост на износване посредством въртящо се колело от материала за покритие‚ използван за слой срещу износване

БДС EN 13892-6:2003
Методи за изпитване на материали за корави покрития. Част 6: Определяне на повърхностна твърдост

БДС EN 13892-7:2003
Методи за изпитване на материали за корави покрития. Част 7: Определяне на устойчивост на износване посредством въртящо се колело от материала за покритие с подово покритие

БДС EN 13892-8:2003
Методи за изпитване на материали за корави покрития. Част 8: Определяне на якост на свързване

БДС EN 14016-1:2004
Свързващи вещества за магнезитни изравнителни замазки. Mагнезиев хидрооксид и магнезиев хлорид. Част 1: Определения, изисквания 

БДС EN 14016-2:2004
Свързващи вещества за магнезитни изравнителни замазки. Магнезиев хидрооксид и магнезиев хлорид. Част 2: Методи за изпитване 
БДС EN ISO 10545-1:2000
Плочки керамични - подови и стенни. Част 1: Вземане на извадки и правила за приемане

БДС EN ISO 10545-2:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 2: Определяне на размерите и външния вид на повърхността

БДС EN ISO 10545-3:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 3: Определяне на водопоглъщаемостта, откритата порьозност, привидната относителна плътност и плътността на сурово

БДС EN ISO 10545-4:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 4: Определяне на якостта на огъване и на разрушаващото натоварване

БДС EN ISO 10545-5:2002
Плочки керамични - подови и стенни. Част 5: Определяне на устойчивостта на удар чрез измерване на коефициента на възвратното движение

БДС EN ISO 10545-6:2001
Плочки керамични - подови и стенни. Част 6: Определяне на устойчивостта на дълбочинно абразивно износване. Неглазирани плочки

БДС EN ISO 10545-7:2000
Плочки керамични - подови и стенни. Част 7: Определяне на устойчивостта на повърхностно абразивно износване. Глазирани плочки

БДС EN ISO 10545-8:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 8: Определяне коефициента на линейно термично разширение

БДС EN ISO 10545-9:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 9: Определяне на термичната устойчивост

БДС EN ISO 10545-10:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 10: Определяне на влажностното разширение

БДС EN ISO 10545-11:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 11: Определяне на рисоустойчивостта. Глазирани плочки

БДС EN ISO 10545-12:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 12: Определяне на студоустойчивостта

БДС EN ISO 10545-13:2001
Плочки керамични - подови и стенни. Част 13: Определяне на химичната устойчивост

БДС EN ISO 10545-14:2002
Плочки керамични - подови и стенни. Част 14: Определяне на устойчивостта на образуване на петна

БДС EN ISO 10545-15:1999
Плочки керамични - подови и стенни. Част 15: Определяне на олово и кадмий, отделени от глазирани плочки 
БДС EN ISO 10545-16:2002
Плочки керамични - подови и стенни. Част 16: Определяне на малка разлика в цветовете 
БДС 6753-78
Настилка подова пластмасова. Определяне устойчивостта на изтриване

БДС 6778-76
Настилка подова пластмасова. Определяне якостта на слепване на слоевете

БДС 6781-75
Настилки подови пластмасови. Метод за проверка устойчивостта на действието на разтвор от натриев карбонат
БДС 7693-80
Настилка подова каучукова

БДС 9401-84
Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покрития

БДС 11258-73
Покрития подови плюшени. Определяне гъстотата на снопчетата или примките на единица дължина или площ

БДС 11337-87
Покрития подови текстилни нетъкани. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
БДС 12156-88
Покрития подови нетъкани. Окачествяване
БДС 12470-74
Покрития подови текстилни. Определяне на дебелината след ударно натоварване

БДС 13736-84
Изделие руловидно пластмасово без подложка за подови покрития “Рувилит”

БДС 14040-84
Материали текстилни. Покрития подови. Метод за определяне на дебелината след статично натоварване

БДС 14192-88
Материали текстилни. Покрития подови. Метод за определяне здравината на закрепване на власа

БДС 14761-79
Покрития подови текстилни. Устойчивост на плесени

БДС 17115-90
Материали текстилни. Подови покрития. Метод за определяне на износоустойчивостта

БДС EN 548:2000
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и декоративен линолеум

БДС EN 649:2000
Еластични подови покрития. Хомогенни и хетерогенни поливинилхлоридни подови покрития. Изисквания

БДС EN 650:2000
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид на ютена подложка от полиестерен филц с подложка от поливинилхлорид. Изисквания 

БДС EN 651:2000
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид с порест слой. Изисквания

БДС EN 652:2000
Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид с подложка на основата на корк. Изисквания 

БДС EN 653:2000
Еластични подови покрития. Подови покрития от порест поливинилхлорид. Изисквания

БДС EN 654:2000
Еластични подови покрития. Плочи от полугъвкав поливинилхлорид. Изисквания

БДС EN 655:2000
Еластични подови покрития. Плочи с подложка от пресован корк с поливинилхлориден лицев слой. Изисквания

БДС EN 685:2004
Еластични подови покрития. Класификация 
БДС EN 686:2000
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и декоративен линолеум на пореста подложка

БДС EN 687:2000
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и декоративен линолеум на подложка от корк

БДС EN 688:2000
Еластични подови покрития. Изисквания за корклинолеум

БДС EN 1816:2000
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни гладки каучукови подови покрития с пореста подложка

БДС EN 1817:2000
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни гладки каучукови подови покрития

БДС EN 12103:2003
Еластични подови покрития. Подложки от пресован корк. Изисквания 
БДС EN 12104:2001
Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания

БДС EN 12199:2000
Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни релефни каучукови подови покрития

БДС EN 12455:2003
Еластични подови покрития. Изисквания за подложката от корк 
БДС EN 12706:2003
Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене

БДС EN 13329:2003
Ламинирани подови покрития. Спецификации, изисквания и методи за изпитване 

БДС EN 13408:2003
Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне якостта на лепилната връзка

БДС EN 13409:2003
Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на времето за втвърдяване

БДС EN 13553:2004
Еластични подови покрития. Поливинилхлоридни подови покрития за употреба в мокри помещения. Изисквания 

БДС EN 14085:2003
Еластични подови покрития. Изисквания за подови плочи за незакрепено полагане 

БДС ISO 9239-1:2004
Изпитвания за реакция на огън на подови настилки. Част 1: Определяне на поведението при горене, използвайки източник на лъчиста топлина
БДС TS 14472-1:2004
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 1: Общи положения 

БДС TS 14472-3:2004
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 3: Ламинирани подови покрития 

БДС TS 14472-4:2004
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Част 4: Еластични подови покрития 

БДС EN 13454-2:2005
Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси за подови замазки на основа на калциев сулфат. Част 2: Методи за изпитване

БДС EN 13892-3:2005
Методи за изпитване на подови замазки. Част 3: Определяне на устойчивост на износване - Bohme

БДС EN 13990:2005
Подово покритие от дървесина. Подови плочи от масивна иглолистна дървесина

БДС EN 14354:2005
Плочи дървесни. Фурнировано подово покритие от дървесина

БДС EN 1399:2005
Еластични подови покрития. Определяне устойчивост на загасяване на цигари и на горящи цигари

БДС EN 1815:2005
Еластични и текстилни подови покрития. Оценяване способността за натрупване на електростатични заряди

БДС EN 14521:2005
Еластични подови покрития. Изисквания за гладки каучукови подови покрития с декоративен слой, със или без разпенена подложка

БДС EN 14565:2005
Еластични подови покрития. Подови покрития на основата на синтетични термопластични полимери. Изисквания
18. Врати, прозорци, капаци

БДС 1890-79
Врати и прозорци дървени. Технически изисквания

БДС 4614-88
Врати от дървесина, вътрешни за жилищни и обществени сгради. Класификация, размери и конструкции

БДС 9389-88
Врати и прозорци. Термини и определения

БДС 11730-74
Врати за гаражи за леки коли в жилищни и обществени сгради

БДС 12300-85
Врати от дървесина, външни входни за жилищни и обществени сгради

БДС 14694-80
Шум. Звукоизолация на прозорци. Метод за изпитване

БДС EN 107:1998
Прозорци. Методи за изпитване

БДС EN 130:1997
Методи за изпитване на врати. Изпитване на коравината на крила на врати чрез периодично усукване

БДС EN 477:2003
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили 

БДС EN 479:2002
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Метод за определяне на топлинното свиване

БДС EN 513:2003
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне устойчивостта на изкуствено стареене 
БДС EN 514:2003
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения 
БДС EN 947:2001
Крила на врати, въртящи се на вертикална ос. Определяне устойчивостта на вертикално натоварване

БДС EN 948:2001
Крила на врати, въртящи се на вертикална ос. Определяне устойчивостта на статично усукване

БДС EN 949:2001
Прозорци, врати, въртящи се и ролетни, фасадни щори. Определяне устойчивостта на вратите на удар с меко и тежко тяло

БДС EN 950:2001
Крила на врати. Определяне на устойчивостта на удар с твърдо тяло

БДС EN 951:2001
Крила на врати. Метод за измерване на височината, широчината, дебелината и перпендикулярността

БДС EN 952:2001
Крила на врати. Обща и локална равнинност. Метод за измерване

БДС EN 1026:2003
Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

БДС EN 1027:2003
Прозорци и врати. Водонепропускливост. Метод за изпитване

БДС EN 1121:2003
Врати. Поведение между две различни климатични условия. Метод за изпитване

БДС EN 1191:2003
Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и затваряне. Метод за изпитване
БДС EN 1192:2003
Врати. Класификация и изисквания за якост
БДС EN 1294:2001
Крила на врати. Определяне на поведението при изменение на влажността при редуващи се от двете страни еднакви климатични условия
БДС EN 1522:2004
Прозорци, врати, капаци и щори. Устойчивост на куршум. Изисквания и класификация 

БДС EN 1529:2003
Крила на врати. Височина, широчина, дебелина и перпендикулярност. Допускови зони 

БДС EN 1530:2003
Крила на врати. Обща и локална равнинност. Допускови зони 

БДС EN 12046-1:2004
Сили за задвижване. Метод за изпитване. Част 1: Прозорци 

БДС EN 12046-2:2003
Сили за задвижване. Метод за изпитване. Част 2: Врати 
БДС EN 12207:2003
Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация
БДС EN 12208:2003
Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация
БДС EN 12210:2003
Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация
БДС EN 12211:2003
Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Метод за изпитване

БДС EN 12217:2004
Врати. Сили за задвижване. Изисквания и класификация 
БДС EN 12219:2003
Врати. Климатични влияния. Изисквания и класификация
БДС EN 12400:2004
Прозорци и врати. Механична дълготрайност. Изисквания и класификация 

БДС EN 12412-2:2004
Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 2: Рамки 

БДС EN 12412-4:2004
Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 4: Ролетни изолиращи приспособления

БДС EN 12424:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на вятър. Класификация 

БДС EN 12425:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на проникване на вода. Класификация 
БДС EN 12426:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Въздухопропускливост. Класификация 
БДС EN 12427:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Въздухопропускливост. Метод за изпитване 
БДС EN 12428:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Коефициент на топлопреминаване. Изисквания за пресмятане 
БДС EN 12444:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на натоварване от вятър. Изпитване и пресмятане 

БДС EN 12445:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на задвижвани със сила врати. Методи за изпитване 

БДС EN 12453:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на задвижвани със сила врати. Изисквания 

БДС EN 12489:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на проникване на вода. Метод за изпитване 

БДС EN 12604:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични аспекти. Изисквания 

БДС EN 12605:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични аспекти. Методи за изпитване 

БДС EN 12635:2004
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Монтаж и употреба 

БДС EN 12978:2003
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване 
БДС EN 13049:2003
Прозорци. Удар с меко и тежко тяло. Метод за изпитване, изисквания за безопасност и класификация
БДС EN 13115:2004
Прозорци. Класификация на механичните свойства. Вертикално натоварване, усукване и сила на задвижване 

БДС EN 13123-1:2004
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Изисквания и класификация. Част 1: Ударна тръба 

БДС EN 13123-2:2004
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Изисквания и класификация. Част 2: Изпитване за класифициране 
БДС EN 13124-1:2004
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Метод за изпитване. Част 1: Ударна тръба 

БДС EN 13124-2:2004
Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Метод за изпитване. Част 2: Изпитване за класифициране
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания и класификация

БДС ENV 1627:2001
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания и класификация
БДС ENV 1628:2001
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при статично натоварване

БДС ENV 1629:2001
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Метод за изпитване за установяване устойчивостта при динамично натоварване
БДС ENV 1630:2001
Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта срещу опит за ръчно разбиване
БДС EN 12424:2003
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на вятър. Класификация

БДС ENV 13420:2004
Прозорци. Поведение между различни климатични условия. Метод за изпитване 
БДС EN ISO 10077-1:2004
Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Опростен метод 

БДС EN ISO 10077-2:2004
Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки
БДС EN ISO 12567-1:2003
Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 1: Комплектувани прозорци и врати
БДС EN 179:2000
Метални елементи в строителните конструкции. Механизми за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1125:2000
Метални елементи в строителните конструкции. Механизми за авариен изход, задвижвани с хоризонтален лост. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1154:2001
Брави и строителен обков. Средства за заключване на врати с контролиращ автомат. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1155:2003
Метални елементи в строителни конструкции. Електромагнитни устройства за задържане на врати. Изисквания и методи за изпитване 
БДС EN 1158:2002
Метални елементи в строителни конструкции. Координатор на затварянето за двукрили врати. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1303:2002
Брави и строителен обков. Секретни патрони за брави. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1527:2002
Метални елементи в строителни конструкции. Метални елементи за плъзгащи и сгъваеми врати. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1670:2001
Брави и строителен обков. Устойчивост срещу корозия. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1906:2002
Метални елементи в строителни конструкции. Лостови и кръгли дръжки за врати. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1935:2004
Метален обков в строителните конструкции. Едноосни панти. Изисквания и методи за изпитване 
БДС EN 12051:2002
Метални елементи в строителни конструкции. Устройства за затваряне на врати и прозорци. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 12209:2004
Метален обков в строителните конструкции. Брави и ключалки. Брави и ключалки с механично задвижване. Изисквания и методи за изпитване 
БДС EN 12320:2002
Брави и строителен обков. Катинари и заключващи приспособления. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 12365-1:2004
Метален обков в строителните конструкции. Уплътнители за защита от атмосферни влияния за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 1: Изисквания за техническите характеристики и класификация 

БДС EN 12365-2:2004
Метален обков в строителните конструкции. Уплътнители за защита от атмосферни влияния за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 2: Методи за изпитване на линейната сила на натиск 

БДС EN 12365-3:2004
Метален обков в строителните конструкции. Уплътнители за защита от атмосферни влияния за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 3: Метод за изпитване за определяне на еластичното възстановяване 

БДС EN 12365-4:2004
Метален обков в строителните конструкции. Уплътнители за защита от атмосферни влияния за врати, прозорци, капаци и окачени фасади. Част 4: Метод за изпитване на еластичното възстановяване след ускорено стареене 

БДС EN 478:2002
Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производството на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране при 150 °С. Метод за изпитване

БДС EN 14024:2005
Метални профили с топлоизолация. Техническо изпълнение. Изисквания, непроницаемост и изпитвания за оценяване
БДС EN 14202:2005
Щори и капаци. Пригодност за използване на задвижващи механизми чрез квадрат и плъзгач. Изисквания и методи за изпитване
БДС EN 14608:2005
Прозорци. Определяне на устойчивостта при вертикално преместване

БДС EN 14609:2005
Прозорци. Определяне на устойчивостта на статичното усукване

БДС EN 14759:2005
Капаци. Изолация спрямо въздушен звук. Изразяване на техническите характеристики

БДС EN 179+А1+АС:2006
Метални елементи в строителните конструкции. Заключващи устройства за авариен изход, задвижвани с дръжка във вид на лост или във вид на плоча за натискане. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1303:2005
Брави и строителен обков. Секретни патрони за брави. Изисквания и методи за изпитване
19. Продукти и системи/комплекти за топлоизолация

БДС 5632-86
Въжета изолационни от стъклена и минерална вата

БДС 5659-75
Пясък перлитов набъбнал

БДС 6388-78
Изделия топлоизолационни от керамоперлит

БДС 7567-88
Пълнители неорганични порьозни за строителството. Керамзит и шистопорит

БДС 10472-81
Сградостроителство. Изолационни материали и изделия за фуги. Класификация
БДС 12943-81
Пенополистирол на блокове и плочи

БДС 14013-80
Пластмаси. Пенополистирол

БДС 15583-82
Сградостроителство. Изолационни материали и изделия за фуги. Методи за изпитване
БДС 16448-86
Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения
БДС 16702-87
Перлит набъбнал. Методи за изпитване

БДС EN 822:2000
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на дължината и широчината

БДС EN 823:2000
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на дебелината

БДС EN 824:2002
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на правоъгълност

БДС EN 825:2002
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на равнинност

БДС EN 826:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на поведението при натоварване на натиск 
БДС EN 1013-1:2001
Светлопропускливи профилни листове за еднослойна облицовка. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1013-2:2003
Светлопропускливи профилни листове от пластмаса за еднослойна облицовка. Част 2: Специфични изисквания и методи за изпитване на листове от усилено фибростъкло (GRP) 
БДС EN 1013-3:2001
Светлопропускливи профилни листове за еднослойна облицовка. Част 3: Специфични изисквания и методи за изпитване на листове от поливинилхлорид (PVC) 

БДС EN 1013-4:2004
Светлопропускливи профилни листове от пластмаси за еднослойна облицовка. Част 4: Специфични изисквания, методи за изпитване и експлоатационни характеристики на листове от поликарбонат (РС) 

БДС EN 1013-5:2004
Светлопропускливи профилни листове от пластмаси за еднослойна облицовка. Част 5: Специфични изисквания, методи за изпитване и експлоатационни характеристики на листове от полиметилметакрилат (РММА) 
БДС EN 1602:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на привидна плътност 

БДС EN 1603:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне устойчивостта на размерите при постоянни нормални лабораторни условия (23 °С/50% относителна влажност) 

БДС EN 1604:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне устойчивостта на размерите при определени температурно-влажностни условия 
БДС EN 1605:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на деформацията при определени условия на натоварване на натиск и температурни въздействия 

БДС EN 1606:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на пълзенето при натоварване на натиск 
БДС EN 1607:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на якостта на опън перпендикулярно на повърхностите 
БДС EN 1608:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на якостта на опън успоредно на повърхностите 
БДС EN 1609:2002
Топлозолационни продукти за строителството. Определяне на водопоглъщането при кратковременно частично потопяване

БДС EN 1946-1:2001
Топлоизолация на строителни продукти и елементи. Специфичен критерий за оценяване на лабораторното измерване на  свойствата на топлопренасяне. Част 1: Общ критерий

БДС EN 1946-2:2001
Топлоизолация на строителни продукти и елементи. Специфичен критерий за оценяване на лабораторното измерване на  свойствата на топлопренасяне. Част 2: Измерване по метода на защитената гореща плоча

БДС EN 1946-3:2001
Топлоизолация на строителни продукти и елементи. Специфичен критерий за оценяване на лабораторното измерване на  свойствата на топлопренасяне. Част 3: Измерване с уред за горещ поток

БДС EN 1946-4:2003
Топлинни характеристики на строителни продукти и компоненти. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлинно предаване. Част 4: Измервания по методите гореща кутия 

БДС EN 1946-5:2003
Топлинни характеристики на строителни продукти и компоненти. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлинно предаване. Част 5: Измервания по методите за изпитване на тръби 
БДС EN 12085:2002
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на линейните размери на опитните образци

БДС EN 12086:2002
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на паропропускливостта

БДС EN 12087:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на продължителното водопоглъщане при продължително потопяване 
БДС EN 12088:2002
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на продължителното водопоглъщане чрез дифузия

БДС EN 12089:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на поведението при огъване 
БДС EN 12090:2002
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на поведението при срязване

БДС EN 12091:2002
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на мразоустойчивостта

БДС EN 12114:2004
Топлинни характеристики на сгради. Въздухопропускливост на съставни части на сгради и елементи на сгради. Лабораторен метод за изпитване 

БДС EN 12412-2:2004
Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 2: Рамки 
БДС EN 12412-4:2004
Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи приспособления. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода гореща кутия. Част 4: Ролетни изолиращи приспособления

БДС EN 12429:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Кондициониране на влажностното равновесие при определени температурно-влажностни условия 

БДС EN 12430:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определение на поведение при концентриран товар 

БДС EN 12431:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на дебелина на изолационни продукти за плаващ под 

БДС EN 12524:2003
Строителни материали и продукти. Хигротермални свойства. Табулирани проектни стойности 

БДС EN 12664:2003
Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление по метода гореща плоча и по методите за измерване на топлинен поток. Сухи и влажни продукти със средно и ниско топлинно съпротивление 

БДС EN 12667:2004
Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление посредством защитена гореща плоча и по методите за измерване на топлинни потоци. Продукти с високо и средно топлинно съпротивление 
БДС EN 12939:2003
Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление по метода защитена гореща плоча и методите за измерване на топлинен поток. Дебели продукти с голямо и средно топлинно съпротивление 
БДС EN 13172:2004
Топлоизолационни продукти. Оценяване на съответствието 
БДС EN 13187:2000
Топлоизолация на сгради. Качествено откриване на топлинните разлики в строителните облицовки. Метод с инфрачервени лъчи 

БДС EN 13363-1:2004
Устройства за защита от слънце, комбинирани със стъкло. Изчисляване на слънчева пропускливост и светлопропускливост. Част 1: Опростен метод 
БДС EN 13494:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на силата на адхезия на връзката на основното покритие на топлоизолационния материал 

БДС EN 13495:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението на разкъсване на външни топлоизолационни композитни системи (ETICS) (изпитване на шайба от пяна ) 
БДС EN 13496:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на механичните свойства на мрежи от стъклени влакна 

БДС EN 13497:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението на удар на външни топлоизолационни композитни системи (ETICS) 

БДС EN 13498:2003
Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението на проникване на външни топлоизолационни композитни системи (ETICS) 

БДС EN 13499:2004
Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на експандиран полистирен. Изисквания 

БДС EN 13500:2004
Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни съставни системи (ETICS) на основата на минерална вата. Изисквания 

БДС EN 13793:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на поведението при циклично натоварване 
БДС EN 13820:2004
Топлоизолационни продукти за строителството. Определяне на съдържанието на органични вещества 
БДС EN 13829:2003
Топлинни характеристики на сгради. Определяне на въздохопроницаемост на сгради. Метод с нагнетяване с вентилатор
БДС EN ISO 6946:2002
Строителни компоненти и елементи. Топлинно съпротивление и коефициенти на топлопреминаване

БДС EN ISO 7345:2000
Топлоизолация. Физични величини и определения 
БДС EN ISO 8990:2001
Топлоизолация. Определяне на свойствата на топлопреминаване в стационарен режим. Метод на калибрираната и регулираната гореща кутия

БДС EN ISO 9346:2002
Топлоизолация. Масопренасяне. Физични величини и определения

БДС EN ISO 9251:2002
Топлоизолация. Състояния на топлопреминаване и свойства на материалите. Речник

БДС EN ISO 10211-1:2004
Топлинни мостове в строителни конструкции. Изчисляване на топлинните потоци и повърхностните температури. Част 1: Общи методи за изчисляване 

БДС EN ISO 10211-2:2004
Топлинни мостове в строителни конструкции. Изчисляване на топлинните потоци и повърхностните температури. Част 2: Линейни топлинни мостове 

БДС EN ISO 12569:2003
Топлоизолация в сгради. Определяне на въздухообмена в сгради. Метод със следящо устройство на газово разреждане
БДС EN ISO 13370:2003
Топлоизолационни продукти за сгради. Топлопренасяне през земята. Изчислителен метод

БДС EN ISO 13786:2002
Топлинни характеристики на строителните елементи. Динамични топлинни характеристики. Изчислителен метод
БДС EN ISO 13788:2003
Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи

БДС EN ISO 13789:2004
Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на топлинните загуби. Изчислителен метод 
БДС EN ISO 13793:2003
Топлинни характеристики на сгради. Топлинно проектиране на основи за предотвратяване на вертикални колебания при замръзване
БДС EN ISO 15927-1:2004
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 1: Месечни средноаритметични стойности на отделни метеорологични елементи 

БДС CEN/TR 14613:2004
Топлинни характеристики на строителни материали и съставни части. Принципи за определяне на топлинните свойства на влажни материали и съставни части

БДС EN 832:2004
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на необходимата енергия за отопление. Жилищни сгради

БДС EN ISO 1345:2000
Топлоизолация. Физични величини и определения
БДС EN ISO 13791:2005
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната температура на помещение през лятото без механично охлаждане. Общ критерий и процедури за потвърждаване (ISO 13791:20094)

БДС EN ISO 13792:2005
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на вътрешната температура на помещение през лятото без механично охлаждане. Опростен метод (ISO 13792:2005)

БДС EN ISO 14683:2005
Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности (ISO 14683:1999)

БДС EN ISO 15927-5:2005
Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 5: Данни за проектиране на топлинен товар за отопляемо пространство (ISO 15927-5:2004)
20. Строителни лепила

БДС 13690-76
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне на лепени шевове при термична обработка

БДС 13692-76
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне на съдържанието на сух остатък

БДС 13693-76
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне на вискозитета

БДС 13694-76
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне на плътността

БДС 13695-76
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Определяне на термоустойчивостта на лепилния шев

БДС 13696-76
Лепила и лепени съединения. Методи за изпитване. Вземане на средна проба за анализ

БДС CEN/TR 14548:2004
Лепила. Наръчник за методи за изпитване и други стандарти за общи изисквания, характеристики и безопасност на конструкционни лепила 

БДС EN 204:1996
Лепила за неносещи елементи от дървесни материали. Класификация 

БДС EN 205:1996
Лепила за неносещи елементи от дървесина. Определяне якостта на слепване при натоварване на лепилния шев за срязване при опън на припокрити съединения 

БДС EN 301:2004
Фенолни и аминопластови лепила за носещи дървени конструкции. Класификация и експлоатационни изисквания 

БДС EN 302-2:2004
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на устойчивост на разслояване (лабораторен метод) 

БДС EN 302-3:2004
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне вредното въздействие на киселини върху дървесни влакна при циклично изменение на температура и влажност при якост на опън 

БДС EN 302-4:2004
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 4: Определяне влиянието на свиването на дървесината върху якостта на срязване 

БДС EN 542:2004
Лепила. Определяне на плътност 

БДС EN 543:2004
Лепила. Определяне на привидна плътност на прахообразни и гранулирани лепила 

БДС EN 827:2004
Лепила. Определяне на условното съдържание на твърда фаза и постоянната маса на твърдата фаза 

БДС EN 828:2004
Лепила. Омокряемост. Определяне чрез измерване на контактния ъгъл и критичното повърхностно напрежение на твърди повърхности 

БДС EN 924:2004
Лепила. Лепила, съдържащи разтворител и несъдържащи разтворител. Определяне температура на възпламеняване 

БДС EN 1067:2004
Лепила. Проверка и подготовка на проби за изпитване 

БДС EN 1238:2003
Лепила. Определяне точката на размекване на термопластични лепила (пръстен и сачма)

БДС EN 1239:2003
Лепила. Устойчивост на замръзване - размразяване

БДС EN 1240:2003
Лепила. Определяне на хидроксилно число и/или съдържание на хидроксилни групи 

БДС EN 1241:2003
Лепила. Определяне на киселинно число 

БДС EN 1242:2003
Лепила. Определяне съдържанието на изоцианати 

БДС EN 1243:2003
Лепила. Определяне на свободен формалдехид в амино- и амидоформалдехидни кондензати 

БДС EN 1244:2003
Лепила. Определяне цвета и/или измененията на цвета на лепилния слой под въздействието на светлина 

БДС EN 1245:2003
Лепила. Определяне на рН. Метод за изпитване 

БДС EN 1246:2003
Лепила. Определяне съдържанието на пепел и сулфатна пепел 

БДС EN 1308+А1:2001
Лепила за плочки. Определяне на плъзгането

БДС EN 1323+А1:2001
Лепила за плочки. Бетонна плоча за изпитване
БДС EN 1324+А1:2001
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление при срязване на дисперсни лепила

БДС EN 1346+А1:2002
Лепила за плочки. Определяне на отвореното време
БДС EN 1347+А1:2001
Лепила за плочки. Определяне на омокрящата способност

БДС EN 1348+А1:2001
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление при опън на дисперсни лепила

БДС EN 1372:2003
Лепила. Метод за изпиване на лепила за подови настилки и тапети. Изпитване за отдиране 

БДС EN 1373:2003
Лепила. Метод за изпитване на лепила за подови настилки и тапети. Изпитване на срязване 

БДС EN 1464:2003
Лепила. Определяне устойчивостта на отдиране на лепилни връзки с висока якост. Метод с подвижен вал

БДС EN 1465:2003
Лепила. Определяне якостта на срязване на залепени припокрити съединения между твърди повърхности 

БДС EN 1841:2003
Лепила. Методи за изпитване на лепила за подови настилки и тапети. Определяне измененията на размерите на подови настилки от линолеум при контакт с лепило 

БДС EN 1902:2003
Лепила. Методи за изпитване на лепила за подови настилки и тапети. Изпитване на пълзене под напрежение при срязване 

БДС EN 1903:2003
Лепила. Методи за изпитване на лепила за пластмасови или каучукови подови настилки или тапети. Определяне измененията на размерите след ускорено стареене 

БДС EN 1965-1:2004
Конструкционни лепила. Корозия. Част 1: Определяне и класификация на корозия на медна подложка 

БДС EN 1965-2:2004
Конструкционни лепила. Корозия. Част 2: Определяне и класификация на корозия на месингова подложка 

БДС EN 1966:2003
Конструкционни лепила. Характеризиране на повърхността чрез измерване на адхезията посредством метод на огъване в три точки 

БДС EN 1967:2003
Конструкционни лепила. Оценяване ефикасността на начините за повърхностна обработка на алуминий чрез изпитване с метод на отдиране при намокряне в комбинация с метод на отдиране с подвижен вал 
БДС EN 12002:2001
Лепила за плочки. Определяне на напрегната деформация на циментови лепила и фугиращи смеси

БДС EN 12003:2001
Лепила за плочки. Определяне на якостта на сцепление при срязване на лепила от реактивни смоли

БДС EN 12436:2003
Лепила за носещи дървени конструкции. Класификация и експлоатационни изисквания

БДС EN 12617-3:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на линейно пълзене в ранна възраст на конструкционни лепила

БДС EN 12701:2003
Конструкционни лепила. Съхранение. Определяне на термините и изразите, отнасящи се до трайността на конструкционни лепила и сродни материали

БДС EN 12765:2003
Класификация на термореактивни лепила за неносещи елементи от дървесина 

БДС EN 12808-1:2004
Лепила и фугиращи смеси за плочки. Част 1: Определяне на химичната устойчивост на лепила и фугиращи смеси на база реактивни смоли 

БДС EN 12808-3:2003
Фугиращи смеси за плочки. Част 3: Определяне на якостта на огъване и якостта на натиск 
БДС EN 12808-4:2003
Фугиращи смеси за плочки. Част 4: Определяне на съсъхването 

БДС EN 12808-5:2003
Фугиращи смеси за плочки. Част 5: Определяне на водопопиваемостта 

БДС EN 12962:2003
Лепила. Определяне еластичното поведение на течни лепила ("индекс на еластичност") 

БДС EN 12963:2003
Лепила. Определяне съдържанието на свободен мономер в лепила на основата на синтетични полимери 

БДС EN 13415:2003
Лепила. Изпитване на лепила за подови настилки и тапети. Определяне електрическото съпротивление на лепилния слой 

БДС EN 13733:2003
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на дълготрайност на свързващи състави за конструкции 

БДС EN 13887:2004
Конструкционни лепила. Ръководство за подготвяне повърхността на метали и пластмаси преди залепване с лепило 
БДС EN 13888:2004
Фугиращи смеси за плочки. Определения и изисквания 
БДС EN 14022:2004
Конструкционни лепила. Определяне жизнеспособността (издръжливостта) на многокомпонентни лепила 

БДС EN 14173:2004
Конструкционни лепила. Т-изпитване за обелване на лепени съединения между гъвкави материали 

БДС EN 14259:2004
Лепила за подови настилки. Изисквания за механични и електрически експлоатациони характеристики 

БДС EN 14493:2004
Конструкционни лепила. Определяне на динамичната устойчивост към напукване на залепени съединения с висока якост при удар. Метод с удар с клин
БДС EN 26922:2004
Лепила. Определяне якостта на опън на челни съединения 
БДС EN 29142:2004
Лепила. Ръководство за избор на стандартни лабораторни условия за стареене при изпитване на лепени съединения
БДС ENV 302-5:2004
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 5: Определяне условното време за залепване 

БДС ENV 13999-1:2004
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства след нанасяне на лепила с ниско съдържание или несъдържащи разтворител. Част 1: Обща процедура 

БДС ENV 13999-2:2004
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства след нанасяне на лепила с ниско съдържание или несъдържащи разтворител. Част 2: Определяне на летливи органични смеси

БДС ENV 13999-3:2004
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства след нанасяне на лепила с ниско съдържание или несъдържащи разтворител. Част 3: Определяне на летливи алдехиди 

БДС ENV 13999-4:2004
Лепила. Краткосрочен метод за определяне емисионните свойства след нанасяне на лепила с ниско съдържание или несъдържащи разтворител. Част 4: Определяне на летливи диизоцианати 
БДС EN ISO 9142:2004
Лепила. Наръчник за избор на стандартни лабораторни условия за стареене при изпитване на залепени съединения
БДС EN ISO 9653:2004
Лепила. Метод за изпитване якостта на срязване при удар на залепени съединения 

БДС EN ISO 9664:2004
Лепила. Методи за изпитване на поведението при умора на конструкционни лепила при опън-срязване 
БДС EN ISO 10365:2004
Лепила. Означаване на основните типове разрушавания 

БДС EN ISO 10964:2004
Лепила. Определяне якостта на усукване на анаеробни лепила чрез резбови съединения 

БДС ISO 6237:2004
Лепила за слепване на дървесина. Определяне якостта на слепване чрез разрушаване на лепилния шев при опън 

БДС ISO 6238:2004
Лепила за слепване на дървесина. Определяне якостта на слепване чрез разрушаване на лепилния шев при натиск 

БДС EN 302-1:2006
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 1: Определяне здравина на залепване чрез якост на срязване при опън в надлъжна посока

БДС EN 302-6:2006
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 6: Определяне условното време за натиск

БДС EN 302-7:2006
Лепила за носещи дървени конструкции. Методи за изпитване. Част 7: Определяне на условна жизнеспособност

БДС EN 14258:2005
Конструкционни лепила. Механично поведение на лепени съединения, подложени на краткотрайно и продължително въздействие на определени температурни условия

БДС EN 14292:2006
Лепила. Лепила за дърво. Определяне устойчивостта на статично натоварване с повишаване на температурата

БДС EN 14444:2006
Конструкционни лепила. Качествено оценяване трайността на залепени комплекти. Изпитване чрез разрушаване с клин (ISO 10354:1992, с промени)

БДС EN 14869-1:2006
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на конструкционни връзки. Част 1: Метод за изпитване на усукване чрез използване на челно свързани кухи цилиндри (ISO 11003-1:2001, с промени)

БДС EN 14869-2:2006
Конструкционни лепила. Определяне поведението при срязване на конструкционни връзки. Част 2: Изпитване на срязване на дебели залепени тела (ISO 11003-2:2001, с промени)

БДС EN ISO 9311-1:2006
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 1: Определяне свойствата на филма (ISO 9311-1:2005)

БДС EN ISO 9311-2:2004
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 2: Определяне якост на срязване (ISO 9311-2:2002)

БДС EN ISO 9311-3:2006
Лепила за термопластични тръбопроводни системи. Част 3: Метод за определяне устойчивост на вътрешно налягане (ISO 9311-3:2005)
21. Продукти за санитарно обзавеждане (не включва кранове и арматура за отпадъчни води)
БДС 174-86
Клекало клозетно
БДС 175-73
Умивалници чугунени емайлирани
БДС 1208-77
Казанчета клозетни
БДС 3838-73
Вани чугунени емайлирани
БДС 14741-87
Сгради жилищни. Санитарни помещения
БДС 16960-89
Сгради обществени. Санитарни помещения. Общи изисквания
БДС EN 31:2002
Умивалници за стойка. Присъединителни размери

БДС EN 32:2002
Умивалници със стенно окачване. Присъединителни размери

БДС EN 33:2003
Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче (моноблок). Присъединителни размери

БДС EN 34:2003
Тоалетни чинии за монтаж на стена в комплект с промивно казанче (моноблок). Присъединителни размери

БДС EN 35:2003
Бидета за монтаж на пода с горно подаване на водата. Присъединителни размери

БДС EN 36:2003
Бидета за монтаж на стена с горно подаване на водата. Присъединителни размери

БДС EN 37:2003
Тоалетни чинии за монтаж на пода с отделно подаване на водата. Присъединителни размери

БДС EN 38:2003
Тоалетни чинии за монтаж на стена с отделно подаване на водата. Присъединителни размери

БДС EN 80:2004
Писоари за монтаж на стена. Присъединителни размери 
БДС EN 111:2002
Умивалници за ръце със стенно окачване. Присъединителни размери

БДС EN 198:2003
Изисквания за готови вани с битово предназначение от акрилови материали 

БДС EN 232:2004
Вани. Присъединителни размери 

БДС EN 248:2003
Санитарна арматура. Общи изисквания за електролитни покрития от Ni-Cr 

БДС EN 251:2004
Душови вани. Присъединителни размери 

БДС EN 263:2003
Омрежени лети акрилови листове за вани и поддушови корита с битово предназначение

БДС EN 695:2003
Кухненски мивки. Присъединителни размери 

БДС EN 997:2003
Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен затвор 

БДС EN 14528:2005
Бидета. Функционални изисквания и методи за изпитване
22. Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация

БДС 3942-83
Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 4132-90
Смеси асфалтобетонни горещи за пътни настилки. Технически изисквания

БДС 4475-83
Смеси асфалтови горещи за пътни настилки. Методи за изпитване

БДС 4551-74
Паста асфалтова за заливане на фуги на пътни настилки

БДС 7566-88
Битуми нефтени пластични

БДС 8450-90
Битуми нефтени. Определяне на съдържанието на парафин

БДС 10057-83
Битуми нефтени. Определяне на пенетрация

БДС 10103-87
Битуми нефтени. Метод за определяне температурата на счупване по Фраас

БДС 10234-87
Битуми нефтени. Определяне температурата на омекване по метода “пръстен и топче”

БДС 11165-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета

БДС 11166-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на битуминозния остатък след дестилация

БДС 11167-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на стабилността

БДС 11168-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на адхезията

БДС 11170-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на рН

БДС 11172-73
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на устойчивостта при транспорта

БДС 11685-82
Битуми нефтени и материали скални. Методи за определяне на сцеплението

БДС 12798-75
Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания

БДС 13218-76
Битуми нефтени. Метод за определяне на съдържанието на водоразтворими съединения

БДС 13219-90
Битуми нефтени. Метод за определяне на разтворимостта в толуол

БДС 13220-76
Битуми нефтени. Изпитване за съдържание на водоразтворими киселини и основи

БДС 15131-80
Настилки пътни. Измерване огъването чрез уреда Бенкелман

БДС 176-82
Знаци пътни километрични

БДС 1517-74
Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове, шрифтове

БДС 7025-68
Устройства сигнални светлинни за промишлени цели (светофари). Класификация, означения и размери

БДС 16102-85
Светофари, пътни знаци и маркировка. Светлотехнически изисквания

БДС 17143-90
Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване

БДС EN 40-1:2003
Стълбове за осветление. Част 1: Определения и термини

БДС EN 40-3-1:2003
Стълбове за осветление. Част 3-1: Проектиране и проверка. Спецификация на характеристичните натоварвания

БДС EN 40-3-2:2003
Стълбове за осветление. Част 3-2: Проектиране и проверка. Проверка чрез изпитване

БДС EN 40-9:2003
Стълбове за осветление. Част 9: Специфични изисквания за стълбове за осветление от стоманобетон и предварително напрегнат бетон

БДС EN 1317-1:2004
Ограничителни системи за пътища. Част 1: Терминология и общи критерии за методи за изпитване

БДС EN 1317-2:2004
Ограничителни системи за пътища. Част 2: Класове на изпълнение, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на предпазни огради

БДС EN 1317-3:2004
Ограничителни системи за пътища. Част 3: Класове на изпълнение, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на буфери срещу удар

БДС EN 1424:2004
Материали за пътна маркировка. Предварително смесени стъклени перли

БДС EN 1425:2005
Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на външните свойства

БДС EN 1426:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрация с игла

БДС EN 1427:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на температурата на омекване. Метод с “пръстен и топче”

БДС EN 1428:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието на вода в битумни емулсии. Метод на ацеотропна дестилация

БДС EN 1436:2005
Материали за пътна маркировка. Изисквания към експлоатационните характеристики

БДС EN 1463-1:2003
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част 1: Първоначални изисквания

БДС EN 1463-2:2003
Материали за пътна маркировка. Отражателни пътни кабари. Част 2: Полеви изпитвания

БДС EN 1790:2004
Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна маркировка

БДС EN 1793-1:2004
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 1: Присъщи характеристики на звукопоглъщането

БДС EN 1793-2:2004
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 2: Присъщи характеристики на звукоизолацията

БДС EN 1793-3:2004
Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните характеристики. Част 3: Стандартизиран звуков спектър на транспортния шум

БДС EN 1824:2004
Материали за пътна маркировка. Изпитвания на открито

БДС EN 1871:2004
Материали за пътна маркировка. Физични характеристики

БДС EN 12271-3:2004
Повърхностна обработка. Изисквания. Част 3: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

БДС EN 12272-1:2004
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

БДС EN 12272-2:2004
Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално оценяване на дефекти

БДС EN 12272-3:2004
Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с плоча по метода на Vialit

БДС EN 12274-1:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 1: Вземане на проби за екстракция на свързващо вещество

БДС EN 12274-2:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на съдържанието на остатъчно свързващо вещество

БДС EN 12274-3:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 3: Консистенция

БДС EN 12274-4:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 4: Определяне на кохезията на сместа

БДС EN 12274-5:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на износването

БДС EN 12274-6:2004
Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 6: Количество на положената смес

БДС EN 12352:2004
Съоръжения за управление на движението. Предупредителни и обезопасяващи светлинни съоръжения

БДС EN 12368:2004
Съоръжения за управление на движението. Сигнални глави

БДС EN 12591:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми

БДС EN 12592:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на разтворимост

БДС EN 12593:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на температурата на счупване по Fraass

БДС EN 12594:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Подготовка на проби за изпитване

БДС EN 12595:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кинематичен вискозитет

БДС EN 12596:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичен вискозитет чрез вакуумна капиляра

БДС EN 12606-1:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието на парафин. Част 1: Метод чрез дестилация

БДС EN 12606-2:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне съдържанието на парафин. Част 2: Метод чрез екстракция

БДС EN 12607-1:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 1: Метод RTFOT

БДС EN 12607-2:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 2: Метод TFOT

БДС EN 12607-3:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на втвърдяване под влиянието на топлина и въздух. Част 3: Метод RFT

БДС EN 12697-2:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците

БДС EN 12697-3:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 3: Възстановяване на битума: Ротационен изпарител 

БДС EN 12697-4:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 4: Възстановяване на битума: Фракционна колона 

БДС EN 12697-5:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност 

БДС EN 12697-6:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела

БДС EN 12697-7:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 7: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела чрез гама-лъчи

БДС EN 12697-8:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела

БДС EN 12697-9:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност 

БДС EN 12697-10:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 10: Уплътняемост 

БДС EN 12697-12:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 12: Определяне на чувствителността на асфалтово пробно тяло към вода 

БДС EN 12697-13:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 13: Измерване на температурата 

БДС EN 12697-14:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 14: Съдържание на вода 

БДС EN 12697-15:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 15: Определяне на устойчивостта на сегрегация

БДС EN 12697-16:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 16: Изтриване чрез гуми с шипове

БДС EN 12697-17:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 17: Загуба на частици от пробно тяло от порьозен асфалт

БДС EN 12697-18:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 18: Дрениране на свързващото вещество

БДС EN 12697-19:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 19: Пропускливост на пробно тяло

БДС EN 12697-20:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 20: Счупване при използване на кубче или пробно тяло на Marshall

БДС EN 12697-21:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 21: Отпечатък при използване на плоски пробни тела

БДС EN 12697-22:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 22: Изпитване за образуване на коловози

БДС EN 12697-23:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 23: Индиректно определяне на якостта на опън на асфалтови пробни тела

БДС EN 12697-24:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 24: Устойчивост на умора

БДС EN 12697-25:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване

БДС EN 12697-26:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 26: Коравина

БДС EN 12697-29:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло

БДС EN 12697-30:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 30: Подготовка на пробни тела чрез ударен уплътнител

БДС EN 12697-31:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 31: Подготовка на пробни тела чрез въртящ се уплътнител

БДС EN 12697-32:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 32: Лабораторно уплътняване на асфалтови смеси с вибрационен уплътнител

БДС EN 12697-33:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 33: Подготовка на пробни тела чрез въртящ се уплътнител

БДС EN 12697-35:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 35: Приготвяне на смеси в лаборатория

БДС EN 12697-36:2003
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтовата настилка 

БДС EN 12697-37:2004
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 37: Изпитване с горещ пясък за определяне адхезията на свързващото вещество върху предварително обвити минерални фракции за горещо валиран асфалтобетон (HRA)

БДС EN 12697-38:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 38: Общи съоръжения и калибриране

БДС EN 12697-39:2005
Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 39: Определяне на съдържанието на свързващото вещество чрез запалване

БДС EN 12802:2004
Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за идентификация

БДС EN 12846:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане на битумни емулсии чрез отточен вискозиметър

БДС EN 12847:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на утаяване на битумни емулсии

БДС EN 12848:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на устойчивостта на смесване с цимент на битумни емулсии

БДС EN 12849:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне силата на пенетрация на битумни емулсии

БДС EN 12850:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на рН на битумни емулсии

БДС EN 12966-2:2005
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променливо съдържание. Част 2: Първоначално изпитване на типа

БДС EN 12966-3:2005
Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променливо съдържание. Част 3: Управление на производството

БДС EN 12970:2004
Асфалтов кит за хидроизолация. Определения‚ изисквания и методи за изпитване 

БДС EN 13036-1:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 1: Измерване на дълбочината на макротекстурата чрез използване на пясъчно петно

БДС EN 13036-3:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 3: Измерване на повърхностното отводняване на настилката

БДС EN 13036-4:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 4: Метод за измерване на съпротивлението при хлъзгане/приплъзване на повърхността. Изпитване с махало

БДС EN 13036-7:2004
Повърхностни характеристики на настилката. Методи за изпитване. Част 7: Измерване на неравностите на повърхността на настилката: Измерване с лата

БДС EN 13074:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на свързващия материал от битумни емулсии чрез изпарение

БДС EN 13075-1:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на режима на разслояване. Част 1: Определяне на стойността на разслояване на катионни битумни емулсии, метод на минералния пълнител

БДС EN 13075-2:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на режима на разслояване. Част 2: Определяне времето на смесване на отсевки от катионни битумни емулсии

БДС EN 13179-1:2003
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 1: Изпитване с пръстен и топка

БДС EN 13179-2:2003
Изпитване на пълнители, използвани в битумни смеси. Част 2: Битумно число

БДС EN 13197:2004
Материали за пътна маркировка. Симулатори на износване

БДС EN 13201-2:2005
Осветление на пътища. Част 2: Изисквания към работните характеристики

БДС EN 13201-3:2005
Осветление на пътища. Част 3: Изчисляване на работните характеристики

БДС EN 13201-4:2005
Осветление на пътища. Част 4: Методи за измерване на светлинните работни характеристики

БДС EN 13212:2004
Материали за пътна маркировка. Изисквания за управление на производството

БДС EN 13285:2003
Несвързани смеси. Изисквания

БДС EN 13286-1:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 1: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Въведение, общи изисквания и вземане на проби

БДС EN 13286-2:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor

БДС EN 13286-3:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 3: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Уплътняване с вибрации при контролиране на параметрите

БДС EN 13286-4:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 4: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационен чук

БДС EN 13286-5:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 5: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационна маса

БДС EN 13286-7:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 7: Триосно изпитване с циклично натоварване за хидравлично несвързани смеси

БДС EN 13286-40:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 40: Метод за изпитване за определяне на якостта на директен опън на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-41:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 41: Метод за изпитване за определяне на якостта на натиск на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-42:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 42: Метод за изпитване за определяне на якостта на индиректен опън на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-43:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 43: Метод за изпитване за определяне на модула на еластичност на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-44:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 44: Метод за изпитване за определяне на алфа коефициент на високодоменна шлака

БДС EN 13286-45:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 45: Метод за изпитване за определяне на времето за полагане на хидравлично свързани смеси

БДС EN 13286-46:2003
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 46: Метод за изпитване за определяне на съдържанието на влага

БДС EN 13286-47:2004
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за изпитване за определяне на показателя на носимоспособност California (CBR), показателя на носимоспособност и линейното разширение

БДС EN 13286-48:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 48: Метод за изпитване за определяне степента на пулверизация

БДС EN 13286-49:2005
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 49: Изпитване за ускорено набъбване на почви, обработени с вар/или хидравлично свързващо вещество

БДС EN 13286-50:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 50: Метод за производство на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез апаратура по Proctor или уплътнител тип вибрационна маса

БДС EN 13286-51:2006
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 51: Метод за производство на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез уплътнител тип вибрационен чук

БДС EN 13286-52:2005
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 52: Метод за изработване на пробни тела от хидравлично свързани смеси чрез уплътняване с вибрации

БДС EN 13286-53:2005
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 53: Методи за изработване на пробни тела чрез осово уплътняване

БДС EN 13301:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на потъмняване на битуми

БДС EN 13302:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на вискозитета на битуми чрез използване на апарат с въртящ вал

БДС EN 13303:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на загубата на маса след загряване на индустриални битуми

БДС EN 13304:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите изисквания за окислени битуми

БДС EN 13305:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите изисквания за твърди индустриални битуми

БДС EN 13357:2003
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане на разредени и пластифицирани нефтени битуми

БДС EN 13399:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на стабилността при съхранение на модифицирани битуми 

БДС EN 13422:2005
Вертикални пътни знаци. Преносими деформируеми съоръжения за предупреждение и разделяне на движението. Конуси и цилиндри

БДС ENV 13459-1:2004
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част 1: Вземане на проби за изпитване от депо и изпитване 

БДС ENV 13459-2:2004
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част 2: Ръководство за подготовка на планове по качество за приложение на материали 

БДС ENV 13459-3:2004
Материали за пътна маркировка. Управление на качеството. Част 3: Експлоатационни характеристики
БДС EN 13588:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на сцеплението на битумни свързващи материали чрез изпитване с махало

БДС EN 13614:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на лепливостта на битумни емулсии чрез изпитване с потапяне във вода. Метод на агрегацията 

БДС EN 13632:2004
Битуми и битумни свързващи материали. Оптично наблюдение на полимерна дисперсия в полимерно модифицирани битуми 

БДС EN 13863-1:2004
Бетонни настилки. Част 1: Метод за изпитване за определяне на дебелината на бетонната настилка чрез геодезическа снимка

БДС EN 13863-2:2004
Бетонни настилки. Част 2: Метод за изпитване за определяне на свързването между два пласта

БДС EN 13863-3:2005
Бетонни настилки. Част 3: Методи за изпитване за определяне на дебелината на бетонна настилка от ядки

БДС EN 13863-4:2005
Бетонни настилки. Част 4: Методи за изпитване за определяне на устойчивост на износване на бетонните настилки от гуми с шипове

БДС EN 13877-1:2005
Бетонни настилки. Част 1: Материали

БДС EN 13877-2:2005
Бетонни настилки. Част 2: Функционални изисквания за бетонни настилки

БДС EN 13880-1:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 1: Метод за изпитване за определяне на плътност при 25 °C 

БДС EN 13880-2:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 2: Метод за изпитване за определяне на проникването на конус при 25 °C 

БДС EN 13880-3:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 3: Метод за изпитване за определяне на проникване и възстановяване (еластичност) 

БДС EN 13880-4:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 4: Метод за изпитване за определяне на съпротивление на топлина. Промяна на стойността на проникване 

БДС EN 13880-6:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 6: Метод за подготовка на проби за изпитване 

БДС EN 13880-7:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 7: Функционално изпитване на материалите за уплътняване на фуги 

БДС EN 13880-8:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 8: Метод за изпитване за определяне на изменението на масата на материали за уплътняване на фуги, които са устойчиви на петролни продукти след потопяване в тях 

БДС EN 13880-9:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 9: Метод за изпитване за определяне на уплътняемост на асфалтови настилки 

БДС EN 13880-10:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 10: Метод за изпитване за определяне на адхезия и кохезия след продължително удължаване и свиване 

БДС EN 13880-11:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 11: Метод за подготовка на асфалтови пробни тела, предназначени за функционално изпитване и за определяне на уплътняемостта на асфалтовата настилка 

БДС EN 13880-12:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 12: Метод за изпитване на свързване на бетонни блокчета (рецепти) 

БДС EN 13880-13:2004
Горещо положени материали за уплътняване на фуги. Част 13: Метод за изпитване за определяне на кратковременно удължаване (изпитване на сцепление)

БДС EN 14187-1:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 1: Метод за изпитване за определяне на скоростта на втвърдяване 

БДС EN 14187-2:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 2: Метод за изпитване за определяне на времето на залепване 

БДС EN 14187-3:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 3: Метод за изпитване за определяне на свойствата на самоизравняване 

БДС EN 14187-4:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 4: Метод за изпитване за определяне на изменението в масата и обема след потопяване в петролни продукти 

БДС EN 14187-5:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 5: Метод за изпитване за определяне на устойчивост на хидролиза 

БДС EN 14187-6:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 6: Метод за изпитване за определяне на адхезионни/кохезионни свойства след потопяване в течни химикали

БДС EN 14187-7:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 7: Метод за изпитване за определяне на устойчивост на огън 
БДС EN 14187-8:2004
Студено положени материали за уплътняване на фуги. Част 8: Метод за изпитване за определяне на изкуственото стареене чрез UV-облъчване 

БДС EN 14388:2006
Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Спецификации

БДС EN 14389-2:2005
Съоръжения за намаляване на шума от движение по пътищата. Процедури за определяне на експлоатационните характеристики след дълъг срок на експлоатация. Част 2: Неакустични характеристики

БДС ISO 3733:2003
Нефтопродукти и битумни материали. Определяне съдържанието на вода. Дестилационен метод

БДС ENV 1317-4:2003
Ограничителни системи за пътища. Част 4: Класове на изпълнение, критерии за приемане на изпитване на удар и методи за изпитване на крайни и междинни звена на предпазни огради

БДС HD 638 S1:2003
Сигнални системи за пътен трафик
23. Геопродукти (геотекстил, геомембрани, геомрежи и др.)

БДС EN 918:2001
Геотекстили и сродни продукти. Изпитване на динамично пробиване

БДС EN 963:1998
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Вземане на проби и подготовка на образци за изпитване

БДС EN 964-1:1999
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на дебелината при зададено налягане. Част 1: Единични слоеве

БДС EN 965:1998
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне масата на единица площ

БДС EN 1897:2003
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на свойствата на пълзене при натиск 
БДС EN 12224:2001
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на устойчивостта на стареене при атмосферни условия

БДС EN 12225:2001
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за определяне на микробиологичната устойчивост при изпитване чрез влагане в почва

БДС EN 12226:2001
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Общи методи за оценка след изпитвания за трайност

БДС EN 12447:2003
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод за изпитване за определяне на устойчивостта на хидролиза във вода

БДС EN 13562:2001
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на устойчивостта срещу проникване на вода (изпитване при хидростатично налягане)

БДС EN ISO 9863-2: 2002
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на дебелината при зададено налягане. Част 2: Процедура за определяне на дебелината на единични слоеве от многослойни продукти 

БДС EN ISO 10319: 1999
Геотекстил. Изпитване на широки ленти на опън

БДС EN ISO 10320: 2002
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Идентификация на място 

БДС EN ISO 10321: 1999
Геотекстил. Изпитване на опън на свързвания (шевове по метода на широки ленти) 

БДС EN ISO 11058: 2002
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на характеристиките на водопропускливост, перпендикулярно на тяхната равнина без натоварване 

БДС EN ISO 12236: 1999
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Изпитване на статично пробиване (CBR изпитване) 

БДС EN ISO 12956: 2000
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на характеристичния размер на отворите 
БДС EN ISO 12958: 2000
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на капацитета на водния поток в тяхната равнина 

БДС EN ISO 13427: 2000
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Симулиране на увреждания при претриване 

БДС ISO 10318: 1998
Геотекстил. Речник 

БДС EN 13719:2005
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Определяне на коефициента на дългосрочна защита на геотекстил в контакт с геосинтетични изолационни платна

БДС EN 14030+А1:2005
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Проследяващ метод за изпитване за определяне устойчивостта на течни киселини и основи (ISO/TR 12960:1998, с промени)

БДС EN ISO 13426-1:2005
Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Здравина на вътрешни за структурата свързвания. Част 1: Геоклетки (ISO 13426-1:2003)
24. Продукти за отпадъчни води

БДС 464-78
Тръби и фасонни части каменинови

БДС 1660-70
Капаци чугунени за улични ревизионни шахти

БДС 3537-74
Плочи от обикновен стоманобетон за връхни сглобяеми конструкции на пътни водостоци

БДС 4474-82
Тръби керамични дренажни

БДС 5772-74
Капак стоманобетонен за извънулични водопроводи и канализационни шахти и съоръжения

БДС 5773-74
Пръстен стоманобетонен за стоманобетонен капак за извънулични водопроводни и канализационни шахти и съоръжения

БДС 12157-74
Тръби дренажни бетонни

БДС 15666-83
Водно стопанство. Канализация. Термини и определения
БДС CEN/TS 1456-2:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за подземна и надземна напорна канализация и дренаж. Непластифициран поли (винилхлорид). (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието 

БДС CEN/TS 1852-3:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна канализация и дренаж. Полипропилен (РР). Част 3: Ръководство за монтаж 

БДС CEN/TS 13244-7:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни и надземни напорни системи за вода за общо приложение, дренаж и канализация. Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието 
БДС CEN/TS 14578:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване или дренаж и канализация. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Препоръчителна практика за инсталиране 
БДС EN 248:2001
Санитарна арматура. Общи изисквания за електролитни покрития от Ni-Cr
БДС EN 274-1:2004
Водоотвеждаща арматура за санитарни прибори. Част 1: Изисквания

БДС EN 274-2:2004
Водоотвеждаща арматура за санитарни прибори. Част 2: Методи за изпитване 

БДС EN 274-3:2004
Водоотвеждаща арматура за санитарни прибори. Част 3: Управление на качеството 

БДС EN 411:2001
Санитарна арматура. Водоотвеждаща арматура за мивки. Основни технически изисквания
БДС EN 476:2003
Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за гравитационни канализационни системи 
БДС EN 588-1:2003
Фиброциментни тръби за канализационни системи. Част 1: Тръби, тръбни съединения и фасонни части за гравитационни системи 
БДС EN 589:2001
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за канализация. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 598:2001
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за канализация. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 607:2002
Висящи олуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване 
БДС EN 612:2002
Висящи олуци и водосточни тръби от метален лист. Определения, класификация и изисквания 
БДС EN 752-1:2004
Канализационни системи извън сгради. Част 1: Общи положения и определения 

БДС EN 752-2:2004
Канализационни системи извън сгради. Част 2: Изисквания 

БДС EN 752-3:2004
Канализационни системи извън сгради. Част 3: Проектиране 

БДС EN 752-4:2004
Канализационни системи извън сгради. Част 4: Хидравлично оразмеряване и аспекти по опазване на околната среда 

БДС EN 752-5:2004
Канализационни системи извън сгради Част 5: Саниране 

БДС EN 752-6:2004
Канализационни системи извън сгради. Част 6: Помпени станции 

БДС EN 752-7:2004
Канализационни системи извън сгради. Част 7: Експлоатация и поддръжка

БДС EN 773:2004
Общи изисквания към елементите на хидравличните напорни канализационни тръбопроводи 
БДС EN 1055:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръбопроводни системи за канализация в сгради. Метод за изпитване устойчивостта на циклично повишаване на температурата

БДС EN 1115-1:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни дренаж и напорна канализация. Стъклоусилени термореактивни пластмаси (GRP) на базата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 1: Общи положения

БДС EN 1115-3:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни дренаж и напорна канализация. Стъклоусилени термореактивни пластмаси на базата на ненаситени полиестерни смоли. Част 3: Свързващи части

БДС EN 1115-5:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни дренаж и напорна канализация. Стъклоусилени термореактивни пластмаси на базата на ненаситени полиестерни смоли. Част 5: Пригодност за използване на съединенията по предназначение

БДС EN 1123-1:2003
Тръби и фасонни части от горещопоцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания, управление на качеството 

БДС EN 1123-2:2003
Тръби и фасонни части от горещопоцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 2: Размери 

БДС EN 1124-1:2003
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 1: Изисквания, изпитване, управление на качеството

БДС EN 1124-2:2003
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 2: Система S. Размери 

БДС EN 1124-3:2003
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 3: Система X. Размери 
БДС EN 1253-1:2004
Водоприемници за сгради. Част 1: Изисквания 
БДС EN 1253-2:2004
Водоприемници в сгради. Част 2: Методи за изпитване 

БДС EN 1253-3:2004
Водоприемници за сгради. Част 3: Управление на качеството 
БДС EN 1253-4:2004
Водоприемници за сгради. Част 4: Входни покрития 
БДС EN 1253-5:2004
Водоприемници в сгради. Част 5: Водоприемници с хидравличен затвор от леки течности 
БДС EN 1293:2003
Общи изисквания за елементите‚ използвани в пневматично-напорните тръбопроводи за отпадъчни води 

БДС EN 1610:2003
Изграждане и изпитване на канализационни системи 
БДС EN 1636-6:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни дренаж и канализация. Усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 6: Технологии за монтаж 
БДС EN 1671:2004
Напорни канализационни системи извън сгради 
БДС EN 12056-1:2004
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 1: Общи положения и изисквания за изпълнение 

БДС EN 12056-2:2004
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 2: Канализационна мрежа, проектиране и оразмеряване 

БДС EN 12056-3:2004
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване 

БДС EN 12056-4:2004
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни помпени станции. Проектиране и оразмеряване 

БДС EN 12056-5:2004
Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 5: Монтаж и изпитване, инструкции за експлоатация, поддържане и използване 
БДС EN 12095:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Скоби за тръбопроводни системи за дъждовна вода. Метод за изпитване якостта на скобите 

БДС EN 12109:2004
Вакуумни канализационни системи в сгради 
БДС EN 12380:2003
Аерационни вентили за канализационни системи. Изисквания, методи за изпитване и оценяване на съответствието 

БДС EN 12763:2003
Фиброциментни тръби и фасонни части за канализационни системи за сгради. Размери и технически условия за доставка 
БДС EN 12889:2004
Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали за отпадъчни води

БДС EN 13380:2003
Общи изисквания за елементите, използвани за възстановяване и ремонт на канализационни системи извън сгради 
БДС EN 13508-1:2004
Състояние на канализационните системи извън сгради. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 13508-2:2003
Състояние на канализационни системи извън сгради. Част 2: Система за кодиране на визуалния контрол 
БДС EN 13564-2:2003
Устройства срещу подприщване на водата в сгради. Част 2: Методи за изпитване 

БДС EN 13564-3:2003
Устройства срещу подприщване в сгради. Част 3: Осигуряване на качеството 
БДС EN 13566-1:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни безнапорни дренажи и канализационни мрежи. Част 1: Общи положения

БДС EN 13566-3:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни безнапорни дренажи и канализационни мрежи. Част 3: Облицоване с тръби откъм външната страна

БДС EN 13566-4:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за ремонтиране на подземни безнапорни дренажи и канализационни мрежи. Част 4: Облицоване с втвърдени на място тръби

БДС EN 13598-1:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорен подземен дренаж и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (РР), и полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включително ревизионни камери
БДС EN 13689-4:2003
Ръководство за класифициране и проектиране на пластмасови тръбопроводни системи, използвани за ремонт

БДС ENV 1046:2004
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Системи за транспорт на вода или канализационна вода извън сгради. Практики за подземно и надземно инсталиране 
БДС ENV 1329-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сградостроителството. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието 
БДС ENV 1401-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни безнапорни дренаж и канализация. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието 

БДС ENV 1401-3:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни безнапорни дренаж и канализация. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 3: Ръководство за инсталиране 
БДС ENV 1451-2:2001
Пластмасови тръбопроводни системи за дренаж и канализация в сградостроителството (ниска и висока температура). Полипропилен (РР). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието
БДС ENV 1453-2:2001
Пластмасови тръбопроводни системи за дренаж и канализация в сградостроителството (ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието

БДС ENV 1455-2:2001
Пластмасови тръбопроводни системи за дренаж и канализация в сградостроителството (ниска и висока температура). Акрилнитрил-бутадиен-стирен (АBS). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието

БДС ENV 1519-2:2001
Пластмасови тръбопроводни системи за дренаж и канализация в сградостроителството (ниска и висока температура). Полиeтилен (РЕ). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието
БДС ENV 1565-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сградостроителството. Съполимерни смеси на стирен (SAN + PVC). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието 

БДС ENV 1566-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сградостроителството. Хлориран поливинилхлорид (PVC-С). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието 
БДС ENV 13801:2001
Пластмасови тръбопроводни системи за дренаж и канализация в сградостроителството (ниска и висока температура). Термопласти. Препоръки за монтаж

БДС EN 1451-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадъчни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (РР). Част 1: Изисквания към тръбите, свързващите части и системата

БДС EN 1456-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за напорни подземни и надземни канализации. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания към тръбопроводните елементи и системата

БДС EN 14366:2005
Лабораторно измерване на шума в канализационни инсталации

БДС EN 14457:2005
Общи изисквания към елементите‚ проектирани специално за използване при безтраншейно изграждане на канализационни мрежи

БДС EN 14654-1:2005
Управление и контрол на операциите по почистване на канализационни мрежи. Част 1: Почистване на канализационни мрежи
25. Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление (проводи, резервоари, съединителни продукти и др.)

БДС 895-80
Тръби бетонни и стоманобетонни безнапорни

БДС 1773-84
Тръби медни

БДС 3472-87
Части съединителни фасонни от ковък чугун за тръбопроводи. Технически изисквания

БДС 4174-73
Резервоари под налягане за въздух и вода

БДС 4175-71
Резервоари за кондензирана вода

БДС 5908-66
Тръби напорни от предварително напрегнат стоманобетон

БДС 6008-80
Тръби стоманени електрозаварени студенодеформирани. Технически изисквания

БДС 6057-84
Тръби стоманени безшевни студенодеформирани

БДС 6111-80
Тръби стоманени безшевни  горещодеформирани. Технически изисквания

БДС 6120-84
Тръби стоманени електрозаварени. Технически изисквания

БДС 6175-82
Тръби стоманени безшевни студенодеформирани. Технически изисквания

БДС 6189-66
Съединения за тръбопроводи. Пръстени уплътняващи от пластмаси за тръби. Основни размери

БДС 6190-66
Съединения за тръбопроводи. Пръстени уплътнителни. Размери 
БДС 6237-66
Съединения за тръбопроводи. Системи за уплътнение на метални, пластмасови тръби и гъвкави маркучи. Основни параметри, типове и уплътнения

БДС 6291-74
Тръбопроводи. Цветно означаване на тръбните системи в пречиствателните станции за питейни и промишлени води

БДС 6690-84
Арматура тръбопроводна. Вентили спирателни за топла вода и пара с налягане до 1,6 МРа

БДС 8019-76
Съединения резбови за тръбопроводи
БДС 8830-86
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид за безнапорни тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 9041-71
Пластмаси. Тръби от полиетилен висока и ниска плътност. Методи за изпитване

БДС 9042-71
Пластмаси. Тръби от полиетилен (ниска плътност). Размери. Технически изисквания

БДС 10064-86
Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 10592-78
Тръби стоманобетонни, предварително напрегнати, напорни, муфени

БДС 12110-74
Тръби от мед и медни сплави. Изпитване на разширяване

БДС 12117-74
Резервоари цилиндрични стационарни за съхранение на втечнени газове. Основни параметри

БДС 12654-75
Резервоари подземни групови за втечнени газове. Основни размери

БДС 13038-75
Арматура и фитинги за синтез при работно налягане 32,5 МРа. Общи технически изисквания

БДС 13430-76
Свързващи части от НПВХ. Изпитване на топлинно въздействие

БДС 13431-76
Свързващи части от НПВХ. Изпитване на вътрешно хидростатично налягане

БДС 13435-76
Тръби от НПВХ. Методи за изпитване. Определяне на водопоглъщаемостта

БДС 13436-76
Свързващи части от непластифициран поливинилхлорид. Изпитване на устойчивост на хидростатично налягане
БДС 13607-84
Части фасонни чугунени за свързване на тръби от непластифициран поливинилхлорид. Преходи с фланец

БДС 13608-84
Части фасонни чугунени за свързване на тръби от непластифициран поливинилхлорид. Тройници с фланец

БДС 14032-84
Части фасонни чугунени за свързване на тръби от непластифициран поливинилхлорид. Намалители

БДС 14238-77
Части съединителни тръбопроводни от неръждаема стомана. Технически изисквания
БДС 14479-78
Тръби стоманени електрозаварени със спирален шев с общо предназначение. Технически изисквания

БДС 14805-79
Тръби стоманени заварени с прав шев. Технически изисквания

БДС 16097-85
Контрол без разрушаване. Тръби стоманени. Вихровотокови методи

БДС 17004-89
Тръби бетонни напорни

БДС 17343-93
Тръби стоманобетонни безнапорни

БДС CEN/TS 1555-7:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието 
БДС CEN/ISO TS 15874-7:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (РР). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието 

БДС CEN/ISO TS 15875-7:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието 

БДС CEN/ISO TS 15876-7:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието
БДС CEN/ISO TS 15877-7:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли (винилхлорид) (PVC-C). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието 
БДС CEN/TR 13480-7:2003
Метални промишлени тръбопроводи. Част 7: Указания за прилагане на процедурите по оценка на съответствието 

БДС CEN/TS 14578:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване или дренаж и канализация. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Препоръчителна практика за инсталиране 
БДС EN 253:2003
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в земята. Тръби от стомана, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

БДС EN 448:2003
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в земята. Фитинги от стомана, предварително изолирани, вкопани директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

БДС EN 488:2003
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в земята. Вентили от стомана, предварително изолирани, вкопани директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

БДС EN 489:2003
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за мрежи за топла вода, вкопани директно в земята. Тръбни съединения от стомана, предварително изолирани, вкопани директно в земята, топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

БДС EN 512:2004
Фиброциментни продукти. Напорни тръби и връзки 

БДС EN 545:2004
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване 

БДС EN 578:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови тръби и свързващи части. Определяне на непрозрачност 
БДС EN 579:2000
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби от омрежен полиетилен (РЕ-Х). Определяне на степента на омрежаване чрез екстракция с разтворител

БДС EN 580:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Метод за определяне устойчивостта към дихлорметан при определена температура (DCMT) 
БДС EN 637:2000
Пластмасови тръбопроводни системи. Елементи от стъклопласти. Определяне количеството на ингредиенти по гравиметричен метод

БДС EN 639:2004
Общи изисквания към бетонни напорни тръби, тръбни връзки и фасонни части

БДС EN 640:2004
Стоманобетонни напорни тръби и бетонни напорни тръби с разпределена армировка (без метален цилиндър), включително тръбни връзки и фасонни части 

БДС EN 641:2004
Стоманобетонни напорни тръби с метален цилиндър‚ включително връзки и фасонни части
БДС EN 642:2004
Предварително напрегнати стоманобетонни напорни тръби с метален и без метален цилиндър‚ включително тръбни връзки‚ фасонни части и специфични изисквания за предварително напрегнатата армировка за тръби 
БДС EN 705:2000
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части от стъклоусилени реактопласти. Методи за регресионен анализ и тяхното приложение

БДС EN 712:2003
Термопластични тръбопроводни системи. Устойчиви на опън механични съединения между напорни тръби и свързващи части. Методи за изпитване устойчивостта на разединяване при постоянно аксиално натоварване 
БДС EN 713:2001
Пластмасови тръбопроводни системи. Механични връзки между фитинги и напорни тръби от полиолефини. Метод за изпитване на херметичност при вътрешно налягане и огъване

БДС EN 714:2001
Термопластични тръбопроводни системи. Неустойчиви на опън връзки между напорни тръбопроводи и фитинги с еластомерен уплътнителен пръстен. Метод за изпитване на херметичност при вътрешно хидростатично налягане без аксиално натоварване

БДС EN 715:2001
Термопластични тръбопроводни системи. Устойчиви на опън връзки между напорни тръби и фитинги с малки диаметри. Метод за изпитване на херметичност при вътрешно хидростатично налягане и аксиално натоварване

БДС EN 728:2002
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части от полиолефини. Определяне времето до началото на окисляване

БДС EN 743:2002
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Термопластични тръби. Определяне на надлъжното свиване

БДС EN 744:2003
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Tръби от термопласти. Метод за определяне на устойчивостта на външен удар по метода на часовниковата стрелка 
БДС EN 751-1:2001
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в контакт с газове от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 1: Анаеробни смеси за уплътнение 

БДС EN 751-2:2001
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в контакт с газове от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 2: Невтвърдяващи се смеси за уплътнение 

БДС EN 751-3:2001
Материали за уплътнение на метални резбови съединения в контакт с газове от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и с топла вода. Част 3: Порьозни ленти от PTFE 
БДС EN 761:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне коефициента на пълзене в сухо състояние 
БДС EN 803:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Лети под налягане термопластични свързващи части за съединения с еластомерен уплътнителен пръстен за напорни тръбопроводи. Метод за изпитване на съпротивление на краткотрайно вътрешно налягане без аксиално натоварване в края 

БДС EN 804:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Лети под налягане муфирани свързващи части за лепени съединения за напорни тръбопроводи. Метод за изпитване устойчивостта на краткотрайно вътрешно хидростатично налягане 
БДС EN 911:2004
Пластмасови тръбопроводни системи. Съединения с еластомерен уплътнителен пръстен и механични съединения за термопластични напорни тръбопроводи. Метод за изпитване на херметичност при външно хидростатично налягане 
БДС EN 921:2004
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръби. Определяне на устойчивостта на вътрешно налягане при постоянна температура 
БДС EN 969:2003
Тръби, фитинги, принадлежности и техните съединения от ковък чугун за газопроводи. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1053:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни приложения. Метод за изпитване на нехерметичност 
БДС EN 1054:2002
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръбопроводни системи от термопласти за дренаж и канализация. Метод за изпитване на херметичност на връзките

БДС EN 1055:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръбопроводни системи за канализация в сгради. Метод за изпитване устойчивостта на циклично повишаване на температурата

БДС EN 1056:2002
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови тръби и свързващи части. Метод за пряко експониране на атмосферно въздействие

БДС EN 1057:2004
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за санитарно приложение и отопление 
БДС EN 1092-2:1997
Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци чугунени лети

БДС EN 1119:2002
Пластмасови тръбопроводни системи. Съединения на усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби и свързващи части. Методи за изпитване на пропускливост и устойчивост на повреда на гъвкави и с ограничена подвижност съединения

БДС EN 1120:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови тръби и свързващи части. Определяне устойчивостта на химично въздействие от вътрешността в участък от тръба, подложен на огъване

БДС EN 1225:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови тръби. Определяне коефициента на пълзене в мокро състояние и изчисляване на дълготрайната специфична напречна коравина

БДС EN 1226:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови тръби. Метод за изпитване за доказване на устойчивост на начална напречна деформация

БДС EN 1227:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови тръби. Определяне на дълготрайната максимална относителна напречна деформация в мокро състояние

БДС EN 1228:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови тръби. Определяне на началната специфична напречна коравина

БДС EN 1254-1:2001
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 1: Фитинги с краища за капилярно спояване към медни тръби с мек припой или капилярно спояване с твърд припой

БДС EN 1254-2:2001
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 2: Фитинги с краища за свързване под налягане с медни тръби

БДС EN 1254-3:2001
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 3: Фитинги с краища за свързване под налягане с пластмасови тръби

БДС EN 1254-4:2001
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 4: Фитинги с комбинирани краища за капилярно свързване или свързване под налягане с друг вид връзки

БДС EN 1254-5:2001
Мед и медни сплави. Фитинги за тръбопроводи. Част 5: Фитинги с къси краища за капилярно спояване към медни тръби с мек припой

БДС EN 1295-1:2003
Статическо оразмеряване на подземни тръбопроводи при различни условия на натоварване. Част 1: Общи изисквания 

БДС EN 1393:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови тръби. Определяне началните свойства при опън по дължина на тръбата

БДС EN 1394:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови тръби. Определяне привидната начална радиална якост на опън

БДС EN 1411:2003
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Термопластични тръби. Определяне устойчивостта на външен удар по стъпаловиден метод 

БДС EN 1444:2003
Фиброциментни тръбопроводи. Указания за полагане и за работа на мястото на полагане 
БДС EN 1446:2003
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Термопластични тръби. Определяне податливостта на смачкване 
БДС EN 1447:2002
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне на дългосрочна устойчивост на вътрешно налягане

БДС EN 1448:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) елементи. Методи за изпитване за потвърждаване на проекта на неразглобяеми съединения с муфа и немуфиран край с еластомерни уплътнителни пръстени 
БДС EN 1449:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) елементи. Методи за изпитване за потвърждаване на проекта на залепени съединения от муфа и немуфиран край 

БДС EN 1450:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) елементи. Методи за изпитване за потвърждаване на проекта на фланцови съединения, свързани с болтове 
БДС EN 1455-1:2000
Пластмасови тръбопроводни системи за подземна и сметопроводна канализация в сгради (ниска и висока температура). Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системи

БДС EN 1565-1:2000
Пластмасови тръбопроводни системи за подземна и сметопроводна канализация в сгради (ниска и висока температура). Смеси на стиролни полимери (SAN + PVC). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системи

БДС EN 1566-1:2000
Пластмасови тръбопроводни системи за подземна и сметопроводна канализация в сгради (ниска и висока температура). Хлориран поливинилхлорид (PVC-C). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системи

БДС EN 1594:1997
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане над 16 bar. Функционални изисквания

БДС EN 1638:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Метод за изпитване въздействието на циклично вътрешно налягане 

БДС EN 1862:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмасови (GRP) тръби. Определяне относителния коефициент на пълзене след излагане на химично въздействащи среди
БДС EN 1979:2000
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Спирално навити тръби от термопласти. Определяне якостта на опън на шева

БДС EN 1989:2003
Термопластични тръбопроводни системи. Съединения за подземна безнапорна канализация. Метод за изпитване на съединения с термопластични еластомерни (TPE) уплътнители чрез оценяване на уплътняващото налягане 
БДС EN 4897:2000
Предварително изолирани тръби за подземни мрежи за топла вода. Съединения за стоманени тръби, полиуретанова термична изолация и външни обвивки от полиетилен

БДС EN 10216-1:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура 

БДС EN 10216-2:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при повишена температура 

БДС EN 10216-3:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана 

БДС EN 10216-4:2003
Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 4: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура

БДС EN 10217-1:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура 
БДС EN 10217-2:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура 

БДС EN 10217-3:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана 

БДС EN 10217-4:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана с определени свойства при ниска температура 

БДС EN 10217-5:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура 

БДС EN 10217-6:2003
Заварени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 6: Дъгово заварени в защитна атмосфера тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при ниска температура 
БДС EN 10232:2000
Метални материали. Тръби. Изпитване на огъване

БДС EN 10233:2000
Метални материали. Тръби. Изпитване на сплескване

БДС EN 10234:2000
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване

БДС EN 10235:2000
Метални материали. Тръби. Изпитване на бортуване

БДС EN 10236:2000
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване на пръстени от тръби

БДС EN 10237:2000
Метални материали. Тръби. Изпитване на опън на пръстени от тръби

БДС EN 10275:2000
Метални материали. Изпитване на кръгли тръби на хидростатично налягане

БДС EN 10240:2000
Вътрешни и/или външни защитни покрития на стоманени тръби. Изисквания за горещонанесени цинкови покрития, приложими при автоматизирани инсталации

БДС EN 10241:2003
Фитинги за стоманени тръби с резба

БДС EN 10242:2003
Фитинги за тръби от ковък чугун с резба

БДС EN 10253-1:2003
Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 1: Деформируеми въглеродни стомани с общо предназначение и без изисквания за специфичен контрол

БДС EN 10284:2003
Фитинги с повърхности, работещи на натиск, от ковък чугун за системи от полиетиленови (PE) тръби

БДС EN 10288:2003
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи.  Външни двуслойни покрития на основата на екструдиран полиетилен

БДС EN 10289:2003
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни епоксидни и модифицирани епоксидни покрития, нанесени в течно състояние

БДС EN 10290:2003
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни полиуретанови и модифицирани полиуретанови покрития, нанесени в течно състояние

БДС EN 10246-1:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 1: Автоматично електромагнитно изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за проверка на хидравлична плътност

БДС EN 10246-2:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 2: Автоматично вихровотоково изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от аустенитна и аустенитно-феритна стомана за проверка на хидравлична плътност

БДС EN 10246-3:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 3: Автоматично вихровотоково изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби за откриване на несъвършенства

БДС EN 10246-4:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 4: Автоматично изпитване с магнитен преобразувател с разсеян магнитен поток на повърхнината на безшевни тръби от феромагнитна стомана за откриване на напречни несъвършенства

БДС EN 10246-5:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 5: Автоматично изпитване с магнитен преобразувател с разсеян магнитен поток на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за откриване на надлъжни несъвършенства

БДС EN 10246-6:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 6: Автоматично ултразвуково изпитване на повърхнината на безшевни стоманени тръби за откриване на напречни несъвършенства

БДС EN 10246-7:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 7: Автоматично ултразвуково изпитване (контрол) на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби за откриване на надлъжни несъвършенства

БДС EN 10246-8:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 8: Автоматично ултразвуково изпитване на заваръчни шевове на електродъгово заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни несъвършенства

БДС EN 10246-9:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 9: Автоматично ултразвуково изпитване на заваръчни шевове на електродъгово подфлюсово заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства

БДС EN 10246-10:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 10: Радиографично изпитване на автоматично заварени шевове чрез електродъгово стопяване на стоманени тръби за откриване на несъвършенства

БДС EN 10246-11:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 11: Изпитване с проникващи течности на безшевни и заварени стоманени тръби за откриване на повърхностни несъвършенства

БДС EN 10246-12:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 12: Магнитно-прахов контрол на безшевни и заварени тръби от феромагнитна стомана за откриване на повърхностни несъвършенства

БДС EN 10246-13:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 13: Автоматичен ултразвуков контрол на дебелината на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби

БДС EN 10246-14:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 14: Автоматично ултразвуково изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства

БДС EN 10246-15:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 15: Автоматично ултразвуково изпитване на ленти/листове, използвани при производство на заварени стоманени тръби, за откриване на плоски несъвършенства

БДС EN 10246-16:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 16: Автоматично ултразвуково изпитване на околошевната зона на заварени стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства

БДС EN 10246-17:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 17: Ултразвуково изпитване на краищата на безшевни и заварени стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства

БДС EN 10246-18:2001
Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 18: Магнитно-прахов контрол на краищата на безшевни и заварени феромагнитни стоманени тръби за откриване на плоски несъвършенства

БДС EN 10256:2001
Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Квалификация и компетентност за 1 и 2 ниво на персонала по безразрушителен контрол

БДС EN 10301:2004
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни покрития за намаляване на триенето при транспортиране на непредизвикващ корозия газ 

БДС EN 10310:2004
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни и външни прахови покрития от полиамид 
БДС EN 12007-1:2000
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 1: Общи функционални препоръки

БДС EN 12007-2:2000
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 2: Специфични функционални препоръки за полиетилен (МОР до 10 bar)
БДС EN 12007-3:2000
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 3: Специфични функционални препоръки за стомана

БДС EN 12007-4:2000
Системи за доставяне на газ. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 4: Специфични функционални препоръки за ремонт

БДС EN 12061:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични свързващи части. Метод за изпитване устойчивостта на удар

БДС EN 12095:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Скоби за тръбопроводни системи за дъждовна вода. Метод за изпитване якостта на скобите

БДС EN 12099:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Материали и елементи от полиетилен за тръби. Определяне съдържанието на летливи вещества

БДС EN 12106:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби от полиетилен. Метод за изпитване устойчивостта на вътрешно налягане след прилагане на притискане

БДС EN 12100:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от полиетилен. Метод за изпитване устойчивостта на огъване между опори

БДС EN 12117:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Свързващи части, вентили и спомагателни елементи. Определяне отношението между скоростта на газовия поток и пада в налягането

БДС EN 12119:2003
Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от полиетилен. Метод за изпитване устойчивостта при циклични изменения на температурата

БДС EN 12200-1:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поливинилхлорид. Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата

БДС EN 12324-2:2000
Техника за напояване. Лентови дъждовални инсталации. Част 2: Спецификации на полиетиленови тръби за лентови дъждовални инсталации

БДС EN 12449:2003
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за общо приложение 
БДС EN 12451:2000
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли тръби за топлообменници

БДС EN 12452:2000
Мед и медни сплави. Валцувани оребрени безшевни тръби за топлообменници

БДС EN 12599:2000
Елементи и тръбопроводи. Определение и ред за PN

БДС EN 12734:2000
Техника за напояване. Бързосменяеми свързващи тръби за подвижни устройства за напояване. Технически характеристики и изпитване

БДС EN 12954:2003
Катодна защита на зарити или потопени метални конструкции. Общи принципи и приложение за тръбопроводи 

БДС EN 13160-1:2003
Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи 
БДС EN 13160-2:2003
Системи за откриване на течове. Част 2: Системи под налягане и под вакуум 
БДС EN 13160-3:2003
Системи за откриване на течове. Част 3: Системи от течности за цистерни 

БДС EN 13160-4:2003
Системи за откриване на течове. Част 4: Системи за откриване на течности и/или газ в затворени пространства или в междинни пространства 

БДС EN 13160-6:2003
Системи за откриване на течове. Част 6: Статични системи за откриване на течове в пиезометрични шахти 

БДС EN 13160-7:2003
Системи за откриване на течове. Част 7: Общи изисквания и методи за изпитване на междинните пространства чрез вътрешни и външни облицовки за защита от течове 
БДС EN 13480-1:2003
Метални промишлени тръбопроводи. Част 1: Общи положения

БДС EN 13480-2:2003
Метални промишлени тръбопроводи. Част 2: Материали

БДС EN 13480-3:2003
Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и изчисляване

БДС EN 13480-4:2003
Метални промишлени тръбопроводи. Част 4: Производство и инсталиране

БДС EN 13480-5:2003
Метални промишлени тръбопроводи. Част 5: Контрол и изпитване

БДС EN 13689:2003
Ръководство за класифициране и проектиране на пластмасови тръбопроводни системи, използвани за ремонт 
БДС EN 13941:2003
Проектиране и монтиране на предварително изолирани системи от тръби за градски топлопреносни мрежи, вкопани директно в земята 
БДС EN ISO 6259-1:2004
Термопластични тръби. Определяне свойствата при опън. Част 1: Общ метод за изпитване 

БДС EN ISO 9967:2004
Пластмасови тръби. Определяне скоростта на пълзене 
БДС EN ISO 9969:2002
Тръби от термопласти. Определяне на напречната коравина 

БДС EN ISO 10380:2003
Тръбопроводи. Гофрирани метални маркучи и системи маркучи
БДС EN ISO 12162:2002
Термопластични материали за напорни тръби и свързващи части. Класификация и означение. Коефициент на сигурност (при проектиране)

БДС EN ISO 13478:2003
Термопластични тръби за транспорт на флуиди. Определяне устойчивостта на бързо разпространяване на пукнатини (RCP). Изпитване в естествена големина

БДС EN ISO 13479:2003
Полиолефинови тръби за транспорт на флуиди. Определяне устойчивостта за разпространение на пукнатини. Метод за изпитване на бавно разпространение на пукнатини в тръби с нарез (изпитване с нарез)

БДС EN ISO 13670:2004
Пластмасови тръби за транспорт на флуиди под налягане. Правило на Miner. Изчислителен метод за натрупваща се повреда 

БДС EN ISO 13783:2004
Пластмасови тръбопроводни системи. Устойчиви на осово натоварване двойно муфирани съединения от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Метод за изпитване на херметичност и якост при огъване и вътрешно налягане 

БДС EN ISO 13844:2004
Пластмасови тръбопроводни системи. Муфи за съединения с еластомерен уплътнителен пръстен от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U) за използване с тръби от PVC-U. Метод за изпитване на херметичност при отрицателно налягане

БДС EN ISO 13845:2004
Пластмасови тръбопроводни системи. Муфи за съединения с еластомерен уплътнителен пръстен за използване с тръби от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Метод за изпитване за херметичност под вътрешно налягане и ъглово огъване
БДС EN 13941:2003
Проектиране и монтиране на предварително изолирани системи от тръби за градски топлопреносни мрежи, вкопани директно в земята 
БДС EN ISO 15493:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U) и хлориран поли (винилхлорид) (PVC-C). Изисквания за елементите и системите. Метрични системи
БДС EN ISO 15494:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за индустриално приложение. Полибутен (РВ), полиетилен (РЕ) и полипропилен (РР). Изисквания за елементите и системите. Метрични серии 

БДС EN ISO 15875-1:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 1: Общи положения (ISO 15875-1:2003) 
БДС EN ISO 15875-3:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 3: Свързващи части 
БДС EN ISO 15875-5:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата
БДС EN ISO 15876-1:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 1: Общи положения
БДС EN ISO 15876-3:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 3: Свързващи части 
БДС EN ISO 15876-5:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

БДС EN ISO 15877-1:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли (винилхлорид) (PVC-C). Част 1: Общи положения
БДС EN ISO 15877-3:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли (винилхлорид) (PVC-C). Част 3: Свързващи части
БДС EN ISO 15877-5:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли (винилхлорид) (PVC-C). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата
БДС ISO 13477:2003
Термопластични тръби за транспорт на флуиди. Определяне устойчивостта на бързо разпространяване на пукнатини (RCP). Лабораторно стационарно изпитване (S4 изпитване) 
БДС ENV 12108:2001
Пластмасови тръбопроводни системи. Ръководство за монтаж в сгради на напорни тръбопроводни системи за топла и студена питейна вода

БДС ISO 6708:1997
Елементи на тръбопроводи. Определяне и ред за DN (динамичен диаметър) 

БДС ISO 13955:2000
Пластмасови тръби и части фасонни. Изпитване на разделяне чрез разрушаване на полиетиленови съединения с вграден съпротивителен проводник

БДС EN 727:2005
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части от термопласти. Определяне температура на размекване по Vicat (VST)

БДС EN 922:2005
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Тръби и свързващи части от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Подготовка на проби за определяне на вискозитетно число и изчисляване на К-стойност

БДС EN 1555-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения

БДС EN 1555-2:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби

БДС EN 1555-3+А1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части

БДС EN 1555-4:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили

БДС EN 1555-5:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване по предназначение

БДС EN 10057:2004
Мед и медни сплави. Безшевни кръгли медни тръби за вода и газ за санитарно приложение и отопление

БДС EN 10255:2005
Тръби от нелегирана стомана, подходящи за свързване чрез заваряване и с резба. Технически условия на доставка

БДС EN 10298:2005
Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешна облицовка с циментна замазка

БДС EN 12295:2005
Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични тръби и свързващи части за топла и студена вода. Метод за изпитване устойчивостта на съединенията на циклично налягане

БДС EN 12941:2003
Проектиране и монтиране на предварително изолирани системи от тръби за градски топлопреносни мрежи, вкопани директно в земята

БДС EN 13480-6:2005
Метални промишлени тръбопроводи. Част 6: Допълнителни изисквания за зарити в земята тръбопроводи

БДС EN 14419:2005
Тръби за градски топлопреносни мрежи. Система от предварително изолирани тръби за мрежи за топла вода, положени директно в земята. Системи за надзор

БДС EN 14525:2005
Муфи с по-големи допустими отклонения и преходни детайли с фланец от ковък чугун за използване с тръби от различни материали: ковък чугун, сив чугун, стомана, PVC-U PE, фиброцимент

БДС EN ISO 580:2005
Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи. Лети под налягане термопластични свързващи части. Метод за визуално оценяване влиянието на нагряване (ISO 580:2005)

БДС EN ISO 3126:2005
Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови елементи. Определяне на размери (ISO 3126:2005)

БДС EN ISO 8491:2005
Метални материали. Тръби (пълно напречно сечение). Изпитване на огъване (ISO 8491:1998)

БДС EN ISO 8492:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на сплескване (ISO 8492:1998)

БДС EN ISO 8493:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване (ISO 8493:1998)

БДС EN ISO 8494:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на бортуване (ISO 8494:1998)

БДС EN ISO 8495:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на разширяване на пръстени от тръби (ISO 8495:1998)

БДС EN ISO 8496:2005
Метални материали. Тръби. Изпитване на опън на пръстени от тръби (ISO 8496:1998)

БДС EN ISO 13846:2005
Пластмасови тръбопроводни системи. Устойчиви и неустойчиви на аксиално натоварване комплекти и съединения за термопластични напорни тръбопроводи. Метод за изпитване на дълготрайна херметичност при вътрешно хидростатично налягане (ISO 13846:2000)
БДС EN ISO 15875-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 2: Тръби (ISO 15875-2:2003)

БДС EN ISO 15876-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ). Част 2: Тръби (ISO 15876-2:2003)
БДС EN ISO 15877-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Част 2: Тръби (ISO 15877-2:2003)
26. Продукти в контакт с вода за човешко потребление (проводи, резервоари, кранове, вентили, съединителни продукти и др.)

БДС 738-85
Тръби стоманени водо- и газопроводни
БДС 1161-89
Кранове конусни 3/8

БДС 1284-90
Уплътнители гумени. Пръстени уплътнителни за питейно-битови водопроводи. Технически изисквания

БДС 2545-77
Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания

БДС 2732-88
Арматура водопроводна. Шибъри

БДС 3896-77
Кранове спирателни

БДС 3897-75
Кранове спирателни двупътни

БДС 4181-91
Арматура промишлена. Вентили спирателни чугунени
БДС 5583-74
Вентили спирателни. Тротоарни

БДС 10896-73
Клапа с поплавък за водоснабдителни съоръжения

БДС 11871-74
Арматура санитарна. Смесители за баня. Кран спирателен

БДС 13620-87
Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени

БДС 13850-76
Арматура стоманена неръждаема. Вентили пневматични двупътни и трипътни
БДС 13851-80
Арматура стоманена неръждаема. Кранове сферични двупътни

БДС 14061-77
Арматура стоманена неръждясваща. Кранове едноклапанни и двуклапанни

БДС 14063-77
Арматура стоманена неръждаема. Вентили ъглови двупътни и трипътни

БДС 14905-79
Водопроводни арматури. Метод за изпитване на шум в лабораторни условия
БДС 16551-86
Арматура тръбопроводна. Кранове сферични

БДС EN 200:2001
Санитарна арматура. Основни технически изисквания за водопроводните вентили и смесители (номинален размер 1/2) PN 10. Минимално налягане на потока 0,05 MРa (0,5bar)

БДС EN 246:2001
Санитарна арматура. Основни изисквания за регулатори на струята

БДС EN 545:2004
Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване 
БДС EN 805:2004
Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради 
БДС EN 806-1-1+А1: 2003
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода. Част 1: Общи положения
БДС EN 816:2003
Санитарни арматури. Арматури за автоматично затваряне PN 10
БДС EN 817:2001
Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители (PN 10). Основни технически изисквания

БДС EN 877:2000
Лети чугунени тръби, фасонни части и принадлежности и съединенията им за отвеждането на вода от сградите. Изисквания, методи за изпитване и качество на повърхността

БДС EN 1074-3:2004
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 3: Възвратна арматура 
БДС EN 1074-4:2004
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 4: Обезвъздушителни вентили с поплавък 
БДС EN 1074-5:2004
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 5: Арматура със задвижване 
БДС EN 1074-6:2004
Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 6: Хидранти (водопроводни кранове) 
БДС EN 1111:2001
Санитарна арматура. Термостатични смесители (PN 10). Основни технически изисквания

БДС EN 1112:2001
Душове за (PN 10) санитарна арматура

БДС EN 1113:2001
Шлаухи за (PN 10) санитарна арматура

БДС EN 1213:2003
Арматури за сгради. Спирателни вентили от медни сплави за инсталации за питейна вода в сгради. Изпитвания и изисквания 
БДС EN 1286:2001
Санитарна арматура. Механично настройващи се смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания

БДС EN 1287:2001
Санитарна арматура. Термостатични смесители за ниско налягане. Основни технически изисквания

БДС EN 1452-1:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Общи положения 

БДС EN 1452-2:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 2: Тръби 

БДС EN 1452-3:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 3: Свързващи части 

БДС EN 1452-4:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 4: Вентили и спомагателни приспособления 

БДС EN 1452-5:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата 
БДС EN 1508:2004
Водоснабдяване. Изисквания към системите и съставните части на резервоарите за вода 
БДС EN 1567:2003
Арматури за сгради. Вентили за редуциране на водното налягане и комбинирани вентили за редуциране на водното налягане. Изисквания и изпитвания 
БДС EN 1717:2001
Защита на питейната вода срещу замърсявания и основни изисквания за устройствата, предпазващи я от обратно засмукване

БДС EN 10224:2003
Тръби от нелегирана стомана и фитинги за пренасяне на течности на водна основа, включително питейна вода. Технически условия на доставка

БДС EN 10312:2003
Заварени тръби от корозионноустойчива стомана за пренасяне на течности на водна основа, включително питейна вода. Технически условия на доставка

БДС EN 12541-1:2003
Санитарна арматура. Кранове промивни напорни за WC и писоари с автоматично затваряне PN 10

БДС EN 13052-1:2004
Влияние на веществата в питейната вода. Органични материали. Определяне на цвят и мътност на водата в тръбопроводите. Част 1: Метод за изпитване 

БДС EN 13077:2004
Устройства за предотвратяване на замърсяването на питейна вода при обратен поток. Свободно изтичане с нециркулярно преминаване (безпрепятствено). Фамилия А, тип В 

БДС EN 13078:2004
Устройства за предотвратяване на замърсяването на питейна вода при обратен поток. Свободно изтичане с потопено захранване, включително вкарване на въздух плюс преминаване. Фамилия А, тип С 

БДС EN 13079:2004
Устройства за предотвратяване на замърсяването на питейна вода при обратен поток. Свободно изтичане с инжектор. Фамилия А, тип D 
БДС EN 13828:2004
Арматури за сгради. Ръчно задвижвани сферични вентили от медни сплави и корозионноустойчива стомана за водоснабдяване с питейна вода в сгради. Изпитвания и изисквания 
БДС ENV 1452-7:2001
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието

БДС ENV 12108:2001
Пластмасови тръбопроводни системи. Ръководство за монтаж в сгради на напорни тръбопроводни системи за топла и студена питейна вода

БДС ISO 4064-1:2002
Измерване на разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери за студена питейна вода. Част 1: Технически изисквания
БДС ISO 4064-2:2002
Измерване на разход на вода в затворени тръбопроводи. Водомери за студена питейна вода. Част 2: Изисквания при монтиране и избор
БДС ISO 4427:2002
Полиетиленови (РЕ) тръби за водоснабдяване. Изисквания

БДС EN 12201-1:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

БДС EN 12201-2:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

БДС EN 12201-3:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

БДС EN 12201-4:2005
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили

БДС EN 13280:2005
Изисквания за усилени със стъклени влакна цистерни с монолитна и съставена от части конструкция за надземно съхраняване на студена вода

БДС CEN/TS 12201-7:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието (ISO/TS 12201-7:2003)
27. Устройства за отопление (радиатори, конвектори и други неподвижни излъчватели на топлина)

БДС 4176-73
Съдове разширителни

БДС 5187-74
Тела отоплителни. Тръби стоманени с ребра

БДС CR 1752:2002
Вентилация на сгради. Критерии за проектиране на вентилация за помещения
БДС EN 215-1:2000
Термостатни вентили за радиатори за отопление. Част 1: Изисквания и методи за изпитване
БДС EN 442-1:1999
Радиатори и конвектори. Част 1: Технически спецификации и изисквания
БДС EN 442-2:1999
Радиатори и конвектори. Част 2: Методи за изпитване и оценка

БДС EN 442-3:1999
Радиатори и конвектори. Част 3: Оценяване на съответствието
БДС EN 1148:2000
Топлообменници вода/вода за централно отопление. Процедури за изпитване за определяне на работната характеристика 
БДС EN 1264-1:2000
Подово отопление. Системи и елементи. Част 1: Определения и означения

БДС EN 1264-2:2000
Подово отопление. Системи и елементи. Част 2: Определяне на топлопредаването

БДС EN 1264-3:2000
Подово отопление. Системи и елементи. Част 3: Оразмеряване

БДС EN 1264-4:2000
Подово отопление. Системи и елементи. Част 4: Монтиране

БДС EN 12098-1:2002
Управление на системите за отопление. Част 1: Съоръжения за външнотемпературен компенсационен контрол за системи за отопление с топла вода

БДС EN 12170:2003
Отоплителни системи в сгради. Процедура за подготовка на документи за експлоатация, поддържане и използване. Отоплителни системи, изискващи квалифициран оператор 

БДС EN 12171:2003
Отоплителни системи в сгради. Процедура за подготовка на документи за експлоатация, поддържане и използване. Отоплителни системи, неизискващи квалифициран оператор 

БДС EN 12828:2003
Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни системи с топлоносител вода
БДС EN 12831:2003
Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на проектните топлинни загуби 

БДС EN 14037-1:2003
Таванни лъчисти панели, захранвани с вода с температура, по-ниска от 120°С. Част 1: Технически изисквания
БДС EN 14037-2:2003
Таванни лъчисти панели, захранвани с вода с температура, по-ниска от 120°С. Част 2: Метод за изпитване на топлинната мощност

БДС EN 14037-3:2003
Таванни лъчисти панели, захранвани с вода с температура, по-ниска от 120°С. Част 3: Метод за определяне и оценяване на излъчваната топлинна мошност

БДС 14487-78
Оборудване въздухотехническо. Климатизатори автономни. Основни параметри

БДС 14609-78
Оборудване въздухотехническо. Филтри въздушни за климатични инсталации. Филтри панелни. Основни параметри и размери
БДС 14620-78
Оборудване въздухотехническо. Филтри въздушни за климатични инсталации. Филтри касетъчни. Основни параметри и размери
БДС EN 779:2002
Въздушни филтри за обща вентилация за отстраняване на частици. Определяне на филтриращата характеристика

БДС EN 1505:2000
Вентилация на сгради. Въздухопроводи от стоманена ламарина и фасонни части с правоъгълно сечение

БДС EN 1506:2000
Вентилация на сгради. Въздухопроводи от стоманена ламарина и фасонни части с кръгло сечение 
БДС EN 1751:2000
Вентилация на сгради. Вентилационни решетки. Аеродинамично изпитване на жалузийни решетки и клапи

БДС EN 12220:2000
Вентилация на сгради. Вентилационни въздухопроводи. Размери на кръгли фланци за обща вентилация

БДС EN 12236:2002
Вентилация на сгради. Окачвания и опори на въздухопроводи. Изисквания за якост
БДС EN 12238:2002
Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Аеродинамично изпитване и оценка за приложение на смесващи устройства

БДС EN 12239:2002
Вентилация на сгради. Вентилационни устройства. Аеродинамично изпитване и оценка за приложения на квазиламинарен поток
БДС EN 12589:2002
Вентилация на сгради. Въздухопроводни съставни части. Аеродинамично изпитване и оценка на подаващи решетки за постоянен и променлив дебит
БДС EN 12599:2000
Вентилация на сгради. Процедури за изпитване и методи за измерване за приемане на вентилационни и климатични инсталации

БДС EN 13053:2003
Вентилация на сгради. Секции за обработка на въздуха. Класификация и характеристика на секции, съставни части и елементи

БДС EN 13141-1:2004
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 1: Външно и вътрешно монтирани устройства за пренасяне на въздуха 
БДС EN 13141-2:2004
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 2: Вентилационни устройства за отвеждане и подаване на въздуха 
БДС EN 13141-3:2004
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 3: Смукатели за битови кухни 

БДС EN 13141-4:2004
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 4: Вентилатори, използвани в системите за вентилация на жилища 
БДС EN 13141-6:2004
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 6: Агрегати за смукателна вентилация, използвани в еднофамилни жилища 
БДС EN 13141-7:2004
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продуктите за вентилацията на жилища. Част 7: Изпитване на характеристиката на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация (включително регенерацията на топлината) за системите за механична вентилация на еднофамилни жилища 
БДС EN 13142:2004
Вентилация на сгради. Съставни елементи/продукти за вентилация на жилища. Изисквани и избрани работни характеристики 

БДС EN 13180:2000
Вентилация на сгради. Тръбопроводна мрежа. Размери и механични изисквания за гъвкави тръбопроводи 
БДС EN 13182:2003
Вентилация на сгради. Изисквания за уредите за измерване на скоростта на въздуха във вентилираните пространства

БДС EN 13264:2002
Вентилация на сгради. Вентилационни устройства, монтирани на пода. Изпитвания за структурна класификация 

БДС EN 13465:2004
Вентилация на сгради. Методи за изчисляване за определяне на дебита на въздуха в жилища 

БДС EN 14134:2004
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките и контрол на монтирането на системите за вентилация на жилища 

БДС EN 14239:2004
Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Измерване на повърхнината на въздухопроводи

БДС EN 14240:2004
Вентилация на сгради. Охлаждани тавани. Изпитване и оценяване 
БДС EN 12237:2005
Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Якост и неплътност на кръгли въздухопроводи от метални листове
БДС EN 13141-5:2005
Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните елементи/продукти за вентилацията на жилища. Част 5: Смукатели и устройства за отвеждане през покрива

БДС EN 13403:2005
Вентилация на сгради. Неметални въздухопроводи. Въздухопроводна мрежа, изработена от изолационни плоскости за въздухопроводи

БДС EN 13779:2005
Вентилация на нежилищни сгради. Изисквания за параметрите на вентилацията и системите за климатизиране на помещения

БДС EN 14518:2005
Вентилация на сгради. Охлаждащи панели. Изпитване и оценяване на пасивни охлаждащи панели

БДС EN ISO 13790:2005
Топлинни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопляемо пространство (ISO 13790:2004)
28. Комини, димоотводи и специфични продукти

БДС 9385-72
Тела за комини от лек бетон

БДС 9384-72
Тела за комини от керамика

БДС EN 12446:2003
Комини. Елементи. Външни ограждащи бетонни елементи

БДС EN 13384-1:2003
Комини. Методи за температурно и аеродинамично изчисление. Част 1: Комини с една димоотводна тръба

БДС EN 13384-2:2003
Комини. Методи за изчисление на температура и динамика на флуида. Част 2: Комини с повече от една димоотводна тръба

БДС EN 1443:2003
Комини. Основни изисквания

БДС EN 1806:2003
Комини. Керамични коминни тела за единични комини. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1856-1:2004
Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Готови елементи за системи за комини 
БДС EN 1856-2:2005
Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални димоотводи и свързващи части

БДС EN 1859:2003
Комини. Метални комини. Методи за изпитване

БДС EN 12446:2003
Комини. Елементи. Външни ограждащи бетонни елементи 
БДС EN 13084-1:2003
Свободно стоящи индустриални комини. Част 1: Основни изисквания

БДС EN 13084-2:2003
Свободно стоящи комини. Част 2: Бетонни комини

БДС EN 13084-4:2003
Свободно стоящи комини. Част 4: Зидани комини. Проектиране и изпълнение

БДС EN 13216-1:2005
Комини. Методи за изпитване на коминни системи. Част 1: Общи методи за изпитване

БДС EN 13384-1:2003
Комини. Методи за термо- и аеродинамично изчисление. Част 1: Комини с една димоотводна тръба 

БДС EN 13384-2:2003
Комини. Методи за термо- и аеродинамично изчисление. Част 2: Комини с повече от една димоотводна тръба 
БДС EN 14297:2005
Комини. Методи за изпитване на мразоустойчивост на продукти за комини

29. Продукти за пожароизвестяване, за гасене на пожар (стационарни), за управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии; огнезадържащи, уплътняващи и огнезащитни продукти

БДС 12.4.009-83
Пожарно дело. Противопожарна техника за защита на обекти. Общи изисквания
БДС 2617-72
Хидрант подземен (противопожарен)

БДС 2788-86
Струйници със спирателен кран

БДС 2841-86
Съединители пожарни

БДС 3415-79
Арматура водопроводна. Вентил противопожарен стенен “2”

БДС CR 12101-5:2004
Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания за препоръки за функциониране и методи за изчисляване за вентилационни системи за дим и горещи газове 
БДС EN 54-1:1999
Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение

БДС EN 54-2:2000
Пожароизвестителни системи. Част 2: Съоръжения за управление и сигнализация

БДС EN 54-10:2004
Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители точков тип 
БДС EN 615:2003
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари, клас D) 
БДС EN 671-3:2001
Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч

БДС EN 694:2004
Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди маркучи за стационарни системи 

БДС EN 12094-8:2000
Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на гъвкави съединения за инсталации с СО2
БДС EN 12094-16:2003
Неподвижни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване за устройства за ароматизиране за системи с СО2 с ниско налягане

БДС EN 12101:2003
Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за задвижени всмукателни вентилатори за дим и горещи газове

БДС EN 12845:2004
Стационарни противопожарни системи. Автоматични спринклерни системи. Проектиране, монтиране и поддържане 
БДС EN 60849:2000
Звукови системи за аварийни ситуации

БДС ISO 14520-1:2004
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и проектиране на инсталациите. Част 1: Общи изисквания 

БДС EN 54-13:2005
Пожароизвестителни системи. Част 13: Оценяване съвместимостта на елементите на системата
БДС EN 54-17:2006
Пожароизвестителни системи. Част 17: Изолатори за късо съединение
БДС EN 54-18:2006
Пожароизвестителни системи. Част 18: Входни/изходни устройства

БДС EN 12540:2005
Маркучи за гасене на пожар. Непропускащи плоски маркучи за стационарни системи
БДС CEN/TR 12101-5:2005
Системи за управление на дим и топлина. Част 5: Указания за препоръки за функциониране и методи за изчисляване за вентилационни системи за дим и горещи газове
Стандарти, които се прилагат към повече от една група продукти и са свързани с пожарната безопасност, защитата от шум и от корозия

БДС 6316-81
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Метод за изпитване на строителни конструкции на пожароустойчивост
БДС 13075-75
Материали строителни. Определяне на горната и долната топлина на изгаряне (топлинен потенциал)

БДС 14451-78
Материали строителни. Изпитване на строителните материали за горимост. Определяне на групата на негоримите материали

БДС 14861-79
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Изчислително пожарно натоварване

БДС 15835-84
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Изчислително пожарно натоварване
БДС 16556-87
Пожарно дело. Пожарна безопасност в строителството. Пожарозащитни окачени тавани. Методи  за изпитване на пожароустойчивост

БДС EN 1187:2003
Методи за изпитване на покриви на излагане на въздействие на външен огън

БДС EN 1363-1:2001
Изпитвания за устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 1363-2:2001
Изпитвания за устойчивост на огън. Част 2: Алтернативни и допълнителни процедури
БДС ENV 1363-3:2003
Изпитвания за устойчивост на огън. Част 3: Проверка на техническите характеристики на работа на пещите

БДС EN 1364-1:2002
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 1: Стени
БДС EN 1364-2:2002
Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 2: Тавани
БДС EN 1365-1:2002
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени
БДС EN 1365-2:2002
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 2: Подове и покриви
БДС EN 1365-3:2002
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 3: Греди
БДС EN 1365-4:2002
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 4: Колони
БДС EN 1366-1:2002
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 1: Въздухопроводи
БДС EN 1366-2:2002
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 2: Пожарозащитни клапи
БДС EN 1634-1:2003
Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи устройства. Част 1: Пожарозащитни врати и затварящи устройства 

БДС EN 1634-3:2003
Изпитване на устойчивост на огън на врати и затварящи устройства. Част 3: Димозащитни врати и затварящи устройства 
БДС EN 13238:2004
Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Процедури за кондициониране и общи правила за избор на подложки 
БДС EN 13501-1:2003
Класификация на строителните продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън

БДС ENV 13381-2:2003
Методи за изпитване за определяне на приноса на строителни елементи към устойчивостта на пожар. Част 2: Вертикални защитни прегради

БДС ENV 13381-3:2003
Методи за изпитване за определяне на приноса на строителни елементи към устойчивостта на пожар. Част 3: Защити, прилагани към елементи от бетон

БДС ENV 13381-4:2003
Методи за изпитване за определяне на приноса на строителни елементи към устойчивостта на пожар. Част 4: Защити, прилагани към елементи от стомана

БДС ENV 13381-5:2003
Методи за изпитване за определяне на приноса на строителни елементи към устойчивостта на пожар. Част 5: Защити, прилагани към комбинирани елементи от бетон и профилирани стоманени листове

БДС ENV 13381-6:2003
Методи за изпитване за определяне на приноса на строителни елементи към устойчивостта на пожар. Част 6: Защити, прилагани към запълнени с бетон кухи стоманени колони

БДС ENV 13381-7:2003
Методи за изпитване за определяне на приноса на строителни елементи към устойчивостта на пожар. Част 7: Защити, прилагани към елементи от дърво

БДС EN 13673-1:2003
Определяне на максималното налягане при експлозия и на максималната скорост на нарастване на налягането на газове и пари. Част 1: Определяне на максималното налягане при експлозия

БДС EN 13823:2003
Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет 
БДС ISO 1210
Пластмаси. Определяне на поведението при горене на хоризонтални и вертикални образци за изпитване при контакт с източник на горене малък пламък 

БДС EN 2:1998
Класификация на пожарите

БДС EN 25923:2003
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Въглероден диоксид 

БДС EN 27201-1:2003
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани въглеводороди. Част 1: Изисквания за халон 1211 и халон 1301

БДС EN 27201-2:2003
Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Халогенизирани въглеводороди. Част 2: Изисквания за безопасно манипулиране и преливане

БДС EN ISO 1182:2004
Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Изпитване на негоримост 

БДС EN ISO 1716:2004
Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Определяне на топлината на изгаряне

БДС EN ISO 9239-1:2004
Изпитвания за реакция на огън на подови настилки. Част 1: Определяне на поведението при горене, използвайки източник на лъчиста топлина 
БДС EN ISO 11925-2:2004
Изпитвания за реакция на огън. Запалимост на строителни продукти, подложени на директно въздействие на пламък. Част 2: Изпитване с източник от единичен пламък 
БДС EN ISO 13943: 2002
Безопасност при пожар. Речник 

БДС ISO 3261:2001
Изпитвания на огън. Речник
БДС ISO 6790:2001
Съоръжения за защита срещу пожар и гасене на пожар. Графични символи за планове за защита срещу пожар. Изисквания

БДС ISO 6183:2001
Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране
БДС ISO 8421-1:1999
Защита срещу пожар. Речник. Част 1: Обща терминология. Явления при пожар

БДС ISO 8421-2:1999
Защита срещу пожар. Речник. Част 2: Защита на строежите срещу пожар

БДС ISO 8421-3:2001
Защита срещу пожар. Речник. Част 3: Пожароизвестяване
БДС ISO 8421-4:2001
Защита срещу пожар. Речник. Част 4: Пожарогасителни технически средства

БДС ISO 8421-5:1999
Защита срещу пожар. Речник. Част 5: Управление на дима

БДС ISO 8421-6:2000
Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация

БДС ISO 8421-7:2000
Защита срещу пожар. Речник. Част 7: Средства за откриване и предотвратяване на експлозия

БДС ISO 8421-8:2000
Защита срещу пожар. Речник. Част 8: Специфични термини, свързани с пожарогасенето, спасителната дейност и работата с опасни материали
БДС ISO 6183:2001
Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране

БДС ISO 14520-1:2004
Газови пожарогасителни инсталации. Физични свойства и проектиране на инсталациите. Част 1: Общи изисквания 

БДС 8995-86
Защита от шум в строителството. Звукоизолация на ограждащите и разпределящите конструкции. Метод за измерване и оценка

БДС 8957-71
Корк натурален на плочи. Определяне на влагата

БДС 10480-72
Строителни акустични материали на основата на полимери. Класификация

БДС 10716-73
Изолация коркова експандирана. Определяне якостта на огъване

БДС 11606-82
Шум. Метод за измерване на звукопоглъщането в реверберационна камера

БДС 12132-74
Корк обикновен чист агломериран. Деформация под постоянно налягане

БДС 12134-74
Корк сух на плочи. Определения. Класификация и опаковка
БДС 12139-74
Корк порест чист агломериран. Определяне на плътността
БДС 12515-74
Корк агломериран, слепен на плочи за звукоизолация. Технически изисквания

БДС 14151-77
Акустика. Определяне специфичното съпротивление на продухване от въздушен поток на порьозни материали

БДС 14939-79
Защита от шума от водопроводни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради. Технически изисквания

БДС 14942-79
Защита от шума от водопроводни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради. Методи за изпитване

БДС 14964-80
Шум. Звукоизолация на прозорци. Метод за изпитване
БДС 15020-80
Акустика. Метод за определяне на динамичния модул на еластичност на звукоизолационни материали

БДС 15471-82
Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени сгради и населени места
БДС EN ISO 140-1:2002
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изисквания към съоръженията за лабораторно изпитване с ограничено предаване по обходни пътища

БДС EN ISO 140-2:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 2: Определяне, проверка и приложение на данни за точност

БДС EN ISO 140-3:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на звукоизолация от въздушен шум на строителни елементи

БДС EN ISO 140-4:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 4: Реално измерване на звукоизолацията от въздушен шум между помещения

БДС EN ISO 140-5:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 5: Реални изпитвания на звукоизолацията от въздушен шум на фасадни елементи и фасади

БДС EN ISO 140-6:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 6: Лабораторни измервания на изолация от ударен шум на подове

БДС EN ISO 140-7:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 7: Реални изпитвания на звукоизолацията от въздушен шум на подове

БДС EN ISO 140-8:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 8: Лабораторни измервания на намалението на ударен шум, преминал през подови настилки върху масивен стандартен под

БДС EN ISO 140-9:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 9: Лабораторно измерване на звукоизолацията от въздушен шум на окачен таван с въздушно пространство над него в съседни помещения

БДС EN ISO 140-10:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 10: Лабораторно измерване на звукоизолация от въздушен шум на малки строителни елементи

БДС EN ISO 140-12:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 12: Лабораторно измерване на звукоизолация от въздушен и ударен шум на повдигнат под в съседни помещения

БДС EN 12354-1:2003
Строителна акустика. Оценка на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 1: Изолация от въздушен шум между помещения

БДС EN 12354-2:2003
Строителна акустика. Оценка на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 2: Изолация от ударен шум между помещения

БДС EN 12354-3:2004
Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 3: Изолация от външен въздушен шум 

БДС EN 12354-4:2004
Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 4: Предаване на шум отвътре навън

БДС EN 12354-6:2004
Строителна акустика. Определяне на акустичните характеристики на сгради чрез характеристиките на елементите. Част 6: Звукопоглъщане в затворени пространства 

БДС EN 20140-2:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 2: Определяне‚ проверка и приложение на данни за точност 

БДС EN 20140-9:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 9: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на окачен таван с въздушна междина над него в съседни помещения 

БДС EN 20140-10:2003
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 10: Лабораторно измерване на изолацията от въздушен шум на малоразмерни строителни елементи 

БДС EN 29052-1:2003
Акустика. Определяне на динамичната коравина. Част 1: Материали‚ използвани за плаващи подове в жилища 

БДС EN ISO 354:2003
Акустика. Измерване на звукопоглъщането в реверберационна камера

БДС EN ISO 717-1:2003
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум
БДС EN ISO 717-2:2003
Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 2: Изолация от ударен шум
БДС EN ISO 3382:2004
Акустика. Измерване на времето на реверберация на помещения с определяне на други акустични параметри
БДС EN ISO 7235:2004
Акустика. Лабораторни процедури за измерване на шумозаглушители в канали и крайни въздушни устройства. Допълнителни загуби, шум от протичане и обща загуба на налягане
БДС EN ISO 11654:2004
Акустика. Звукопоглъщатели за използване в сгради. Оценка на звукопоглъшането

БДС EN ISO 15186-1:2004
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и в елементи на сгради посредством интензитета на шума. Част 1: Лабораторно измерване 

БДС 3046-76 
Покрития антикорозионни метални, електролитни, горещи и метализационни на стоманени строителни конструкции и изделия. Методи за изпитване. Определяне на непрекъснатостта

БДС 9075-89 
Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди
БДС 11290-81 
Защита от корозия. Общи изисквания към временната защита на металите от корозия
БДС 12637-83 
Защита от корозия. Средства за временна защита на металите. Класификация и означения
БДС 13284-76 
Покрития листови антикорозионни, залепени за стоманени строителни конструкции. Определяне на непрекъснатост
БДС 13574-77 
Защита от корозия. Покрития метализационни цинкови и алуминиеви. Означение, технически изисквания и методи за изпитване
БДС 14083-77 
Антикорозионна защита на метални изделия и конструкции в атмосферни условия. Основни изисквания при проектиране и конструиране
БДС 15132-89 
Защита от корозия в строителството. Изпитване на паропропускливост на защитните покрития


БДС 15678-83 
Защита от корозия. Методи за корозионни изпитвания. Общи изисквания

БДС 15704-83 
Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Общи технически изисквания

БДС 15705-83 
Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Методи за изпитване и контрол

БДС 15954-84 
Защита от корозия. Метали и сплави и покрития. Метод за изпитване в морска вода в естествени условия

БДС 16294-85 
Защита от корозия в строителството. Конструкции строителни. Термини и определения
БДС 16398-86 
Защита от корозия. Метали и сплави. Методи за оценка на резултатите от корозионните изпитвания

БДС 16533-86 
Защита от корозия в строителството. Защитни свойства на бетона към стоманената армировка. Методи за изпитване
БДС 16546-86 
Защита от корозия в строителството. Общи положения

БДС 16552-86 
Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Изисквания към първичната защита

БДС 16819-88 
Защита от корозия. Покрития лаковобояджийски. Метод за оценка изменението на свойствата след изпитване

БДС EN 12499:2003 
Вътрешна катодна защита на метални конструкции 

БДС EN 12500:2002
Защита на метални материали срещу корозия. Вероятност за корозия в атмосферни условия. Класификация, определяне и оценяване на корозионната агресивност на атмосферните условия на околната среда 
БДС EN 12501-1:2003
Защита на метални материали срещу корозия. Вероятност за корозия в почвата. Част 1: Общи положения 

БДС EN 12501-2:2003
Защита на метални материали срещу корозия. Вероятност за корозия в почвата. Част 2: Нисколегирани и нелегирани желязосъдържащи материали 

БДС EN 12696:2001
Катодна защита на стомана в бетон

БДС EN 12954:2003
Катодна защита на зарити или потопени метални конструкции. Общи принципи и приложение за тръбопроводи 

БДС EN 13509:2003
Методи за измерване на катодната защита 
БДС EN ISO 1461:2002 
Покрития чрез горещо поцинковане на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване

БДС EN ISO 4042:2003
Свързващи елементи. Галванични покрития 
БДС EN ISO 8502-2:2001
Подготовка на стоманени повърхности за боядисване преди нанасяне на покритие от боя и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на повърхността. Част 2: Лабораторно определяне на хлориди върху почистени повърхности

БДС EN ISO 8502-3:2001
Подготовка на стоманени повърхности за боядисване преди нанасяне на покритие от боя и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на повърхността. Част 3: Оценяване на наличие на прах върху стоманени повърхности, подготвени за боядисване (метод с леплива лента)

БДС EN ISO 8502-4:2001
Подготовка на стоманени повърхности за боядисване преди нанасяне на покритие от боя и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на повърхността. Част 4: Ръководство за определяне на вероятността за кондензация преди боядисване
БДС EN ISO 8503-1:2004
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на стоманени, струйно почистени подложки. Част 1: Технически изисквания и определения за компараторите на ISO за профила на повърхността за оценяване на струйно почистени с абразив повърхности

БДС EN ISO 8503-2:2003
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие от боя и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на струйно почистени с абразив стоманени повърхности. Част 2: Метод за определяне на профила на струйно почистени с абразив стоманени повърхности. Използване на сравнителни еталони

БДС EN ISO 8503-3:2004
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на стоманени, струйно почистени подложки. Част 3: Метод за калибриране на компараторите на ISO за профила на повърхността и за определяне на профила на повърхността. Процедура за фокусиране на микроскоп

БДС EN ISO 8503-4:2004
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Характеристики на грапавостта на стоманени, струйно почистени подложки. Част 4: Метод за калибриране на компараторите на ISO за профила на повърхността и за определяне на профила на повърхността. Процедура с иглен инструмент

БДС EN ISO 8504-1:2004
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Методи за подготовка на повърхността. Част 1: Общи принципи

БДС EN ISO 8504-2:2004
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Методи за подготовка на повърхността. Част 2: Струйно почистване с абразив

БДС EN ISO 8504-3:2004
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти. Методи за подготовка на повърхността. Част 3: Ръчно и механично почистване

БДС EN ISO 8565:2000
Метали и сплави. Изпитване на корозия в атмосферни условия. Основни изисквания към изпитвания на открито

БДС EN ISO 14713:2004
Защита срещу корозия на чугун и стомана в конструкции. Цинкови и алуминиеви покрития. Ръководни принципи 
БДС ENV ISO 8502-1:2003
Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие от боя и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на повърхността. Част 1: Изпитване на място за определяне на разтворими корозионни продукти на желязо

БДС EN 1365-5:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 5: Балкони и съоръжения за преминаване на хора

БДС EN 1365-6:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 6: Стълбища
БДС EN 1366-3:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 3: Запълващи уплътнения

БДС EN 1366-5:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 5: Обслужващи канали и шахти

БДС EN 1366-6:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 6: Повдигнати подове

БДС EN 1366-7:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 7: Прегради за конвейери и транспортни системи

БДС EN 1366-8:2005
Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: Смукателни тръбопроводи за дим

БДС EN 14759:2005
Капаци. Изолация спрямо въздушен звук. Изразяване на техническите характеристики

БДС EN ISO 140-14:2005
Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 14: Ръководство за специални измервания на място (ISO 140-14:2004)

БДС EN ISO 10052:2005

Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод на изследване (ISO 10052:2004)
Забележки:

1. Списъкът е информационен и има за цел да подпомогне производителите на строителни продукти, лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието, органите за надзор на пазара и други контролни органи.

2. Някои от стандартите имат последващи изменения и/или преработки, които не са отбелязани в списъка. 

3. Хармонизираните стандарти и преходният период за едновременното им действие с българските технически спецификации се публикуват в отделен списък, утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
