PAGE  





ЗАВЕРЯВАМ:



                        ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И




МИНИСТЪР НА 

               



РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

                    



И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

                    ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА



АКТУАЛИЗАЦИЯ 
на Списъка на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП – 17 от 05.02.2009 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на „СЕРТИФИКАЦИЯ“ – ЕАД, гр. София
(в сила от 23.04.2013 г.)

	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 или Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т.2 от НСИСОССП
	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение по ръководство

	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 
	БДС EN 206-1:2002
БДС EN 206-1:2002/A1:2006

БДС EN 206-1:2002/A2:2006

 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1/ NA:2008 Национално приложение 
към БДС ЕN 206-1:2002
	Сертификация на строителен продукт 

	2. Продукти в контакт с вода за човешко потребление 
– ал. 2, т. 4

	БДС EN ISO 1452-1:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 

Част 1: Общи положения
БДС EN ISO 1452-2:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 
Част 2: Тръби
	Сертификация на строителен продукт



	2. Продукти в контакт с вода за човешко потребление 
– ал. 2, т. 4
(продължение)

	БДС EN ISO 1452-3:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 

Част 3: Свързващи части
БДС EN 12201-1:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). 

Част 1: Общи положения

БДС EN 12201-2:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). 

Част 2: Тръби

БДС EN 12201-3:2011+A1:2013
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). 

Част 3: Свързващи части
БДС EN ISO 15874-1:2013
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения. 
БДС EN ISO 15874-2:2013
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (РР). Част 2: Тръби. 
БДС EN ISO 15874-3:2013
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (РР). 

Част 3: Свързващи части
БДС EN ISO 15875-1:2004
БДС EN ISO 15875-1/А1:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (РЕ-Х). Част 1: Общи положения.
	Сертификация на строителен продукт



	2. Продукти в контакт с вода за човешко потребление 
– ал. 2, т. 4
(продължение)

	БДС EN ISO 15875-2:2004

БДС EN ISO 15875-2/А1:2008

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (РЕ-Х). Част 2: Тръби. 
БДС EN ISO 15875-3:2004

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (РЕ-Х). Част 3: Свързващи части
БДС EN ISO 15876-1:2004

БДС EN ISO 15876-1/А1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (РВ). 
Част 1: Общи положения. 

БДС EN ISO 15876-2:2004
БДС EN ISO 15876-2/А1:2009

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (РВ). 
Част 2: Тръби. 
БДС EN ISO 15876-3:2004

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (РВ). 
Част 3: Свързващи части
БДС EN ISO 15877-1:2009
БДС EN ISO 15877-1/А1:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). 

Част 1: Общи положения
БДС EN ISO 15877-2:2009
БДС EN ISO 15877-2/А1:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). 

Част 2: Тръби. 

БДС EN ISO 15877-3:2009
БДС EN ISO 15877-3/А1:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). 

Част 3: Свързващи части
	Сертификация на строителен продукт



	2. Продукти в контакт с вода за човешко потребление 
– ал. 2, т. 4
(продължение)

	БДС EN 1796:2006+А1:2009

Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни 
пластмаси (GRP) 

на основата на ненаситени

 полиестерни смоли  (UP)

БДС EN 14364:2006+A1:2009
Пластмасови тръбопроводни системи за напорно, или безнапорно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Изисквания за тръби, свързващи части и връзки
	Сертификация на строителен продукт



          Забележка. Актуализацията на този списък включва Разширение 1 и актуализация на списъка от обхвата на Разрешение № РОССП – 17 от 05.02.2009 г.
PAGE  
гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 94 059, факс 987 25 17

www.mrrb.government.bg
4

