 ЗАВЕРЯВАМ:

МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

РАЗШИРЕНИЕ № 3 

на Списъка на строителните продукти от обхвата на разрешение № РОССП - 03 от 17.09.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, издадено на “Научноизследователски институт по строителни материали” - ЕООД - гр. София
( В сила от 18.05.2011 г. )
	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно чл. 55 от НСИСОССП 

	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение
	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Хидравлични

свързващи вещества – 
ал. 3, т. 2
	БДС EN 15368:2008+А1:2010
Хидравлични свързващи вещества за неконструктивно приложение. Определения, изисквания и критерии за съответствие

	сертификация на производствен контрол 

	2. Продукти в контакт с вода за човешко потребление – ал. 2, т. 4

	БДС EN ISO 1452-1:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализа-ционни напорни системи. Непласти-фициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Общи положения
БДС EN ISO 1452-2:2010   Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни 
и надземни отводнителни и 

канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). 
Част 2: Тръби 

	сертификация на строителен продукт

	2. Продукти в контакт с вода за човешко потребление - ал. 2, т. 4

	БДС EN ISO 1452-3:2010   Пластмасови тръбопроводни 
системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран 
поли(винилхлорид) (PVC-U). 
Част 3: Свързващи части 
БДС EN ISO 21003-1:2008   Многослойни тръбопроводни 
системи за инсталации в сгради 
за топла и студена вода. 
Част 1: Общи положения

БДС EN ISO 21003-2:2008   Многослойни тръбопроводни 
системи за инсталации в сгради 
за топла и студена вода. 
Част 2: Тръби

БДС EN ISO 21003-3:2008   Многослойни тръбопроводни 
системи за инсталации в сгради 
за топла и студена вода. 
Част 3: Свързващи части

БДС EN ISO 22391-1:2010 
Пластмасови тръбопроводни 
системи за инсталации 
за топла и студена вода.
 Полиетилен с повишена 
топлоустойчивост (PE-RT). 
Част 1: Общи положения
БДС EN ISO 22391-2:2010  Пластмасови тръбопроводни 
системи за инсталации 
за топла и студена вода.
Полиетилен с повишена 
топлоустойчивост (PE-RT). 
Част 2: Тръби
БДС EN ISO 22391-3:2010  
Пластмасови тръбопроводни 
системи за инсталации 
за топла и студена вода.
Полиетилен с повишена 
топлоустойчивост (PE-RT). 
Част 3: Свързващи части

	сертификация на строителен продукт


гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 94 059, факс 987 25 17
www.mrrb.government.bg
1

