{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Стсм","2011"],"not_rendered":{"charts":0,"images":114,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Стсм","index":0,"n_rows":507,"n_cols":8,"rows_kept":507,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,7,13,7],[44,2,44,4],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,4,13,4],[12,3,13,3],[390,2,390,4],[411,2,411,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"ДОГОВОР № "]
[null,null,"BG161PO001/1.1"]
[null,null,"01/2007/048"]
[]
[null,null,"ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА  ЛЯСКОВЕЦ  "]
[null,null,"ИЗПЪЛНИТЕЛ : \"КОСЕВА ГРУП\"  ЕООД гр. В. Търново"]
[null,null,"ОБЕКТ :              Обновяване и модернизация на читалище  \"Земеделец - 1899\" в село Козаревец"]
[]
[]
[null,null,"                        КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА    ПО  ВИДОВЕ"]
[]
[]
[null,"№ по ред","Описание на строително-монтажни работи","№ по ред","Ед.мярка","Количество","Единична цена \n(лева)","Обща цена \n(лева)"]
[]
[null,1,2,3,4,5,6,7]
[null,"А","Подготвителни работи","А"]
[null,1,"Демонтаж водосточни тръби",1,"м",75,3.14,235.5]
[null,2,"Демонтаж олуци",2,"м",145,2.79,404.55]
[null,3,"Демонтаж водосточни казанчета",3,"бр.",9,2.79,25.11]
[null,4,"Разваляне тухлен зид 12 см",4,"м2",33,2.86,94.38]
[null,5,"Разваляне тухлен зид 25 см",5,"м3",6.86,19.88,136.3768]
[null,6,"Демонтаж фаянсова облицовка",6,"м2",21,9.42,197.82]
[null,7,"Демонтаж врати ",7,"бр",70,7.67,536.9]
[null,8,"Демонтаж прозорец  / малък /",8,"бр",53,6.56,347.68]
[null,9,"Демонтаж прозорец / голям /",9,"бр",55,8.37,460.34999999999997]
[null,10,"Демонтаж паркет (клуб партер)",10,"м2",24,1.05,25.200000000000003]
[null,11,"Демонтаж ламперия салон сутерен",11,"м2",18,3.49,62.82000000000001]
[null,"Б","Общостроителни работи","Б",null,null,null,2526.6868]
[null,12,"Направа тръбно скеле на участъци (без стойността на скелето)",12,"м2",1570,4.19,6578.3]
[null,13,"Направа тухлен зид 25 см",13,"м3",11,172.88,1901.6799999999998]
[null,14,"Направа тухлен зид 12 см",14,"м2",57,22.27,1269.3899999999999]
[null,15,"Подзиждане отвори 20 см",15,"м3",2.1,170.78,358.63800000000003]
[null,16,"Направа преградна стена от гипскартон двуслойна на единична конструкция с топлоизолация",16,"м2",18,46.11,829.98]
[null,17,"Ремонт мозайка  входни площадки ",17,"м2",45,29.81,1341.45]
[null,18,"Ремонт мозайка външни стъпала ",18,"м2",16,56.76,908.16]
[null,19,"Ремонт бетонови стъпала - изкърпване и възстановяване",19,"м3",3.06,206,630.36]
[null,20,"Разбиване стоманобетон - стъпала и плоча кинокабина",20,"м3",1.85,133.85,247.6225]
[null,21,"Демонтаж тротоарни плочки над котелно",21,"м2",4,8.37,33.48]
[null,22,"Направа изкоп за хидроизолация стена котелно с ширина 1.50м и дълбочина 3 м",22,"м3",13.1,39.07,511.817]
[null,23,"Плътно укрепване на изкопи с ширина до 6 м и дълб.2-4 м в земни почви",23,"м2",12,5.94,71.28]
[null,24,"Доставка и монтаж рулонна хидроизолация - влагозащитна мембрана на стена котелно - руло 1.50/20 м",24,"бр.",1,241.81,241.81]
[null,25,"Засипване изкоп и трамбоване",25,"м3",13.1,8.37,109.64699999999999]
[null,26,"Насипване инертен материал - дрениращ слой",26,"м3",0.3,32.79,9.837]
[null,27,"Настилка тротоарни  плочи  ",27,"м2",4,20.32,81.28]
[null,null,"Рампа за достъп на хора с инвалидни колички /по отделен проект/",{"$nulls":4},0]
[null,28,"Разваляне тротоарна настилка (под рампа) ",28,"м2",15,1.4,21]
[null,29,"Тънки изкопи до 0,5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално",29,"м3",1,13.88,13.88]
[null,30,"Обратен насип инертен материал, навлажнен, трабован на пластове по 30 см",30,"м3",7.5,18.29,137.17499999999998]
[null,31,"Кофраж бетонни стени, канали, парапети с дебелина до 15 см ",31,"м2",20,13.89,277.8]
[null,32,"Изработка и монтаж армировка - сложна, ф 8 мм, стомана А1",32,"кг",120,1.54,184.8]
[null,33,"Полагане армиран бетон В 12.5 за основи и плочи ",33,"м3",3.5,142.94,500.28999999999996]
[null,34,"Настилка рампа с бетонови плочи ",34,"м2",11,33.21,365.31]
[null,35,"Облицовка рампа с плочи гранитогрес на лепило",35,"м2",13.5,33.11,446.985]
[null,36,"Настилка с тактилни плочи (тактилни ивици рампа)",36,"м2",1.5,101.78,152.67000000000002]
[null,37,"Настилка тротоарни  плочи  (възстановяване тротоар)",37,"м2",3,20.32,60.96]
[null,38,"Доставка и монтаж метален парапет праховобоядисан",38,"м",14,37.53,525.4200000000001]
[null,39,"Доставка и монтаж метална ръкохватка праховобоядисана",39,"м",6.5,27.85,181.025]
[null,40,"Международен символ ",40,"бр.",2,38.01,76.02]
[null,"В","Довършителни работи","В",null,null,null,18068.066499999997]
[null,41,"Изкърпване на гипсови мазилки по бетонови тавани",41,"м2",18,19.65,353.7]
[null,42,"Изкърпване на увредени орнаментирани гипсови фризове ",42,"м",35,33.35,1167.25]
[null,43,"Изкърпване/възстановяване увредени гипсови елементи  (конф.зала ет.2)",43,"м2",4,30.96,123.84]
[null,44,"Почистване съществуваща ламперия ",44,"м2",84.7,2.82,238.85399999999998]
[null,45,"Нанасяне импрегниран безцветен лак ламперия",45,"м2",84.7,1.58,133.82600000000002]
[null,46,"Машинно циклене на стар паркет ",46,"м2",370,6.25,2312.5]
[null,47,"Лакиране циклен паркет ",47,"м2",370,2.24,828.8000000000001]
[null,48,"Почистване и лакиране дървена ръкохватка парапет стълбище",48,"м",35,3.5,122.5]
[null,49,"Събаряне увредена мазилка",49,"м2",208,1.26,262.08]
[null,50,"Направа вътрешна мазилка по стени и тавани /вкл. нови/",50,"м2",359,11.95,4290.05]
[null,51,"Изстъргване постна боя от стени и тавани",51,"м2",2490,1.53,3809.7000000000003]
[null,52,"Шпакловка с готова смес по стени и тавани ",52,"м2",2661,5.3,14103.3]
[null,53,"Варосване по стари мазилки и тавани",53,"м2",260,1.33,345.8]
[null,54,"Блажна боя двукратно по стари цокли",54,"м2",97,4.69,454.93000000000006]
[null,55,"Разливаща се циментова замазка 4 см (клуб партер и бивша кинокабина)",55,"м2",42,8.06,338.52000000000004]
[null,56,"Направа подова карирана и орнаментирана мозайка   (клуб партер и бивша кинокабина)",56,"м2",42,51,2142]
[null,57,"Направа настилка от плочи гранитогрес  (сутерен - малка зала и репетиционна)",57,"м2",82,36.8,3017.6]
[null,58,"Настилка от теракотни плочи на ВЦР   (серв.помещения - нови и стари)",58,"м2",60,35.04,2102.4]
[null,59,"Направа фаянсова облицовка санитарни помещения H=1.5",59,"м2",62,32.53,2016.8600000000001]
[null,60,"Полагане хидроизолираща циментова смес /waterblock/ по стени (сутерен)",60,"м2",74,24.79,1834.46]
[null,61,"Вътрешна топлоизолация  - 6 см минерална вата",61,"м2",546,20.78,11345.880000000001]
[null,62,"Външна топлоизолация еркери - 5 см екструдиран ХPS пенополистирол",62,"м2",30,19.32,579.6]
[null,63,"Направа шпакловка върху топлоизолация еркери",63,"м2",30,7.04,211.2]
[null,64,"Външна декоративна мазилка върху шпакловка еркери",64,"м2",30,19.85,595.5]
[null,65,"Гипскартон по стени едностранно (върху топлоизолация)",65,"м2",546,19.62,10712.52]
[null,66,"Шпакловка с готова смес върху гипс картон",66,"м2",546,4.96,2708.16]
[null,67,"Боядисване с латекс гипскартон трикратно, цветно",67,"м2",546,5,2730]
[null,68,"Грундиране с латексен грунд вътрешни стени и тавани",68,"м2",2661,2.07,5508.2699999999995]
[null,69,"Боядисване с латекс вътрешни стени и тавани,двукратно, цветно",69,"м2",2661,4.71,12533.31]
[null,70,"Демонтаж дървени витрини  (ет2 - преходно помещение) ",70,"м2",19,1.26,23.94]
[null,71,"Доставка и монтаж четирикамерна РVС прозорец 60/100 отваряем  (сутерен) ",71,"бр",13,125.74,1634.62]
[null,72,"Доставка и монтаж четирикамерна РVС прозорец 60/120  неотваряем  (сутерен)",72,"бр",8,94.14,753.12]
[null,73,"Доставка и монтаж четирикамерна  РVС прозорец 60/210 неотваряем  (стълбище)",73,"бр",9,149.95,1349.55]
[null,74,"Доставка и монтаж четирикамерна РVС прозорец 90/163 отваряем  (ет.1 )",74,"бр",1,217.76,217.76]
[null,75,"Доставка и монтаж четирикамерна РVС прозорец 120/60 отваряем  (сутерен,ет.1) ",75,"бр",20,146.75,2935]
[null,76,"Доставка и монтаж четирикамерна РVС прозорец 120/240 с отваряема част 120/60 (ет.1,ет.2)",76,"бр",32,339.21,10854.72]
[null,77,"Доставка и монтаж четирикамерна РVС прозорец 120/260 с отваряема част 120/60 (ет.1,ет.2) ",77,"бр",12,358.31,4299.72]
[null,78,"Доставка и монтаж четирикамерна  РVС прозорец 120/280 с отваряема част 120/60 (ет.2)",78,"бр",9,377.4,3396.6]
[null,79,"Доставка и монтаж четирикамерна  РVС прозорец 120/470, 4 секционен с отваряема част 120/117-2бр.",79,"бр",2,659.44,1318.88]
[null,80,"Доставка и монтаж оберлихт PVC 553/125  (инф.ц-р)",80,"бр.",1,615.38,615.38]
[null,81,"Доставка и монтаж  РVС входна врата бяла със стъклопакет 120/280 с отваряема част 120/220 и оберлихт 120/60  (центр. вход,стран.вход отляво)",81,"бр",6,454.48,2726.88]
[null,82,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла, плътна 70/200  (тоал.- ет.1 и сутерен, склад сутерен)",82,"бр.",10,253.1,2531]
[null,83,"Доставка и монтаж  двойно метална  врата 70/200 - пожароустойчива",83,"бр",1,374.45,374.45]
[null,84,"Доставка и монтаж  РVС конструкция преградна стена бяла с 2 бр. плътна врата 70/175 - общо 8 m2  (ет.1- тоал.ж.) ",84,"бр.",1,846.09,846.09]
[null,85,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла, плътна 80/200  (тоал.ет.1) ",85,"бр",2,266.95,533.9]
[null,86,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла, плътна 90/200  (ет.1 - тоал., м/у стълбище и коридор към грим.,врати гримьорни; сутерен - вход към коридор котелно, репетиц., коридор, оркестрина)",86,"бр",11,280.81,3088.91]
[null,87,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла със стъклопакет 90/200  (ет.1-на стълбище към сутерена)",87,"бр",1,304.2,304.2]
[null,88,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла плътна 90/220  (ет.2-настоятелство, библиотека, офис, инф.ц-р)",88,"бр",4,297.46,1189.84]
[null,89,"Доставка и монтаж двойно метална врата 90/200 - пожароустойчива",89,"бр.",3,398.83,1196.49]
[null,90,"Доставка и монтаж  РVС входна врата бяла със стъклопакет 120/230  (стран.вход отдясно)",90,"бр",2,390.16,780.32]
[null,91,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла плътна 120/280 с отваряема част 120/220 и оберлихт 120/60  (ет.1-вход от вестибюл1 към клуб)",91,"бр",1,400.36,400.36]
[null,92,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла плътна 160/220  (сутерен -вход фоайе, малка зала)",92,"бр.",2,498.14,996.28]
[null,93,"Доставка и монтаж  РVС врата кафява плътна 180/220   (ет.1-вход от вестибюл2 към салон, ет.2-към балкон)",93,"бр",4,654.27,2617.08]
[null,94,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла плътна 180/220 двукрила  (ет.2-към/от книгохр, към зала, сцена - декори)",94,"бр",4,527.84,2111.36]
[null,95,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла, плътна 180/280 с отваряема част 180/220 с две крила и оберлихт 180/60-1 бр.  (ет.1-от клуб към експозиция)",95,"бр",1,609.84,609.84]
[null,96,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла със стъклопакет 356/280 с отваряема част 240/220 с две крила + оберлихт 58/220-2 бр. и 356/60-1бр.  (ет.1-вход от вестибюл1 към вестибюл2)",96,"бр",1,1155.91,1155.91]
[null,97,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла със стъклопакет 340/280,със 180/220 отваряема част, оберлихт 80/220-2бр.,оберлихт 340/60-1 бр.  (ет.1-от вест.1 към стълбище,от клуб към вест.2)",97,"бр.",2,1106.64,2213.28]
[null,98,"Доставка и монтаж  РVС врата бяла плътна 360/240 с 240/220 отваряема част двукрила+ оберлихт бял плътен 60/220-2 бр.и 360/20-1 бр.  (сутерен-вход салон)",98,"бр.",1,923.38,923.38]
[null,99,"Доставка и монтаж витрина РVС бяла, стъклопакет, с врата 90/220  - общо 9 m2  (ет.2-прех.помещ.)",99,"бр",2,948.32,1896.64]
[null,100,"Доставка и монтаж външни алуминиеви подпрозоречни первази бели с ширина 150 мм и дълж 6 м",100,"бр.",20,53,1060]
[null,101,"Демонтаж крило врати   (4бр.-70/200 -ет.1- към сцена; 2бр.-90/200 -оркестрина)",101,"бр.",6,1.26,7.5600000000000005]
[null,102,"Блажна боя двукратно по стара дограма",102,"м2",33,5.94,196.02]
[null,103,"Почистване и прелакиране врата и каса 180/220   (ет.1-от експоз.към салон)",103,"м2",10,3.08,30.8]
[null,104,"Изкърпване мазилка по врати и прозорци с ширина до 15 см (оформяне первази отвън и отвътре след монтажа на новите)",104,"м",1777,3.99,7090.2300000000005]
[null,105,"Шпакловка по первази около прозорци само отвътре и около врати",105,"м2",282,4.23,1192.8600000000001]
[null,106,"Демонтаж, монтаж, ремонт и възстановяване театрални столове ",106,"бр",270,33.54,9055.8]
[null,"Г","Покрив","Г",null,null,null,159452.17999999996]
[null,107,"Демонтаж керемиди покрив",107,"м2",520,1.26,655.2]
[null,108,"Демонтаж ламаринен покрив върху дървена конструкция",108,"м2",65,3.42,222.29999999999998]
[null,109,"Преглед покривна конструкция и подмяна на увредени елементи",109,"м3",8,717.76,5742.08]
[null,110,"Дъсчена обшивка по покрив (под керемиди скатен покрив салон)",110,"м2",586,15.4,9024.4]
[null,111,"Покриване с битумизирана мушама върху дъсчена обшивка в един пласт със застъпване",111,"м2",586,3.05,1787.3]
[null,112,"Направа летвена обшивка върху мушама по покрив за керемиди",112,"м2",586,2.66,1558.76]
[null,113,"Покриване с керемиди тип \"Марсилски\"  върху дъсчена обшивка с летви ",113,"м2",586,19.96,11696.560000000001]
[null,114,"Покриване с капаци била и ръбове",114,"м",85,7.33,623.05]
[null,115,"Демонтаж ламаринена обшивка (стреха скатен покрив театр.салон)",115,"м2",108,3.42,369.36]
[null,116,"Направа обшивка с поцинкована ламарина 0.5мм (стреха скатен покрив театр.салон)",116,"м2",108,13.24,1429.92]
[null,117,"Пароизолация с полиетилен върху таванска плоча (под скатен покрив - без салон и сцена)",117,"м2",160,3.18,508.8]
[null,118,"Топлоизолация плоча таван с минерална вата редена (плоча под скатен покрив - без салон/сцена и плоча над библиотека)",118,"м2",405,18.13,7342.65]
[null,119,"Хидроизолация таванска плоча с битумна покривна мушама без залепване ",119,"м2",405,9.02,3653.1]
[null,120,"Покриване с LT ламарина плосък покрив (над библиотека)",120,"м2",245,14.37,3520.6499999999996]
[null,121,"Демонтаж ламаринена обшивка (борд скатен покрив над сцена)",121,"м2",30,3.42,102.6]
[null,122,"Направа обшивка с LT ламарина скатен покрив (над сцена) ",122,"м2",180,15.27,2748.6]
[null,123,"Направа обшивка с поцинкована ламарина 0.5мм (борд покрив над сцена)",123,"м2",30,12.57,377.1]
[null,124,"Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина",124,"м",145,14.55,2109.75]
[null,125,"Доставка и монтаж водосточни тръби поцинкована ламарина",125,"м",90,10.29,926.0999999999999]
[null,126,"Доставка и монтаж водосточни казанчета поцинкована ламарина",126,"бр.",9,11.2,100.8]
[null,"Д","Фасада","Д",null,null,null,54499.08]
[null,127,"Изкърпване увредени участъци външна  мазилка и нанасяне нова теранова мазилка",127,"м2",20,24.6,492]
[null,128,"Почистване теранова мазилка външни стени с пароструйка/водоструйка",128,"м2",1370,3.34,4575.8]
[null,129,"Ремонт увредени участъци цокъл мита бучарда",129,"м2",22,40.49,890.7800000000001]
[null,130,"Почистване стреха гладка мазилка",130,"м2",180,1.95,351]
[null,131,"Варосване  стреха",131,"м2",180,1.77,318.6]
[null,132,"Почистване декоративна колона (частично)",132,"м2",2,4.53,9.06]
[null,133,"Натоварване и извозване на отпадъци на 7 км",133,"м3",94.5,11.09,1048.0049999999999]
[null,"Е","Инсталации","Е",null,null,null,7685.245000000001]
[null,null,"ВиК инсталация"]
[null,134,"Демонтаж тоалетни клекала",134,"бр.",6,13.95,83.69999999999999]
[null,135,"Демонтаж тоалетни мивки",135,"бр.",5,9.77,48.849999999999994]
[null,136,"Демонтаж тоалетни батерии стенни",136,"бр.",5,13.95,69.75]
[null,137,"Отпушване на стара канализация",137,"бр.",1,220.03,220.03]
[null,138,"Направа на улеи в стара тухлена зидария за водопр.и канализ. тръби от 5/5 до 15/15 см",138,"м",55,2.36,129.79999999999998]
[null,139,"Пробиване на отвори в тухлена зидария в      1 1/2 тухлен зид до 20/15см",139,"бр.",30,3.7,111]
[null,140,"Пробиване на отвори в бетонови плочи с дебелина до 20 см с размери от 10/10 до 15/15 см",140,"бр.",25,25.57,639.25]
[null,141,"Разбиване бетонов под с чук и шило ",141,"м3",2.4000000000000004,83.72,200.92800000000003]
[null,142,"Направа тънък изкоп ръчно в з.п. неукрепен - за прокарване на канал",142,"м3",12,29.3,351.6]
[null,143,"Доставка и монтаж тръби РVС и фабрични фасонни части PVC за канализация  в сгради до ф 50",143,"м",80,8.92,713.6]
[null,144,"Доставка и монтаж тръби РVС и фабрични фасонни части PVC за канализ. в сгради до ф 110",144,"м",58,18.3,1061.4]
[null,145,"Доставка и монтаж тръби РVС и фабрични фасонни части PVC за канализ. в сгради до ф 160",145,"м",25,23.9,597.5]
[null,146,"Направа и монтаж на сифони ф 50 - подови, рогови / месингови и чугунени /",146,"бр.",7,28.65,200.54999999999998]
[null,147,"Укрепители за вътрешна ВиК инсталация за водопровод и канализация - вертикално",147,"бр.",12,1.51,18.12]
[null,148,"Укрепители за вътрешна ВиК инсталация за водопровод и канализация - хоризонтално",148,"бр.",20,1.51,30.2]
[null,149,"Направа РШ в сграда",149,"бр.",1,122.94,122.94]
[null,150,"Изпробване на канализации в сгради",150,"м",1,91.32,91.32]
[null,151,"Вътрешна водопроводна. инсталация с полипропиленови тръби ПП ф 15",151,"м",50,6.12,306]
[null,152,"Вътрешна водопроводна. инсталация с полипропиленови тръби ПП ф 20",152,"м",25,6.99,174.75]
[null,153,"Вътрешна водопроводна инсталация с полипропиленови тръби ПП ф25",153,"м",30,7.93,237.89999999999998]
[null,154,"Топлоизолация на водопроводна тръбна система ф20 и ф 25  с минерална вата",154,"м",55,6.06,333.29999999999995]
[null,155,"Доставка и монтаж спирателни кранове с изпразнител ф25",155,"бр.",1,8.37,8.37]
[null,156,"Доставка и монтаж спирателни кранове с изпразнител ф20",156,"бр.",1,7.02,7.02]
[null,157,"Доставка и монтаж спирателни кранове без изпразнител ф20",157,"бр.",1,6.09,6.09]
[null,158,"Доставка и монтаж спирателни кранове с изпразнител ф15",158,"бр.",2,6.23,12.46]
[null,159,"Доставка и монтаж спирателни кранове без изпразнител ф15",159,"бр.",15,5.94,89.10000000000001]
[null,160,"Мивка тоалетна средна",160,"бр.",11,49.9,548.9]
[null,161,"Батерия смесителна седяща",161,"бр.",11,34.45,378.95000000000005]
[null,162,"Конзола за тоалетна мивка порцеланова",162,"бр.",11,33.26,365.85999999999996]
[null,163,"Монтаж на мивки с монтиране на сифон с лакетно задвижване ",163,"бр.",11,23.32,256.52]
[null,164,"Монтаж на смесителна батерия за тоалетни и кухненски мивки, седяща върху мивката",164,"бр.",11,20.37,224.07000000000002]
[null,165,"Монтаж на полуконзола стенна порцеланова, поставена под  мивка",165,"бр.",11,34.88,383.68]
[null,166,"Моноблок порцеланов със седалка",166,"бр.",4,203.15,812.6]
[null,167,"Монтаж на клозетни седала",167,"бр.",4,25.91,103.64]
[null,168,"Доставка и монтаж тоалетно клекало порцеланово бяло",168,"бр.",6,111.44,668.64]
[null,169,"Доставка и монтаж писоар порцеланов бял",169,"бр.",3,83.28,249.84]
[null,170,"Доставка и монтаж промивен кран за писоар",170,"бр.",3,16.48,49.44]
[null,171,"Тоалетно казанче пласмасово бяло",171,"бр.",6,29.7,178.2]
[null,172,"Монтиране на PVC казанче на стена",172,"бр.",6,16.89,101.34]
[null,173,"Доставка и монтаж на противовакумна вентилационна клапа НL900N за сградна канализация ф110",173,"бр.",2,158.59,317.18]
[null,174,"Доставка и монтаж на противовакумна вентилационна клапа НL904 за сградна канализация ф50",174,"бр.",3,155.08,465.24]
[null,175,"Монтаж на стенна вентилаторна инсталация до ф 40 в готов отвор без свързване",175,"бр.",11,16.74,184.14]
[null,176,"Доставка и монтаж на ел.бойлер 80 l със серпeнтина",176,"бр.",1,331.13,331.13]
[null,177,"Доставка и монтаж проточен бойлер за мивка (3-6 kW, 220V/50Hz, 35°C - 3 л/мин.)",177,"бр.",4,135.52,542.08]
[null,178,"Възстановяване бетонов под (хоризонтална канализация)",178,"м3",3,199.97,599.91]
[null,179,"Подова мозайка (възстановяване мозайка в/у под)",179,"м2",8,29.8,238.4]
[null,null,"Електроинсталация",{"$nulls":4},12865.287999999999]
[null,180,"Направа на улеи в стара тухлена зидария за м-ж на кабели или тръби за ел.инст.от 5/5 до 15/15 см",180,"м",40,2.58,103.2]
[null,181,"Направа на улеи в стара тухл. зидария за м-ж на кабели или тръби за ел.инст.от 20/15 до 25/20 см",181,"м",15,6.84,102.6]
[null,182,"Демонтаж ел.табла кинокабина и обезопасяване кабели",182,"бр.",2,16.05,32.1]
[null,183,"Кабелен канал РVС - 20x20 мм",183,"м",40,0.99,39.6]
[null,184,"Кабелен канал РVС - 30 х 20 мм",184,"м",20,1.02,20.4]
[null,185,"Кабелен канал РVС - 40 х 20 мм",185,"м",15,1.08,16.200000000000003]
[null,186,"Кабелен канал РVС - 40 х 40 мм",186,"м",500,1.46,730]
[null,187,"Кабелен канал РVС - 60 х 40 мм",187,"м",12,3.83,45.96]
[null,188,"Кабелен канал РVС - 60 х 60 мм",188,"м",12,2.11,25.32]
[null,189,"Монтаж на РVС кабелни канали за ел.инсталации с ширина до 60 мм",189,"м",575,5.23,3007.2500000000005]
[null,190,"Тръба гофрирана 13,5 мм",190,"м",50,0.17,8.5]
[null,191,"Тръба гофрирана 16 мм",191,"м",50,0.24,12]
[null,192,"Тръба гофрирана 23 мм",192,"м",50,0.32,16]
[null,193,"Монтаж на тръби PVC или гофрирани до 1\" в готови улеи, изкопи и отвори",193,"м",150,1.67,250.5]
[null,194,"Проводник ПВВМ Б1 - 3х1,5 мм2",194,"м",160,0.8,128]
[null,195,"Проводник ПВВМ Б1 - 3х2,5 мм2",195,"м",50,0.98,49]
[null,196,"Проводник ПВВМ Б1 - 3х4 мм2",196,"м",30,1.88,56.4]
[null,197,"Проводник СВТ 3х1.5",197,"м",557,0.88,490.16]
[null,198,"Проводник СВТ 3х2.5",198,"м",95,1.02,96.9]
[null,199,"Проводник СВТ 5х2.5",199,"м",95,1.7,161.5]
[null,200,"Проводник СВТ 5х4",200,"м",37,2.3,85.1]
[null,201,"Полагане на проводник с винилитова изолация ПВВМ под мазилка в/у тухлена стена",201,"м",210,1.19,249.89999999999998]
[null,202,"Полагане на проводник с винилитова изолация ПВВМ под мазилка в/у таван",202,"м",60,1.47,88.2]
[null,203,"Полагане на кабелоподобни проводници за ел. инсталация открито до 16 мм2",203,"м",55,2.03,111.64999999999999]
[null,204,"Проводник ПВ - А1 1,5 мм2",204,"м",50,0.51,25.5]
[null,205,"Проводник ПВ - А1 2,5 мм2",205,"м",50,0.6,30]
[null,206,"Изтегляне на проводници в монтирани тръби до 2,5 мм2 за един проводник",206,"м",50,0.31,15.5]
[null,207,"Доставка ел.ключ единичен  за скрита ел.инсталация",207,"бр.",49,1.96,96.03999999999999]
[null,208,"Доставка ел.ключ сериен за скрита ел.инсталация",208,"бр.",1,3.54,3.54]
[null,209,"Доставка ел.ключ девяторен за скрита ел.инсталация",209,"бр.",10,2.49,24.900000000000002]
[null,210,"Монтаж на ел. ключ  за скрита ел. инсталация в монтирани ел.конзоли и свързване",210,"бр.",60,1.44,86.39999999999999]
[null,211,"Доставка ел.контакт монофазен за скрита инсталация",211,"бр.",37,2.44,90.28]
[null,212,"Доставка контакт двоен монофазен за скрита ел.инсталация",212,"бр.",1,3.16,3.16]
[null,213,"Монтаж на ел. контакт монофазен за скрита ел. инсталация",213,"бр.",38,1.23,46.74]
[null,214,"Доставка и монтаж енергоспестяващи лампи",214,"бр.",265,3.67,972.55]
[null,215,"Доставка декоративен прожектор пред фасада",215,"бр.",8,36.33,290.64]
[null,216,"Доставка декоративна плафониера ",216,"бр.",31,28.99,898.6899999999999]
[null,217,"Доставка декоративнен аплик",217,"бр.",15,23.17,347.55]
[null,218,"Монтаж на пендел , аплик или плафонера ",218,"бр.",46,5.2,239.20000000000002]
[null,219,"Доставка осв. тяло противовлажно ",219,"бр.",15,27.32,409.8]
[null,220,"Монтаж на противовлажно осветително тяло ",220,"бр.",15,6.46,96.9]
[null,221,"Доставка на ЛОТ ТМО 4Х18 М",221,"бр.",45,36.83,1657.35]
[null,222,"Монтаж на луминесцентно осветително тяло / ЛОТ / на таван",222,"бр.",45,21.38,962.0999999999999]
[null,223,"Доставка и монтаж противовзривно осветително тяло",223,"бр.",3,18.14,54.42]
[null,224,"Доставка евакуационно осветление",224,"бр.",3,16.63,49.89]
[null,225,"Монтаж евакуационно осветление и прожектори фасада",225,"бр.",11,11.09,121.99]
[null,226,"Направа и монтаж на гръмотводни прътове до 6 м",226,"бр",3,93.79,281.37]
[null,227,"Полагане на отводи за гръмоотводни уредби от поцинк. шина, въже, стомана",227,"бр",3,7.04,21.12]
[null,228,"Монтаж на съединители за гръмоотводи прави за разединяване при измерване",228,"бр",3,11.16,33.480000000000004]
[null,229,"Монтаж на предпазна тръба или ъглова стомана 45/45/5 за отводи",229,"бр.",3,17.7,53.099999999999994]
[null,230,"Набиване на тръба 2 1/2\" или заземителен кол за заземител",230,"бр.",6,29.54,177.24]
[null,231,"Направа и монтаж на заземителен пояс в готов изкоп от поцинкована шина",231,"м",60,4.23,253.8]
[null,232,"Заваряне или съединяване на зазем. пояс към съоръжения /ел.табла, ел.машини и др.",232,"бр.",15,4.42,66.3]
[null,233,"Доставка и монтаж на театрални прожектори (следачи) 650/1000 w",233,"бр.",5,154.44,772.2]
[null,234,"Доставка, позициониране и монтаж луминисцентна тръба ултравиолетова за сценично осветление",234,"бр",4,33.17,132.68]
[null,235,"Доставка и монтаж ел.табло художествено осветление театрален салон 2х12 канала (комплект пулт, 2бр. димерен блок, свързващи кабели) - (Тосв.)",235,"бр.",1,3398.16,3398.16]
[null,236,"Доставка и монтаж ел.табло захранване ОВ по схема (ГТОВ)",236,"бр.",1,950.18,950.18]
[null,237,"Ел. табло по схема - доставка и монтаж (ЕТ1 и ЕТ2)",237,"бр.",2,788.5,1577]
[null,null,"ОВК",{"$nulls":4},20166.21]
[null,null,"Отоплителни тела -радиатори"]
[null,238,"Доставка на алуминиеви глидери H=500mm",238,"бр.",123,21.27,2616.21]
[null,239,"Монтаж отоплително тяло до 12 глидера",239,"бр.",20,42.71,854.2]
[null,240,"Монтаж отоплително тяло над 12 глидера",240,"бр.",1,56.94,56.94]
[null,241,"Доставка и монтаж на автоматичен радиаторен вентил",241,"бр.",21,26.48,556.08]
[null,242,"Доставка и монтаж на автоматичен радиаторен обезвъздушител",242,"бр.",9,14.6,131.4]
[null,243,"Доставка и монтаж кранче за изтакане",243,"бр.",8,13.27,106.16]
[null,244,"Доставка и монтаж на радиаторен холендър",244,"бр.",21,6.47,135.87]
[null,245,"Топла проба на отоплително тяло",245,"бр.",21,12.19,255.98999999999998]
[null,null,"Вентилаторни конвектори дневна част"]
[null,246,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж с подаване на пресен въздух от зад Vmax=677m3/h ; Vпр/max=200m3/h ; Qoт/max=6131W N=0,066kW",246,"бр.",2,639,1278]
[null,247,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж с подаване на пресен въздух от зад Vmax=524m3/h ;Vпр/max=150m3/h ; Qoт/max=4570W N=0,057kW",247,"бр.",2,610,1220]
[null,248,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж Vmax=677m3/h ; Qoт/max=6131W ;N=0,066kW",248,"бр.",2,616.29,1232.58]
[null,249,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж с подаване на пресен въздух от зад Vmax=984m3/h ;Vпр/max=320m3/h ; Qoт/max=8406W N=0,13W",249,"бр.",3,802.86,2408.58]
[null,250,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж с подаване на пресен въздух от зад Vmax=374m3/h ;Vпр/max=80m3/h ; Qoт/max=3400W N=0,06W",250,"бр.",5,554.79,2773.95]
[null,251,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж с подаване на пресен въздух от зад Vmax=292m3/h ;Vпр/max=20m3/h ; Qoт/max=1500W N=0,045W",251,"бр.",1,528.94,528.94]
[null,252,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за високостенен монтаж Vmax=345m3/h ; Qoт/max=1990W N=0,026W",252,"бр.",2,487.98,975.96]
[null,253,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за високостенен монтаж Vmax=435m3/h ; Qoт/max=3070W N=0,026W",253,"бр.",1,527.53,527.53]
[null,254,"Пусково наладъчни работи на вентилаторен конвектор",254,"бр.",18,69.77,1255.86]
[null,255,"Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод 200х100 ; L=500mm",255,"бр.",6,25.15,150.89999999999998]
[null,256,"Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод 400х100 ; L=500mm",256,"бр.",7,27.66,193.62]
[null,257,"Доставка и монтаж фасадна решетка 200х100",257,"бр.",6,34.92,209.52]
[null,258,"Доставка и монтаж фасадна решетка 400х100",258,"бр.",7,69.85,488.94999999999993]
[null,null,"Вентилаторни конвектори сутерен"]
[null,259,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за стенен монтаж с подаване на пресен въздух от зад Vmax=843m3/h ; Vпр/max=280m3/h ; Qoт/max=7360W N=0,1kW",259,"бр.",7,708.95,4962.650000000001]
[null,260,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за стенен монтаж  Vmax=324m3/h  Qoт/max=3400W N=0,06kW",260,"бр.",1,691.41,691.41]
[null,261,"Пусково наладъчни работи на вентилаторен конвектор",261,"бр.",8,48.84,390.72]
[null,null,"Вентилаторни конвектори зала"]
[null,262,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж с подаване на пресен въздух от зад Vmax=984m3/h ;Vпр/max=400m3/h ; Qoт/max=8406W N=0,13kW",262,"бр.",2,838.16,1676.32]
[null,263,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж с подаване на пресен въздух от долу Vmax=984m3/h ; Vпр/max=320m3/h ;Qoт/max=8406W N=0,13kW",263,"бр.",8,834.31,6674.48]
[null,264,"Доставка и монтаж вентилаторен конвектор за подов монтаж Vmax=984m3/h  ; Qoт/max=8406W ;N=0,13kW",264,"бр.",1,816.49,816.49]
[null,265,"Пусково наладъчни работи на вентилаторен конвектор",265,"бр.",11,48.14,529.54]
[null,266,"Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод 400х100 ; L=500mm",266,"бр.",2,27.66,55.32]
[null,267,"Доставка и монтаж фасадна решетка 400х100",267,"бр.",2,69.85,139.7]
[null,268,"Доставка и монтаж на топловъздушен апарат с двуредов топлообменник Vmax=1650m3/h ; Qoт/max=8400W",268,"бр.",2,906.27,1812.54]
[null,269,"Пусково наладъчни работи на въздухо- отоплителен апарат",269,"бр.",2,64.88,129.76]
[null,null,"Тръбна мрежа ,,дневна' част"]
[null,270,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø20х2,8",270,"м.",108,10.1,1090.8]
[null,271,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø25х3,5",271,"м.",24,12.43,298.32]
[null,272,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø32х4,4",272,"м.",96,15.95,1531.1999999999998]
[null,273,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø40х5,5",273,"м.",56,22.27,1247.12]
[null,274,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø63х8,6 ",274,"м.",16,43.65,698.4]
[null,275,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø1''",275,"м.",15,11.94,179.1]
[null,276,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø1 1/4''",276,"м.",10,14.44,144.4]
[null,277,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø1 1/2''",277,"м.",8,16.3,130.4]
[null,278,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø2''",278,"м.",24,20.01,480.24]
[null,279,"Доставка и монтаж стоманени безшевни тръби Ø64/70",279,"м.",15,25.91,388.65]
[null,280,"Доставка и монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø25х3,5",280,"м.",14,2.94,41.16]
[null,281,"Доставка и монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø40х5,5",281,"м.",32,3.77,120.64]
[null,282,"Доставка и монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø63х8,6 ",282,"м.",16,6.67,106.72]
[null,283,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø1''",283,"м.",15,3.41,51.150000000000006]
[null,284,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø1 1/4''",284,"м.",10,4.12,41.2]
[null,285,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø1 1/2''",285,"м.",8,6.01,48.08]
[null,286,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø2''",286,"м.",24,6.61,158.64000000000001]
[null,287,"Доставка и монтаж изолация за тръби  Ø64/70",287,"м.",15,9.43,141.45]
[null,288,"Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител",288,"бр.",16,14.39,230.24]
[null,289,"Доставка и монтаж кран сферичен Ø 1/2”",289,"бр.",2,15.78,31.56]
[null,290,"Доставка и монтаж кран сферичен Ø 3/4”",290,"бр.",2,17.92,35.84]
[null,291,"Доставка и монтаж кран сферичен с изпразнител Ø 1”",291,"бр.","2",23.59,47.18]
[null,292,"Доставка и монтаж кран сферичен с изпразнител Ø 1 1/4”",292,"бр.",8,47.14,377.12]
[null,293,"Доставка и монтаж кран сферичен с изпразнител Ø1 1/2”",293,"бр.",2,78.25,156.5]
[null,null,"Тръбна мрежа сутерен"]
[null,294,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø20х2,8",294,"м.",18,10.1,181.79999999999998]
[null,295,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø32х4,4",295,"м.",44,15.95,701.8]
[null,296,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø40х5,5",296,"м.",15,22.27,334.05]
[null,297,"Доставка и монтаж черна газова тръба Ø1 1/4''",297,"м.",24,14.44,346.56]
[null,298,"Доставка и монтаж черна газова тръба Ø1 1/2''",298,"м.",18,16.3,293.40000000000003]
[null,299,"Доставка и монтаж черна газова тръба Ø2''",299,"м.",30,20.01,600.3000000000001]
[null,300,"Доставка и монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø20х2,8",300,"м.",10,2.64,26.400000000000002]
[null,301,"Доставка и монтаж изолация на черна газова тръба Ø1 1/4''",301,"м.",24,4.12,98.88]
[null,302,"Доставка и монтаж изолация на черна газова тръба Ø1 1/2''",302,"м.",18,6.01,108.17999999999999]
[null,303,"Доставка и монтаж изолация на черна газова тръба Ø2''",303,"м.",30,6.61,198.3]
[null,304,"Хидравлична проба",304,"м.",148,0.91,134.68]
[null,305,"Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител",305,"бр.",4,14.39,57.56]
[null,null,"Тръбна мрежа зала"]
[null,306,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø32х4,4",306,"м.",44,15.95,701.8]
[null,307,"Доставка и монтаж тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø40х5,5",307,"м.",15,22.27,334.05]
[null,308,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø1''",308,"м.",20,12.66,253.2]
[null,309,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø1 1/4''",309,"м.",32,14.44,462.08]
[null,310,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø1 1/2''",310,"м.",16,16.3,260.8]
[null,311,"Доставка и монтаж черни газови тръби Ø2''",311,"м.",24,20.01,480.24]
[null,312,"Доставка и монтаж стоманена безшевна тръба Ø64/70",312,"м.",12,25.91,310.92]
[null,313,"Доставка и монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø32х4,4",313,"м.",44,3.34,146.95999999999998]
[null,314,"Доставка и монтаж изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка  PN20 Ø40х5,5",314,"м.",15,3.77,56.55]
[null,315,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø1''",315,"м.",20,3.33,66.6]
[null,316,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø1 1/4''",316,"м.",32,4.12,131.84]
[null,317,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø1 1/2''",317,"м.",16,6.01,96.16]
[null,318,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø2''",318,"м.",24,6.61,158.64000000000001]
[null,319,"Доставка и монтаж изолация за тръби  Ø64/70",319,"м.",12,9.43,113.16]
[null,320,"Хидравлична проба",320,"м.",163,0.91,148.33]
[null,321,"Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител",321,"бр.",10,14.39,143.9]
[null,null,"Котелно"]
[null,322,"Доставка котел стоманен на твърдо гориво и биомаса Qmax=128kW; N=0,74kW с механичен термостат и ел.табло",322,"бр.",1,12060.58,12060.58]
[null,323,"Доставка предпазно-изпускателен клапа /водна защита/",323,"бр.",1,118.49,118.49]
[null,324,"Монтаж котел",324,"бр.",1,1684.15,1684.15]
[null,325,"Настройка котел с ел.монтаж",325,"бр.",1,440.93,440.93]
[null,326,"Доставка и монтаж циркулационна помпа V=9m3/h ; H=3m H20 N=0,39kW",326,"бр.",1,427.52,427.52]
[null,327,"Доставка и монтаж циркулационна помпа V=9m3/h ; H=6m H20 N=0,625kW",327,"бр.",2,609.27,1218.54]
[null,328,"Доставка и монтаж  циркулационна помпа V=6m3/h ; H=6m H20 N=0,4kW",328,"бр.",1,416.02,416.02]
[null,329,"Доставка и монтаж кран сферичен Ø1/2''",329,"бр.",2,15.78,31.56]
[null,330,"Доставка и монтаж кран сферичен Ø3/4''",330,"бр.",1,17.92,17.92]
[null,331,"Доставка и монтаж кран сферичен Ø1 1/4''",331,"бр.",2,24.23,48.46]
[null,332,"Доставка и монтаж кран сферичен Ø1 1/2''",332,"бр.",4,27.55,110.2]
[null,333,"Доставка и монтаж кран сферичен Ø2''",333,"бр.",9,33.32,299.88]
[null,334,"Доставка и монтаж възвратен вентил  Ø2''",334,"бр.",1,33.52,33.52]
[null,335,"Доставка и монтаж воден филтър Ø1 1/4''",335,"бр.",1,49.94,49.94]
[null,336,"Доставка и монтаж воден филтър Ø1 1/2''",336,"бр.",2,59.37,118.74]
[null,337,"Доставка и монтаж воден филтър Ø2''",337,"бр.",1,68.58,68.58]
[null,338,"Доставка и монтаж термоманометър ",338,"бр.",2,41.35,82.7]
[null,339,"Доставка и монтаж водоразпределител Ø150/159 L=1000mm",339,"бр.",2,230.39,460.78]
[null,340,"Доставка и монтаж мембранен разширителен съд 150л",340,"бр.",1,280.59,280.59]
[null,341,"Доставка и монтаж предпазен вентил Ду32, Ру 3bar",341,"бр.",1,55.45,55.45]
[null,342,"Доставка и монтаж безшевна стоманена тръба Ø70/76",342,"м.",14,36.34,508.76000000000005]
[null,343,"Доставка и монтаж изолация на тръби Ø70/76",343,"м.",14,11.41,159.74]
[null,344,"Изолация на разширителен съд и водоразпределител",344,"м2.",3,69.34,208.02]
[null,345,"Хидравлична проба на тръби",345,"м.",15,29.3,439.5]
[null,346,"72-часова проба",346,"бр.",1,464.05,464.05]
[null,347,"Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител",347,"бр.",2,14.39,28.78]
[null,348,"Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил Ø2''",348,"бр.",2,231.53,463.06]
[null,349,"Направа и мотнаж на фукс Ø250mm L=4m стоманена ламарина 3m  с люкове за изчистване",349,"бр.",1,639.72,639.72]
[null,350,"Изолация на фукс с каширана мергелна вата",350,"м2.",5,55.97,279.85]
[null,351,"Направа на затваряем люк за пълнене 2500х1000 с наклонено дъно",351,"бр.",1,543.91,543.91]
[null,352,"Монтаж на затваряем люк за пълнене 2500х1000 с наклонено дъно",352,"бр.",1,143.26,143.26]
[null,353,"Направа на основен бункер с наклонни стени 7м3 и резервен обем 8м3 и 2 броя отваряеми люкове 600/600мм",353,"бр.",1,4297.19,4297.19]
[null,354,"Доставка на шнек с дължина 4м от основен бункер до бункера на котела",354,"бр.",1,3304.26,3304.26]
[null,355,"Монтаж на шнек",355,"бр.",1,232.43,232.43]
[null,356,"Пусково-наладъчни работи  на шнек",356,"бр.",1,129.77,129.77]
[null,357,"72-часова проба на инсталацията",357,"бр.",1,122.79,122.79]
[null,null,"Смукателни вентилационни инсталации сутерен"]
[null,358,"Доставка и монтаж  вентилатор за прозоречен монтаж с автоматични жалузи  V=280m3/h ; N=0,026kW",358,"бр.",5,77.42,387.1]
[null,359,"Доставка и монтаж вентилатор за прозоречен монтаж с автоматични жалузи  V=50m3/h ; N=0,022kW",359,"бр.",3,52.44,157.32]
[null,360,"Доставка и монтаж трансферна решетка 325х125",360,"бр.",7,55.67,389.69]
[null,361,"Доставка и монтаж  трансферна решетка  425х225",361,"бр.",3,69.95,209.85000000000002]
[null,362,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø100",362,"м.",5,17.24,86.19999999999999]
[null,363,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø125",363,"м.",2,22.42,44.84]
[null,364,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø150",364,"м.",3,24.7,74.1]
[null,365,"Доставка и монтаж конусен вентил Ø100",365,"бр.",5,15.09,75.45]
[null,366,"Доставка и монтаж  колена за кръгли въздуховоди Ø100",366,"бр.",1,16.65,16.65]
[null,367,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø100/125",367,"бр.",1,14.18,14.18]
[null,368,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø100/150",368,"бр.",1,16.18,16.18]
[null,369,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø150/200",369,"бр.",1,16.44,16.44]
[null,370,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø100/100",370,"бр.",2,8.4,16.8]
[null,371,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø125/100",371,"бр.",1,8.88,8.88]
[null,372,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø150/125",372,"бр.",1,9.33,9.33]
[null,373,"Доставка и монтаж фасадна решетка Ø200",373,"бр.",1,40.45,40.45]
[null,374,"Доставка канален вентилатор V=220m3/h H=140Pa ; N=0,05kW",374,"бр.",1,230.98,230.98]
[null,375,"Пусково - наладъчни работи на битов вентилатор",375,"бр.",8,15.35,122.8]
[null,376,"Пусково - наладъчни работи на смукателна вентилация",376,"бр.",1,60,60]
[null,377,"72-часова проба на инсталацията",377,"бр.",1,142.33,142.33]
[null,null,"Смукателни вентилационни инсталации I и II етаж"]
[null,378,"Доставка и монтаж вентилатор за прозоречен монтаж с автоматична жалузи V=250m3/h ; N=0,03kW",378,"бр.",4,75.84,303.36]
[null,379,"Доставка и монтаж вентилатор за прозоречен монтаж с автоматична жалузи V=50m3/h ; N=0,022kW",379,"бр.",6,56.99,341.94]
[null,380,"Доставка и монтаж трансферна решетка 325/125",380,"бр.",6,55.67,334.02]
[null,381,"Доставка и монтаж трансферна решетка 425x225",381,"бр.",4,69.95,279.8]
[null,382,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø100",382,"м.",1,17.24,17.24]
[null,383,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø125",383,"м.",5,22.42,112.10000000000001]
[null,384,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø160",384,"м.",3,25.39,76.17]
[null,385,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø200",385,"м.",9,26.94,242.46]
[null,386,"Доставка и монтаж колена за кръгли въздуховоди Ø100",386,"бр.",2,16.65,33.3]
[null,387,"Доставка и монтаж колена за кръгли въздуховоди Ø200",387,"бр.",2,29.49,58.98]
[null,388,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø100/125",388,"бр.",2,14.18,28.36]
[null,389,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø125/160",389,"бр.",1,16.2,16.2]
[null,390,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø160/200",390,"бр.",1,17.39,17.39]
[null,391,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø125/100",391,"бр.",1,8.88,8.88]
[null,392,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø160/100",392,"бр.",2,9.59,19.18]
[null,393,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø200/100",393,"бр.",3,12.3,36.900000000000006]
[null,394,"Пусково - наладъчни работи на битов вентилатор",394,"бр.",10,58.61,586.1]
[null,395,"Доставка и монтаж конусен вентил Ø100",395,"бр.",8,15.09,120.72]
[null,396,"Доставка и монтаж решетка за кръгъл въздуховод 525х125/Ø200 с регулираща секция",396,null,2,59.99,119.98]
[null,397,"Доставка и монтаж канален вентилатор V=600m3/h H=270Pa ; N=0,098kW",397,"бр.",2,280.25,560.5]
[null,398,"Пусково-наладъчни работи на смукателна вентилация",398,"бр.",2,53.02,106.04]
[null,399,"72-часова проба на инсталацията",399,"бр.",2,100.47,200.94]
[null,null,"Нагнетателна вентилационна инсталация сутерен"]
[null,400,"Доставка и монтаж канален вентилатор  V=1280m3/h ;H=280Pa; N=0,35kW",400,"бр.",1,496.09,496.09]
[null,401,"Доставка и монтаж фасадна решетка 500х400/замрежена/",401,"бр.",1,103.61,103.61]
[null,402,"Доставка и монтаж фасадна решетка Ø200/замрежена/",402,"бр.",3,41.77,125.31]
[null,403,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø250",403,"м.",9,16.24,146.16]
[null,404,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø315",404,"м.",12,22.3,267.6]
[null,405,"Доставка и монтаж гъвкав въздуховоди Ø203",405,"м.",10,8.01,80.1]
[null,406,"Доставка и монтаж колена за кръгли въздуховоди Ø315 - 90º",406,"бр.",1,37.86,37.86]
[null,407,"Доставка и монтаж колена за кръгли въздуховоди Ø315 - 45º",407,"бр.",2,28.36,56.72]
[null,408,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø200/250",408,"бр.",1,35.34,35.34]
[null,409,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø250/Ø315",409,"бр.",1,36.53,36.53]
[null,410,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø315/500x400",410,"бр.",1,48.17,48.17]
[null,411,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø250/Ø200",411,"бр.",2,11.49,22.98]
[null,412,"Доставка  и монтаж седлово отклонение Ø315/Ø200",412,"бр.",1,12.92,12.92]
[null,413,"Доставка и монтаж клапа единична кръгла - KEK Ø200",413,"бр.",4,46.03,184.12]
[null,414,"Пусково - наладъчни работи на нагнетателна вентилация",414,"бр.",1,79.17,79.17]
[null,415,"72-часова проба на инсталацията",415,"бр.",1,104.8,104.8]
[null,null,"Вентилационни инсталации зала"]
[null,416,"Доставка и монтаж канален вентилатор  V=1280m3/h ;H=280Pa; N=0,35kW",416,"бр.",2,492.58,985.16]
[null,417,"Доставка и монтаж осов вентилатор  V=1400m3/h ; N=0,085kW",417,"бр.",2,258.49,516.98]
[null,418,"Доставка и монтаж фасадна решетка 500х400/замрежена/",418,"бр.",2,103.61,207.22]
[null,419,"Доставка и монтаж фасадна решетка 400х100/замрежена/",419,"бр.",2,75.73,151.46]
[null,420,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø250",420,"м.",12,16.24,194.88]
[null,421,"Доставка и монтаж кръгли въздуховоди Ø315",421,"м.",14,22.3,312.2]
[null,422,"Доставка и монтаж гъвкав въздуховоди Ø203",422,"м.",24,8.01,192.24]
[null,423,"Доставка и монтаж прав въздуховод 400х100 L=500 ",423,"бр.",2,31.77,63.54]
[null,424,"Доставка и монтаж колена за кръгли въздуховоди Ø315 - 90º",424,"бр.",2,37.86,75.72]
[null,425,"Доставка и монтаж колена за кръгли въздуховоди Ø315 - 45º",425,"бр.",2,28.36,56.72]
[null,426,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø200/250",426,"бр.",2,35.34,70.68]
[null,427,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø250/Ø315",427,"бр.",2,36.53,73.06]
[null,428,"Доставка и монтаж преход за кръгли въздуховоди Ø315/500x400",428,"бр.",3,48.17,144.51]
[null,429,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø250/Ø200",429,"бр.",2,11.49,22.98]
[null,430,"Доставка и монтаж седлово отклонение Ø315/Ø200",430,"бр.",4,12.92,51.68]
[null,431,"Доставка и монтаж клапа единична кръгла - KEK Ø200",431,"бр.",8,46.03,368.24]
[null,432,"Пусково - наладъчни работи на битов вентилатор",432,"бр.",26,53.02,1378.52]
[null,433,"Пусково - наладъчни работи на нагнетателна вентилация",433,"бр.",2,81.63,163.26]
[null,434,"72-часова проба на инсталацията",434,"бр.",2,104.8,209.6]
[null,null,"Строителни работи"]
[null,435,"Пробиване на отвори в тухлен зид до 600х400",435,"бр.",2,20.73,41.46]
[null,436,"Пробиване на отвори в тухлен зид до 400х250",436,"бр.",9,18.01,162.09]
[null,437,"Пробиване на отвори в тухлен зид до 300х150",437,"бр.",47,15.28,718.16]
[null,438,"Пробиване на отвори в бетон до 600х400",438,"бр.",3,44.68,134.04]
[null,439,"Пробиване на отвори в бетон до 400х250",439,"бр.",26,29.17,758.4200000000001]
[null,440,"Пробиване на отвори в бетон до 300х150",440,"бр.",25,25.58,639.5]
[null,441,"Измазване около отвори",441,"бр.",112,12.16,1361.92]
[null,442,"Направа на декоративен гипскартон около тръби и въздуховоди, включително и боядисване с латекс",442,"м2",15,39.85,597.75]
[null,null,"Пожароизвестяване",{"$nulls":4},97778.66000000003]
[null,443,"Доставка и монтаж комбиниран датчик димооптичен+температурен\n(1 бр. склад гориво, 4 бр. театрален салон и 1 бр. фоайе)",443,"бр.",6,193.15,1158.9]
[null,444,"Доставка трудногорим пожароизвестителен кабел 450 V 2х1 мм2",444,"м",150,3.53,529.5]
[null,445,"Доставка адресируема основа - сирена + флаш лампа",445,"бр.",6,153.72,922.3199999999999]
[null,null,"Охранителна инсталация",{"$nulls":4},2610.7200000000003]
[null,446,"Контролен панел + клавиатура с външен температурен датчик, софтуер и адаптор",446,"бр.",1,553.47,553.47]
[null,447,"Комбиниран PIR + MW обемен датчик - цифрово микровълново засичане",447,"бр.",6,47.01,282.06]
[null,448,"Кутия с тампер",448,"бр.",1,17.05,17.05]
[null,449,"Модул за контрол на достъп 4 жичен",449,"бр.",1,126.81,126.81]
[null,450,"Дистанционно 433 MHz, 2 посочно, 4 бутона, с вградена карта за контрол на достъп ",450,"бр.",1,71.28,71.28]
[null,null,"ЗЗБУТ",{"$nulls":4},1050.6699999999998]
[null,451,"Табела с данните за обекта",451,"бр",1,85.54,85.54]
[null,452,"Табели \"Внимание строителен обект\", \"Не влизай\", противопожарна табела, инструктаж, указателни знаци при аварии ",452,"бр",6,77.22,463.32]
[null,453,"Каски и други лични предпазни средства",453,"лв",1,359.37,359.37]
[null,454,"Доставка и монтаж предпазна мрежа",454,"м2",1100,1.41,1551]
[null,455,"Аптечка",455,"бр",1,41.58,41.58]
[null,455,"Ръчни противопожарни средства за пожарогасене",455,"бр",5,47.52,237.60000000000002]
[{"$nulls":7},2738.41]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………..",null,null,"ИНВЕСТИТОР……………."]
[null,null,"/ инж. Ст. Косева /",null,null,null,"/инж.С.Шишкова /"]

{"sheet":"2011","index":1,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"                                                                        Издадени сертификати  от \" СТЕРОСТАНДАРТ Ко \" ООД  през 2011 год."]
[]
["№","ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ","БУЛСТАТ","СЕДАЛИЩЕ","ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА","ПРОДУКТ","НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ","ДАТА НА ИЗДАВАНЕ","СТАТУС","ДАТА  НА  ПРЕКРАТЯВАНЕ / ИЗТИЧАНЕ/"]
[]
[1,"\"МАТ 2001\"ООД    гр.  Лясковец",104616204,"гр. Лясковец","МСИ с.Върбица","Пясък фракция 0/4мм              Фракция 11.2/22.4","2339-CPD-0001","21.11.2011 г.","Валиден"]
[2,"ЕТ\"89-Румен Романов",104117824,"гр. Велико Търново","ПБ с. Вардим","Пясък фракция 0/4мм              Фракция 11.2/22.4","2339-CPD-0002","02.12.2011 г.","Валиден"]
[3,"\"ИНМАТ\"ООД",104687055,"гр. Велико Търново","МСИ с.Крушето","Пясък фракция 0/4мм              Фракция 11.2/22.4","2339-CPD-0003","02.12.2011 г.","Валиден"]
[4,"\"СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ\"АД",117000486,"гр. Русе","ТПИ район Тетово","Скални мат. за битумни смеси фракця 4/12 фракция12/20","2339-CPD-0004","12.12.2011 г.","Валиден"]
[5,"\"СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ\"АД",117000486,"гр. Русе","ТПИ район Топчии","Скални мат. за битумни смеси фракция 4/12 фракция12/20","2339-CPD-0005","12.12.2011 г.","Валиден"]
[6,"\"СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ\"АД",117000486,"гр. Русе","ТПИ район Балчик","Скални мат. за битумни смеси фракция 4/12 фракция12/20","2339-CPD-0006","12.12.2011 г.","Валиден"]