ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ
	РДНСК
	РО НСК
	Брой проверя
вани обекти 
	Брой училища
	Брой детски градини
	Брой други обекти
	Брой констатирани нарушения по ЗУТ
	Вид установено нарушение, вкл. за пожарна безопасност и санитарните изисквания/Забележки

	РДНСК ЮЦР


	РО НСК Хасково
	123
	66
	55
	2
	31
	-

	
	РО НСК Смолян
	136
	66
	69
	1
	4
	- 40 бр. нарушения на противопожарните норми

- 1 бр. предписания РЗИ 



	
	РО НСК Пазарджик
	108
	67
	40
	1
	46
	- 74 бр. нарушения на противопожарните норми



	
	РО НСК Пловдив
	136
	73
	63
	0
	45
	- 56 бр. нарушения на противопожарните норми

- 9 бр. предписания РЗИ

	
	РО НСК Кърджали
	156
	 72
	84
	0
	33   
	-- 68 бр. нарушения на противопожарните норми

	ОБЩ БРОЙ
	
	659
	344
	311
	4
	159
	-238 пожарни изисквания

-10 здравна инспекция

	

	РДНСК СЦР
	РО НСК Велико Търново
	71
	40
	31
	0
	34
	-   26 бр. нарушения на противопожарните норми

- 37 бр. предписания РЗИ

	
	РО НСК Габрово
	73
	38
	35
	0
	7
	-

	
	РО НСК Разград
	123
	59
	64
	0
	13
	- 97 бр. нарушения на противопожарните норми

- 107 бр. нарушения на здравните норми

	
	РО НСК Русе
	123
	67
	52
	4
	45
	-

	
	РО НСК Силистра


	112
	47
	64
	1
	60
	- 6 бр. нарушения на противопожарните норми

- 9 бр. нарушения на здравните норми

	ОБЩИ БРОЙ
	
	502
	251
	246
	5
	159
	-129 пожарни изисквания

-153 здравна инспекция

	

	РДНСК ЮИР
	РО НСК Бургас
	145
	75
	69
	1
	84 /основно пукнатини/
	· 18 бр. предписание от ПБЗН

· 10 бр. нарушения на здравните норми

	
	РО НСК Сливен
	114
	65
	49
	0
	42
	· 1 бр. нарушения на противопожарните норми

	
	РО НСК Ямбол
	104
	44
	58
	2
	38/основно пукнатини/
	· 68 бр. нарушения на противопожарните норми

· 5 бр. нарушения на здравните норми

	
	РО НСК 

Стара Загора
	89
	53
	36
	0
	15
	· 4 бр. нарушения на противопожарните норми

· 4 бр. нарушения на здравните норми

	ОБЩ БРОЙ
	
	452
	237
	212
	3
	179
	-91 пожарни изисквания

-19 здравна инспекция

	

	РДНСК СИР
	РО НСК 

Варна
	140


	70
	70
	0
	73 /основно пукнатини/
	· 13 бр. нарушения на противопожарните норми

	
	РО НСК Добрич
	67
	41
	26
	0
	-
	-


	
	РО НСК Шумен
	138
	60
	78
	0
	9 
	· 3 бр. нарушения на противопожарните норми

· 

	
	РО НСК Търговище
	133
	60
	72
	1
	16
	-

	ОБЩ БРОЙ
	
	478
	231
	246
	1
	98
	· 16 бр. нарушения на противопожарните норми



	РДНСК СЗР
	РО НСК 

Видин
	92
	37
	54
	1
	6
	-

	
	РО НСК

Монтана 
	120
	62
	58
	0
	24
	· 3 бр. нарушения на противопожарните норми



	
	РО НСК

Ловеч
	94
	59
	35
	0
	7
	-

	
	РО НСК 

Плевен
	185
	102
	82
	1
	4
	-

	
	РО НСК 

Враца
	116
	67
	49
	0
	9

/3 бр. не са представени удостоверения за въвеждане в експлоатация/
	· 13 бр. нарушения на противопожарните норми

· 1 бр. нарушениe на здравните

 норми

	ОБЩ БРОЙ
	
	607
	327
	278
	2
	53 
	· 16 бр. нарушения на противопожарните норми

· 1 бр. нарушениe на здравните

 норми

	

	РДНСК ЮЗР
	РО НСК 

София
	398
	180
	218
	0
	116
	-

	
	РО НСК 

Софийска област
	212
	118
/от тях 3 неизполз
Ваеми
 у-ща/
	94
	0
	104

	· 111 бр. нарушения на противопожарните норми

· 30 бр. нарушения на здравните

 норми

	
	РО НСК

Перник
	83
	45
	38
	0
	8
	-

	
	РО НСК Благоевград
	124
	61
	62
	1
	16
	· 89 бр. нарушения на противопожарните норми

· 3 бр. нарушения на здравните

 норми

	
	РО НСК Кюстендил
	91
	39
	52
	0
	11
	-

	ОБЩ БРОЙ
	
	908

	443

	464
	1
	255

	· 200 бр. нарушения на противопожарните норми

· 33 бр. нарушения на здравните

·  норми


