Приложение N 2
фирма /наименование/ на участника: .................................................................................................  ЕИК: …………………………….….…………….

адрес за кореспонденция: ............................................................................................. телефон/ факс: ............................... 

обслужваща банка: ………………………………………..…………………..  IBAN:…………………………………….. BIC:………………………………

лице за контакт : ................................................... длъжност: …………………. телефон: …………………………. e-mail: …………….……………..

ДO 
МИНИСТЕРСТВО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ        

ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
В отговор на отправената от Вас покана, публикувана на Вашата официална интернет страница на МИП, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доизграждане на структурната кабелна система (СКС) в сградата на Министерство на инвестиционното проектиране“, като:
I. Декларираме че:
1. Сме запознати и приемаме изцяло, условията  на техническата спецификация  (Приложение № 1), към поканата.

2. Предлагаме да изпълним услугите по предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на техническата спецификация  (Приложение № 1), към поканата.
3.   Срок на изпълнение на поръчката: ………/до три седмици/ от датата на сключване на договора 
4.   Гаранция на вложените материали: ……. /не по-малко от 24 месеца/.

5.  Настоящата оферта е валидна за срок от ................. дни / не по-малко от 90 календарни дни/, считано от крайната дата за подаване на офертите.
II. Предлагаме обща цена в размер на: ………………. (словом:……………) лв. без ДДС, като:
	N
	наименование
	м-ка
	к-во
	предложение на участника – производител и продуктов номер
	единична цена
	общо

	1
	Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 или cat.7 S/FTP
	m
	4000
	
	
	

	2
	Прозвъняване на FTP кабели
	бр.
	19
	
	
	

	3
	Доставка и монтаж на двойни розетки cat.6
	бр.
	91
	
	
	

	4
	Демонтаж на съществуващи двойни розетки cat.6
	бр.
	19
	
	
	

	5
	Доставка и монтаж на 19" 1U Patch Panel 24 порта cat.6
	бр.
	4
	
	
	

	6
	Доставка и монтаж на конзоли за розетки
	бр.
	91
	
	
	

	7
	Доставка и монтаж на кабелен канал 90х55 
	m
	180
	
	
	

	8
	Доставка и монтаж на кабелен канал 60х40 
	m
	90
	
	
	

	9
	Направа на контактен излаз 
	бр.
	30
	
	
	

	10
	Доставка и  полагане на кабел  СВТ 3x2.5mm2
	m
	250
	
	
	

	11
	Доставка и монтаж на единичен контакт schuko 45x45mm
	бр.
	30
	
	
	

	12
	Разпробиване на отвори в бетонна плоча
	бр.
	5
	
	
	

	13
	Извършване на тестове на розетки
	бр.
	91
	
	
	

	14
	Документирането на СКС (схема на разположение на 

новоизградените и подменени розетки и ел. контакти)
	бр.
	1
	
	
	

	Всичко / без ДДС /:
	


Така предложените единични цени са окончателни и не подлежат на промяна.
Дата: ................................ г.                      

Име и презиме: ……………………………… 

                                                                                                                (подпис и печат)
