Приложение № 2

към чл. 18, ал. 1

Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в жилищни сгради
	№ по ред
	Видове сгради
	Единица показател за водоснабдителна норма
	Водоснабдителни норми*

	
	
	
	максимално денонощно водно количество

 qн макс д, l/d
	максимално часово водно количество

 qн макс ч, l/h

	
	
	
	обща вода

qн  об
	гореща вода 
qн  г
	обща вода
qн об
	гореща вода
qн г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Жилищни сгради без централно битово горещо водоснабдяване
	обитател
	200
	0
	20
	0

	2. 
	Жилищни сгради с централно битово горещо водоснабдяване
	обитател
	240
	120
	25
	12,5



* Водоснабдителната норма за студена вода е равна на разликата между съответните норми за обща и гореща вода.

