Приложение № 6
към чл. 65
Значения на израза
0,25 
[image: image1.wmf]вотн

a

вотн

a

q

E

q

E

.

.

012

,

0

.

6

,

0

+

, l/s
	Сума на еквива-лентния брой водо-черпни кранове
	Относително оразмерително водно количество qв отн,
m3/d

	Еа
	0,05
	0,10
	0,15
	0,20
	0,25
	0,30
	0,35
	0,40
	0,50
	0,60
	0,70
	0,80
	0,90
	1,00
	1,20
	1,40
	1,60

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

25

30

35

40

45

50

60

70
	0,20

0,20

0,21

0,23

0,26

0,28

0,29

0,31

0,32

0,36

0,39

0,42

0,44

0,47

0,53

0,58

0,63

0,67

0,71

0,75

0,80

0,90
	0,30

0,22

0,26

0,26

0,31

0,34

0,36

0,39

0,41

0,45

0,48

0,52

0,55

0,58

0,66

0,71

0,78

0,84

0,90

0,95

1,05

1,13
	0,20

0,25

0,29

0,32

0,36

0,39

0,41

0,44

0,46

0,50

0,55

0,59

0,63

0,67

0,75

0,82

0,90

0,96

1,03

1,09

1,20

1,30
	0,22

0,28

0,32

0,36

0,39

0,42

0,45

0,48

0,50

0,56

0,61

0,65

0,70

0,74

0,83

0,92

0,99

1,07

1,13

1,21

1,33

1,46
	0,24

0,29

0,34

0,38

0,42

0,46

0,47

0,52

0,54

0,61

0,66

0,70

0,76

0,80

0,90

0,99

1,06

1,16

1,24

1,31

1,46

1,59
	0,25

0,31

0,36

0,41

0,43

0,49

0,52

0,55

0,59

0,64

0,70

0,75

0,80

0,85

0,96

1,06

1,16

1,24

1,33

1,41

1,57

1,71
	0,27

0,33

0,40

0,43

0,47

0,51

0,55

0,58

0,62

0,68

0,74

0,80

0,84

0,91

1,02

1,12

1,23

1,32

1,41

1,50

1,66

1,81
	0,28

0,34

0,42

0,45

0,49

0,54

0,58

0,61

0,65

0,72

0,78

0,84

0,89

0,94

1,07

1,18

1,28

1,39

1,48

1,58

1,75

1,93
	0,30

0,37

0,43

0,48

0,53

0,57

0,61

0,66

0,70

0,77

0,83

0,90

0,96

1,02

1,16

1,29

1,40

1,52

1,62

1,73

1,92

2,11
	0,32

0,39

0,46

0,51

0,56

0,62

0,66

0,69

0,74

0,83

0,90

0,96

1,03

1,10

1,25

1,38

1,51

1,64

1,77

1,87

2,09

2,29
	0,34

0,42

0,48

0,54

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,87

0,95

1,03

1,10

1,17

1,33

1,48

1,62

1,75

1,85

2,00

2,24

2,46
	0,35

0,43

0,51

0,57

0,63

0,69

0,74

0,79

0,84

0,92

1,01

1,10

1,16

1,24

1,41

1,57

1,72

1,86

2,00

2,13

2,38

2,62
	0,36

0,45

0,53

0,60

0,66

0,72

0,77

0,82

0,87

0,97

1,07

1,13

1,24

1,31

1,48

1,65

1,81

1,96

2,11

2,25

2,52

2,78
	0,38

0,47

0,55

0,62

0,68

0,75

0,80

0,86

0,91

1,01

1,10

1,19

1,27

1,34

1,55

1,73

1,90

2,06

2,22

2,37

2,65

2,92
	0,40

0,51

0,63

0,67

0,75

0,81

0,88

0,94

0,94

1,11

1,21

1,31

1,40

1,49

1,71

1,90

2,10

2,28

2,45

2,62

2,97

3,25
	0,40

0,53

0,62

0,70

0,78

0,85

0,92

0,93

1,05

1,16

1,28

1,38

1,48

1,58

1,81

2,03

2,23

2,43

2,61

2,80

3,15

3,50
	0,40

0,57

0,67

0,70

0,84

0,92

1,00

1,03

1,13

1,26

1,38

1,50

1,61

1,71

1,97

2,20

2,44

2,66

2,85

3,06

3,45

3,82


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	80

90

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900
	0,96

1,02

1,08

1,19

1,29

1,39

1,39

1,56

1,64

1,72

1,81

1,89

1,95

2,01

2,08

2,15

2,22

2,28

2,43

2,53

2,72

2,86

3,00

3,12

3,25

3,38

3,48

3,60

3,71

3,86

4,04

4,25

4,46

4,66

4,85

5,04

5,24

5,41

5,52
	1,22

1,30

1,37

1,52

1,64

1,77

1,90

2,01

2,12

2,23

2,33

2,43

2,52

2,62

2,71

2,81

2,90

2,98

3,20

3,40

3,59

3,78

3,96

4,14

4,33

4,58

4,65

4,88

4,99

5,15

5,46

5,74

6,06

6,35

6,64

6,95

7,20

7,46

7,73
	1,40

1,50

1,59

1,76

1,92

2,07

2,21

2,36

2,48

2,61

2,74

2,86

2,98

3,10

3,21

3,33

3,43

3,54

3,62

4,05

4,29

4,53

4,77

4,91

5,21

5,42

5,62

5,87

6,05

6,25

6,85

7,00

7,45

7,80

8,15

8,35

8,86

9,24

9,51
	1,57

1,67

1,78

1,98

2,15

2,33

2,50

2,65

2,78

2,95

3,10

3,25

3,38

3,53

3,65

3,78

3,91

4,04

4,34

4,64

4,93

5,21

5,46

5,75

6,02

6,27

6,54

6,74

7,03

7,27

7,68

8,12

8,65

9,10

9,56

9,90

10,43

10,81

11,20
	1,72

1,83

1,95

2,17

2,37

2,57

2,75

2,93

3,11

3,28

3,47

3,60

3,76

3,91

4,06

4,21

4,36

4,50

4,85

5,20

5,52

5,87

6,15

6,48

6,77

7,06

7,73

7,65

7,96

8,21

8,76

9,32

9,87

10,30

10,90

11,40

11,70

12,40

12,90
	1,84

1,92

2,10

2,34

2,56

2,78

3,00

3,18

3,37

3,56

3,74

3,92

4,10

4,26

4,43

4,60

4,75

4,92

5,32

5,62

6,05

6,41

6,78

7,10

7,46

7,81

8,13

8,49

8,78

9,10

9,71

10,53

10,93

11,56

12,14

12,69

13,28

13,80

14,35
	1,96

2,11

2,24

2,50

2,75

2,97

3,20

3,41

3,62

3,82

4,03

4,22

4,41

4,60

4,72

4,96

5,14

5,31

5,74

6,16

6,56

6,95

7,33

7,76

8,13

8,50

8,65

9,20

9,65

9,95

10,65

11,30

12,00

12,58

13,35

13,96

14,00

15,27

15,80
	2,08

2,23

2,38

2,69

2,92

3,17

3,41

3,65

3,85

4,10

4,31

4,53

4,70

4,93

5,13

5,32

5,52

5,72

6,17

6,55

7,09

7,51

7,94

8,35

8,80

9,18

9,62

10,00

10,41

10,80

11,58

12,38

13,05

13,83

14,54

15,28

15,96

16,66

17,40
	2,29

2,42

2,52

2,83

3,23

3,52

3,79

4,06

4,33

4,50

4,84

5,06

5,30

5,53

5,76

5,99

6,22

6,44

6,96

7,52

8,04

8,35

9,05

9,55

10,03

10,52

10,98

11,46

11,72

12,38

13,30

14,20

15,08

15,95

16,81

17,68

18,42

18,98

19,50
	2,48

2,68

2,86

3,20

3,54

3,88

4,17

4,47

4,76

5,05

5,33

5,58

5,87

6,12

6,99

6,66

6,90

7,16

7,80

8,40

8,95

9,55

10,08

10,75

11,25

11,80

12,34

12,92

13,40

13,95

15,00

16,00

17,05

18,00

19,40

20,05

21,02

22,00

23,00
	2,67

2,88

3,08

3,45

3,83

4,18

4,50

4,83

5,18

5,47

5,80

6,60

6,68

6,70

7,00

7,25

7,51

7,83

8,51

9,20

9,85

10,50

11,15

11,80

12,44

13,04

13,67

13,20

13,85

15,48

16,55

17,75

18,53

19,26

20,95

22,35

23,55

24,60

25,75
	2,86

3,08

3,30

3,63

4,11

4,49

4,88

5,22

5,60

5,92

6,27

6,62

6,90

7,24

7,57

7,90

8,20

8,50

9,30

10,04

10,76

11,50

12,20

12,90

13,50

14,30

14,95

15,65

16,30

17,00

18,20

19,45

21,00

22,25

23,45

24,57

26,00

27,20

28,40
	3,02

3,27

3,35

3,95

4,38

4,78

5,20

5,58

5,97

6,35

6,70

7,08

7,45

7,78

8,12

8,50

8,82

9,18

10,60

10,80

11,59

12,43

13,18

13,93

14,73

15,50

16,25

16,98

17,55

18,45

18,93

21,36

22,70

24,15

25,58

26,90

28,04

29,68

31,00
	3,20

3,46

3,70

4,18

4,64

5,08

5,50

5,94

6,35

6,76

7,17

7,56

7,93

8,33

8,68

9,05

9,43

9,89

10,70

11,58

12,45

13,82

14,17

15,06

15,84

16,67

17,48

18,30

19,10

19,90

21,49

22,05

24,60

26,15

27,68

29,90

30,70

32,20

33,70
	3,55

3,85

4,18

4,68

5,21

5,70

6,20

6,70

7,29

7,63

8,10

8,55

8,98

9,42

9,88

10,30

10,75

11,13

12,20

13,20

14,20

15,20

16,27

17,22

17,80

19,10

20,05

21,08

22,00

22,90

24,70

26,50

28,50

30,10

32,00

33,80

35,60

37,40

39,20
	3,62

4,16

4,45

5,04

5,64

6,20

6,74

7,27

7,82

8,30

8,82

9,30

9,80

10,30

10,80

11,30

11,70

12,25

13,40

14,60

15,70

16,30

18,00

19,15

20,20

21,25

22,30

23,40

24,55

25,60

27,60

29,60

31,80

33,70

35,90

38,00

40,00

42,00

44,10
	4,20

4,54

4,90

5,57

6,20

6,84

7,45

8,04

8,62

9,20

9,80

10,50

10,85

11,50

12,10

12,55

13,10

13,60

14,98

16,25

17,30

18,80

20,10

21,30

22,55

23,80

24,90

26,15

27,40

28,60

31,00

33,30

35,70

38,00

40,30

42,70

45,20

47,10

49,70

	2000
	5,76
	7,98
	9,90
	11,70
	13,36
	14,98
	16,54
	18,06
	20,05
	24,00
	26,30
	29,65
	32,30
	35,20
	40,80
	45,90
	51,70


_1173688239.unknown

