[image: image1.png]


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на инвестиционното проектиране 
Министерство на регионалното развитие
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.)
§ 1. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Хидравличното оразмеряване на гравитационните канализационни мрежи се извършва по утвърдени в практиката хидравлични формули за определяне на минималния възможен размер на сечението, което провежда оразмерителното водно количество.”
§ 2. В чл. 81 ал. 1 се изменя така:

„(1) Цялата ПСОВ трябва да провежда хидравлично оразмерителните водни количества, определени съгласно приложение № 10“.
§ 3. В приложение № 10 към чл. 81, ал. 1 „Определяне на хидравличния капацитет на ПСОВ”, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Буква „б“ се изменя така:
„б) за първични утаители и самостоятелно физикохимично пречистване – по формулата:

Qор = Qmaxh;









(5)“.
2. Създава се буква „в“:

„в) за биореактори – съгласно прилаганата оразмерителна методика.

(6)“.



МИНИСТЪР НА




ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:






     

                            (Иван Данов)

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ:







                            (Десислава Терзиева)
PAGE  
2

