[image: image1.png]


                            

                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                       Министерство на инвестиционното проектиране 

Мотиви 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
Предложенията за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г.) са подготвени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Те са свързани с уточняване и преработване на отделни изисквания на действащата наредба.

Предложението на КИИП е свързано с изясняване изискването на чл. 22 по отношение на хидравличното оразмеряване на гравитационните канализационни мрежи. Това се налага поради практическата невъзможност за постигане на така определеното изискване на чл. 22, което се разбира само като гранично, теоретично състояние на безнапорния поток в определен участък, а именно в частта „оразмерителното количество на отпадъчните води се провежда при водни нива, съвпадащи с темето на тръбата в оразмеряваното сечение (т. нар. „пълен пълнеж” или „цялостно напълване”)“. Целта на изменението на чл. 22 е да се посочи ясно, че при хидравличното оразмеряване на гравитационните канализационни мрежи следва да се определи минималният възможен размер на сечението, което провежда оразмерителното водно количество. По този начин изискването на чл. 22 става практически изпълнимо при осигуряване на най-добра икономическа ефективност при избора на диаметър за определен канализационен участък.

Предложението на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ при УАСГ е във връзка с необходимостта от промяна и прецизиране на оразмерителното водно количество при оразмеряване на съоръженията в биологичното стъпало в пречиствателните станции за отпадъчни води, определено в приложение № 10 от Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. Съгласно действащата наредба максимално часовото водно количество е оразмерително при оразмеряване на биологичното стъпало. Това обаче не е приложимо за всички негови елементи (обем на съоръженията, определяне на параметрите на утайката, кислородната потребност и т.н.) и ще доведе до погрешното им определяне. В световната практика съществуват различни утвърдени методики за оразмеряване на биологичното стъпало в зависимост от спецификата на избрания технологичен процес. Във всяка една от тези методики са определени оразмерителните количества, които следва да се използват, а за различните елементи на биологичното стъпало се използват различни водни количества (Qсрд, 2Qmaxh, Qmaxh и т.н.). Предвид това с проектонаредбата е посочено ясно, че оразмерителното водно количество за биологичното стъпало следва да се определя съгласно прилаганата оразмерителна методика.

Проектът на наредба е съгласуван с Министерството на регионалното развитие, с Министерството на околната среда и водите, с КИИП, УАСГ и с Българската асоциация по водите.
Проектонаредбата е публикувана на електронната страницата на Министерството на инвестиционното проектиране в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. По този начин на заинтересуваните лица се предоставя 14-дневен срок за изразяване на предложения и становища по проекта.

PAGE  
2

